| Vydání: 7. | Počet stran: 19 |
| --- | --- |
| Datum vydání: 23.08.2017 | Platnost od: 01.09.2017 |

LABORATORNÍ MANUÁL

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie

Fakultní nemocnice Olomouc

| Zpracoval: MUDr. Zuzana Ambrůzová, Ph.D. manažer kvality | Přezkoumal: MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D. zástupce přednosty pro LP | Originál Číslo kopie: |
| --- | --- | --- |
| Schválil: MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D. zástupce přednosty pro LP |  |
| Dokument je majetkem FNOL. |

Obsah

1.	ÚVOD	3

2.	DEFINICE A ZKRATKY	3

3.	ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE	4

3.1.	Statut	4

3.2.	Umístění IMUNO	4

3.3.	Identifikace IMUNO, předmět činností	4

3.4.	Personální obsazení	6

3.5.	Zaměření činnosti laboratoří IMUNO	6

3.6.	Úroveň a stav akreditace IMUNO	6

3.7.	Spektrum a popis služeb	7

3.8.	Časová dostupnost výsledku vyšetření („doba odezvy“)	7

4.	ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU	7

4.1.	Příprava pacienta před odběrem biologického materiálu	7

4.2.	Identifikace pacienta na žádance/průvodce elektronické žádanky a označení vzorku	7

4.3.	Vzory žádanek	9

4.4.	Bezpečnostní aspekty	9

4.5.	Přístroje a pomůcky pro vybavení odběrového pracoviště	9

4.6.	Pracovní postup při odběru krevních vzorků	10

4.7.	Používaný systém pro uzavřený odběr vzorků krve	10

4.8.	Hlavní chyby při odběrech krve	10

4.9.	Odběry pro jednotlivé laboratoře IMUNO	11

4.10.	Nezbytné operace se vzorkem krve	11

4.11.	Doprava vzorků	11

5.	POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ	12

5.1.	Ústní požadavky na vyšetření. Opakovaná a dodatečná vyšetření	12

5.2.	Požadavek lékaře na laboratorní vyšetření pacienta - samoplátce	12

5.3.	Požadavek samotného samoplátce na laboratorní vyšetření	13

6.	PŘÍJEM ŽÁDANEK A BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU	13

6.1.	Práce na příjmu	13

6.2.	Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky	14

7.	VÝSLEDKY	16

7.1.	Rutinní vydávání výsledků žadatelům o vyšetření – ošetřujícím lékařům	16

7.2.	Vydávání výsledků telefonicky žadatelům o vyšetření – ošetřujícím lékařům	17

7.3.	Hlášení kritických hodnot	17

7.4.	Vydávání výsledků přímo pacientům a dalším osobám	17

7.5.	Změny výsledků po jejich vydání (exportu do NIS nebo vydání výsledkového listu)	18

7.6.	Konzultační činnosti IMUNO	19

7.7.	Způsoby řešení reklamací a stížností	19

8.	PŘÍLOHY	19

9.	REVIZE	19

# ÚVOD

Jedním z klíčových dokumentů klinické laboratoře je podle normy ČSN EN ISO 15189:2013 Příručka pro odběr primárních vzorků - Laboratorní manuál. Jejím úkolem je seznámit uživatele služeb laboratoří IMUNO, žadatele o laboratorní vyšetření, se spektrem nabízených služeb, s pravidly jejich požadování, s podmínkami pro odběr, skladování a transport biologického materiálu (BM) a se způsobem vydávání výsledků laboratorních vyšetření. Aktuální nabídka vyšetření laboratoří IMUNO je uvedena v Katalogu laboratorních vyšetření.

Laboratorní manuál i Katalog laboratorních vyšetření jsou k dispozici výhradně v elektronické podobě na intranetových a internetových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc. Pro pracovníky laboratoří IMUNO je dostupný v EnvisLIMS (modul M503 Řízená dokumentace).

# Veškeré informace uvedené v Laboratorním manuálu budou průběžně aktualizovány podle potřeb klinické a laboratorní praxe.

Důležité změny a novinky v laboratořích IMUNO budou zveřejňovány v Informátoru IMUNO, vydávaného v elektronické podobě na intranetu:

http://intranet.fnol.loc v záložce Pracoviště  » Kliniky, ústavy a oddělení » Ústav imunologie » Základní informace » Pro pacienty (žadatele o vyšetření).

a na internetu:

http://www.fnol.cz v záložce Kliniky, ústavy a oddělení » Ústav imunologie » Základní informace » Pro pacienty (žadatele o vyšetření).

# DEFINICE A ZKRATKY

BM	Biologický materiál

ČIA	Český institut pro akreditaci

EFI	Evropská federace pro imunogenetiku

EU	Evropská unie

FNOL	Fakultní nemocnice Olomouc

HLA	Systém lidských leukocytárních antigenů

HPA	Systém lidských trombocytárních antigenů

IČL	Identifikační číslo lékaře

IČP	Identifikační číslo pracoviště

ID	Číslo pojištěnce

IMUNO	Ústav imunologie

LF UP	Lékařská fakulta Univerzity Palackého

LIS	Laboratorní informační systém

LM	Laboratorní manuál

LP	Léčebná péče

NIS	Nemocniční informační systém

NLZP	Nelékařský zdravotnický pracovník s odbornou a specializovanou způsobilostí

PCR-SSP	Polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými primery

SEKK	Systémy externí kontroly kvality

TEP	Totální endoprotéza

VOŠZ	Vyšší odborná škola zdravotnická

VŠ	Vysoká škola, vysokoškolák

ZL	Zdravotní laborant

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE

## Statut

Laboratoře Ústavu imunologie jsou součástí Ústavu imunologie, který je samostatnou organizační jednotkou Fakultní nemocnice Olomouc.

## Umístění IMUNO

Laboratoře Ústavu imunologie jsou umístěny v areálu Fakultní nemocnice Olomouc v budově označené písmenem “F“. Příjem biologického materiálu, HLA laboratoře a odběrová místnost jsou umístěny v 1. podzemním podlaží, laboratoře humorální a buněčné imunity ve 2. nadzemním podlaží. Přednosta IMUNO a jeho sekretariát LF UP sídlí ve třetím poschodí Teoretických ústavů LF UP.  Laboratoř molekulární imunologie se nachází v Dostavbě Teoretických ústavů LF UP v 5. nadzemním podlaží.

## Identifikace IMUNO, předmět činností

| Přednosta ústavu | prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D. |
| --- | --- |
| adresa | Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| telefon | 585 632 751 |
| e-mail | milan.raska@upol.cz |
| Sekretariát LF UP | Mgr. Jana Rábková |
| telefon | 585 632 752 |
| e-mail | jana.rabkova@upol.cz |
| Zástupce přednosty pro LP | MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D. |
| adresa | Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| telefon | 588 442 284, 588 443 248 |
| e-mail | zuzana.hermanova@fnol.cz |
| Vedoucí laborantka | Bc. Martina Lukešová |
| telefon | 588 442 861 |
| e-mail | martina.lukesova@fnol.cz |
| Manažer kvality | MUDr. Zuzana Ambrůzová, Ph.D. |
| telefon | 588 445 813 |
| e-mail | zuzana.ambruzova@fnol.cz |
| Sekretariát FNOL | Petra Ospálková |
| telefon | 585 632 420 |
| e-mail | imunologie@fnol.cz |
| Telefon na příjem biologického materiálu | 588 443 376 |
| Telefon pohotovostní služby | ZL - 602 752 194 VŠ - 606 710 026 |

| Název laboratoře | Laboratoř humorální imunity |
| --- | --- |
| identifikační údaje | Laboratoř zaměřená na vyšetření parametrů humorální imunity |
| adresa | Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| umístění | Budova F – 2. nadzemní podlaží |
| okruh působnosti laboratoře | FNOL a externí žadatelé |
| vedoucí laboratoře | MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D. |
| telefon / e-mail | 588 443 248 / zuzana.hermanova@fnol.cz |

| Název laboratoře | Laboratoř buněčné imunity |
| --- | --- |
| identifikační údaje | Laboratoř zaměřená na vyšetření parametrů buněčné imunity |
| adresa | Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| umístění | Budova F – 2. nadzemní podlaží |
| okruh působnosti laboratoře | FNOL a externí žadatelé |
| vedoucí laboratoře | RNDr. Marta Ordeltová |
| telefon / e-mail | 588 443 398 / marta.ordeltova@fnol.cz |

| Název laboratoře | HLA laboratoř |
| --- | --- |
| identifikační údaje | Laboratoř zaměřená na vyšetření HLA systému |
| adresa | Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| umístění | Budova F – 1. podzemní podlaží |
| okruh působnosti laboratoře | FNOL a externí žadatelé |
| vedoucí laboratoře | doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D. |
| telefon / e-mail | 588 443 379 / frantisek.mrazek@fnol.cz |

| Název laboratoře | Laboratoř molekulární imunologie |
| --- | --- |
| identifikační údaje | Laboratoř zaměřená na vyšetření genů imunitního systému |
| adresa | Ústav imunologie FN Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc |
| umístění | Dostavba teoretických ústavů LF UP – 5. nadzemní podlaží |
| okruh působnosti laboratoře | FNOL a externí žadatelé |
| vedoucí laboratoře | Ing. Eva Kriegová, Dr. |
| telefon / e-mail | 585 632 280 / eva.kriegova@fnol.cz |

| Název ambulance | Odběrová místnost Ústavu imunologie FNOL |
| --- | --- |
| Bližší vymezení činností | Odběry biologického materiálu |
| Umístění ambulance | Budova F – 1. podzemní podlaží |
| Lékař ambulance | doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D. |
| Vedoucí lékař ambulance | MUDr. Zuzana Ambrůzová, Ph.D. |
| Sestra ambulance | Ingrid Venclíková |
| Ordinační hodiny | Pondělí 7:00 – 14:00 hod Úterý 7:00 – 14:00 hod Středa 7:00 – 14:00 hod Čtvrtek 7:00 – 14:00 hod Pátek 7:00 – 14:00 hod |
| Způsob objednávání | možnost objednání na tel. 588 443 379, 588 443 376 |
| Telefon ambulance | 588 444 814 |
| E-mail ambulance | imunologie@fnol.cz |

## Personální obsazení

Celkem 34 pracovníků IMUNO je rozděleno do těchto kategorií: 5 lékařů, 23 NLZP, 2 laboratorní asistenti, 1 všeobecná sestra, 2 sanitářky, 1 administrativní a spisový pracovník.

## Zaměření činnosti laboratoří IMUNO

Laboratoře Ústavu imunologie FN Olomouc provádějí specializovaná laboratorní vyšetření biologického materiálu sloužící k diagnostice, monitorování průběhu onemocnění a účinků léčby a ke screeningu onemocnění se vztahem k imunitnímu systému. Jedná se zejména o následující stavy: autoimunitní onemocnění, alergie, imunodeficity a chronická zánětlivá onemocnění.

V HLA laboratoři se provádí vyšetření systému tkáňové slučitelnosti pro potřeby transplantací orgánů a krvetvorných kmenových buněk a studia asociací HLA systému s vybranými nemocemi. Pracoviště HLA laboratoří je rovněž dárcovským centrem Českého národního registru dárců kostní dřeně v Plzni.

Své služby poskytují laboratoře IMUNO všem klinickým oddělením a ambulancím FNOL, ale také plní požadavky externích lékařů a zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji. HLA laboratoř poskytuje své služby i klientům z ostatních moravských regionů.

Mimo rutinní diagnostickou činnost pracovníci IMUNO zajišťují výuku studentů LF UP Olomouc, studentů optiky a optometrie, studentů oboru ošetřovatelství a studentů VOŠZ E. Pőttingea Olomouc. Na pracovišti IMUNO probíhá i postgraduální výuka pracovníků s vysokoškolským vzděláním v oboru laboratorní imunologie.

Pracovníci IMUNO se v rámci vědecko-výzkumné činnosti průběžně zapojují do řešení grantových projektů nebo spolupráce na nich.

## Úroveň a stav akreditace IMUNO

Laboratoře Ústavu imunologie uplatňují systém vnitřní kontroly kvality a zásady správné laboratorní praxe. Pracoviště se pravidelně zúčastňuje externí kontroly organizované v ČR (SEKK) i mezinárodního systému kontroly kvality vyšetření HLA systému.

Laboratoře IMUNO jsou od dubna 2013 akreditovány ČIA podle ČSN EN ISO 15189 pod číslem 8251, HLA laboratoře jsou od roku 1997 držitelem mezinárodní akreditace Evropské federace pro imunogenetiku (EFI).

## Spektrum a popis služeb

Nabídka vyšetření prováděných v jednotlivých laboratořích IMUNO je pro žadatele dostupná na žádankách o vyšetření BM nebo uvedena a přístupná v Katalogu laboratorních vyšetření v elektronické podobě.

# Interní žadatelé naleznou informace na intranetových stránkách FN Olomouc http://intranet.fnol.loc v záložce Pracoviště » Laboratoře - Katalog laboratorních metod.

# Externí žadatelé naleznou informace na internetových stránkách FN Olomouc http://www.fnol.cz v záložce Odborná veřejnost » Laboratorní vyšetření » Katalog laboratorních vyšetření.

## Časová dostupnost výsledku vyšetření („doba odezvy“)

U každého vyšetření inzerovaného v Katalogu laboratorních vyšetření je uvedeno, v jakém režimu se vyšetření provádí (rutina, statim) a je uvedena doba dodání výsledku.

Vyšetření prováděná v urgentním režimu (STATIM) a mimo denní směnu v rámci pohotovostní služby pro transplantační program:

- sérologická typizace HLA antigenů I. třídy,

- molekulárně- genetická typizace HLA alel I. a II. třídy metodou PCR-SSP,

- aktuální cross-match.

# ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

## Příprava pacienta před odběrem biologického materiálu

Odběry na imunologická vyšetření nevyžadují speciální přípravu (s výjimkou event. vysazení medikace dle pokynů ošetřujícího lékaře).

Odběr se provádí většinou ráno nebo v dopoledních hodinách nalačno nebo po lehké snídani. Pacient musí být poučen, že večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Nemocný nemá před odběrem pít kávu, alkoholické nápoje ani kouřit. Ráno nemá vyšetřovaný ani trpět žízní (k pití je vhodný neslazený bylinný čaj).

Pacient by měl před odběrem v klidu sedět 20 minut, je poučen o postupu odběru a během odběru by neměl jíst nebo žvýkat.

## Identifikace pacienta na žádance/průvodce elektronické žádanky a označení vzorku

Žadatel o vyšetření BM z FNOL (intramurální žadatel) při zadání požadavku prostřednictvím:

- elektronické žádanky – identifikaci pacienta zasílá na Průvodce elektronické žádanky vytištěné z NIS,

- žádanky v papírové podobě – identifikaci pacienta musí provést nalepením identifikačního štítku pacienta nebo vypsáním příslušných údajů v žádance.

Žadatel o vyšetření BM mimo FNOL (extramurální žadatel) musí identifikaci pacienta na žádanky provést vypsáním do příslušných kolonek žádanek. V případě použití identifikačního štítku pacienta externího zdravotnického zařízení musí ověřit, že tento obsahuje všechny požadované identifikační údaje.

# Vzory papírových žádanek IMUNO jsou uvedeny na internetových stránkách IMUNO FNOL: http://www.fnol.cz/ v záložce Kliniky, ústavy a oddělení » Ústav imunologie » Ke stažení.

Povinné údaje na štítku zkumavky:

# jméno a příjmení pacienta,

# číslo pojištěnce (ID), datum narození nebo rok narození, event. náhradní rodné číslo,

# název oddělení požadujícího vyšetření (fakultativně).

Povinné údaje na žádance/průvodce elektronické žádanky:

# jméno a příjmení vyšetřované fyzické osoby (pacienta),

# číslo pojištěnce (ID) nebo datum narození vyšetřované osoby, které nebylo přiděleno číslo pojištěnce,

# u pacienta bez čísla pojištěnce nutno označit, zda se jedná o muže (M) nebo o ženu (F),

# zdravotní pojišťovna vyšetřované fyzické osoby (pacienta),

# identifikační číslo zdravotnického pracoviště (IČP oddělení),

# klinická (hlavní) diagnóza (event. vedlejší diagnózy) pacienta,

# titul, jméno a příjmení lékaře požadujícího vyšetření: čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku a identifikační číslo lékaře (IČL) + podpis lékaře (není vyžadován na průvodce elektronické žádanky),

# odbornost lékaře požadujícího vyšetření,

# razítko oddělení (nebo zdravotnického zařízení) žadatele,

# datum a čas (hodina) odběru (u elektronické žádanky se importuje do LIS společně s ostatními daty),

# druh biologického materiálu,

# požadovaný(-é) druh(-y) vyšetření,

# označení akutního vyšetření (STATIM – urgentně lze požadovat jen vyšetření takto označená v „Katalogu laboratorních vyšetření“),

# další specifické informace požadované jednotlivými laboratořemi.

Všechny tyto údaje jsou nezbytné pro vyúčtování laboratorních výkonů zdravotním pojišťovnám nebo samoplátcům a pro správné přiřazení BM k žádance.

Za správnost vypsání žádanky nebo vystavení průvodky elektronické žádanky odpovídá všeobecná sestra, popř. jiný pracovník určený lékařem, který požaduje vyšetření. Za potvrzení správnosti údajů na žádance odpovídá lékař požadující vyšetření (podpisem nebo identifikací v NIS - u elektronické žádanky). Veškeré údaje na žádance musí být vyplněny čitelně. Pokud se použije k identifikaci pacienta štítek, musí být údaje na něm jasně čitelné.

V případě indikace některého z molekulárně-genetických vyšetření (HLA, DQ2/DQ8, HPA, vyšetření rizika infekce TEP apod.) je nezbytné zajistit od vyšetřované osoby (nebo jejího zákonného zástupce) informovaný souhlas s tímto vyšetřením (viz Fm-L009-001-GENVYS-001 Informovaný souhlas s odběrem, uchováním a genetickým vyšetřením biologického materiálu), jehož originál zůstává založen v kartě pacienta. Informace o souhlasu s uchováním BM a s anonymním využitím BM v lékařské vědě a výzkumu je nezbytné zaznamenat na příslušné žádance nebo kopii řádně vyplněného a podepsaného informovaného souhlasu odeslat spolu s žádankou a BM.

## Vzory žádanek

# Vzory aktuálně platných žádanek a informovaných souhlasů jsou dostupné v elektronické podobě pro žadatele z FNOL v aplikaci Altus Portal na intranetu FNOL (https://altus.fnol.loc/ Rychlé volby » Žádanky na laboratorní vyšetření a Formuláře (zdravotnické) » Informované souhlasy), externí žadatelé naleznou vzory na internetových stránkách Ústavu imunologie (http://www.fnol.cz/ v záložce Kliniky, ústavy a oddělení » Ústav imunologie » Ke stažení).

Intramurální žadatelé si žádanky tisknou z aplikace Altus Portal, výjimečně si je mohou vyzvednout na příjmu Ústavu imunologie. Extramurálním žadatelům zasílá IMUNO žádanky na požádání.

Požadavek na vyšetření lze v ojedinělých případech poslat na jakémkoliv typu žádanky, pokud bude splňovat všechny formální náležitosti.

## Bezpečnostní aspekty

Odběr může provádět pouze pracovník k této činnosti způsobilý. V odběrové místnosti je umístěn zvonek pro případ alarmu a zajištění dostupnosti lékaře při případných komplikacích u odběru.

Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví.

Řádnou fixací ruky je třeba zabránit případnému poranění (zejména u menších dětí).

Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností za použití rukavic. Prevence vzniku hematomu zahrnuje zejména:

- opatrnost při venepunkci (proniknutí jehly jen horní žilní stěnou),

- včasné odstranění turniketu (zejména před odstraněním jehly ze žíly),

- používání jen velkých povrchových žil,

- aplikaci přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetření rány po odběru.

## Přístroje a pomůcky pro vybavení odběrového pracoviště

Pracoviště pro odběr žilní krve musí být k tomuto účelu náležitě vybaveno. K výbavě patří: nastavitelné odběrové křeslo, event. odběrové lůžko, kontejner s víčkem na odkládání použitých jehel a stříkaček označený „Odpady ze zdravotnictví“.

Mezi nezbytné pomůcky pro odběr žilní krve patří:

- stojánky na zkumavky,

- rukavice (jednorázové, nesterilní),

- sterilní, jednorázové odběrové jehly různého průsvitu – velikost průsvitu je rozlišena barevně,

- adaptér,

- barevně rozlišené jednorázové odběrové zkumavky s různými přísadami (uzavřený odběrový systém),

- turnikety (škrtidla); vzhledem k možnosti šíření infekce je nutné turnikety dezinfikovat nebo v pravidelných intervalech nahrazovat novými,

- dezinfekční roztok na kůži dle aktuálního Dezinfekčního plánu FNOL,

- gázové čtverce nebo tampony,

- převazový materiál,

- náplasti.

Dále musí být na pracovišti základní vybavení k poskytnutí první pomoci a lékařské pomoci při komplikacích. (Resuscitační batoh je v době provozu odběrové místnosti k dispozici na ambulanci Oddělení alergologie a klinické imunologie – místnost Aplikace infuzí).

## Pracovní postup při odběru krevních vzorků

Pracovní postup při odběru krevních vzorků je pro pracovníky uveden v Příloze č. 1 Postup při odběru krevních vzorků.

Poznámky

Osoba provádějící odběr BM není povinna informovat nemocného o povaze požadovaných testů. Tuto informaci pacientovi poskytuje lékař. Podobně má osoba provádějící odběr informovat lékaře o námitkách nebo reakci pacienta na vyšetření.

Odběry krve se řádně plánují tak, aby nedocházelo ke zbytečné anemizaci pacientů (dětský věk, nemocní v těžkých stavech).

Odběry krve z centrálních katétrů (v. subclavia a další) nebo z katétrů určených pro parenterální výživu se nedoporučují, pokud o použití těchto míst nerozhodne lékař. Podobně tomu je při odběrech z kanyl, ze spojek dialyzovaných pacientů apod. Při všech těchto odběrech je nutné krev kontaminovanou infúzními roztoky nechat odtéci do zkumavky, která se na vyšetření nepoužije.

## Používaný systém pro uzavřený odběr vzorků krve

FN Olomouc používá pro odběr krve uzavřený odběrový systém Vacuette® firmy Greiner.

## Hlavní chyby při odběrech krve

### Chyby při přípravě nemocného

- pacient nebyl nalačno, event. nebyl po lehké snídani (požité tuky způsobí přítomnost chylomikronů v séru nebo v plazmě),

- v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi,

- pacient nevysadil před odběrem léky, které ovlivňují výsledek vyšetření.

### Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla při odběru

- dlouhodobé stažení paže (venostáza),

- cvičení se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži a ovlivňuje koncentrace komponent v krvi.

### Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

Hemolýza vadí řadě imunologických vyšetření proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy anebo zbarvení BM interferuje při spektrofotometrických měřeních.

Hemolýzu způsobí:

- použití vlhké odběrové soupravy,

- znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku,

- znečištění skla, stříkačky nebo jehly stopami saponátů,

- použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává,

- prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky,

- stékání krve po povrchu kůže a pak teprve do zkumavky,

- prudké třepání krve ve zkumavce (k tomu dochází i při nešetrném transportu krve ihned po odběru),

- uskladnění plné krve v lednici,

- prodloužení doby transportu BM do laboratoře,

- použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla.

### Chyby při odběru, skladování a transportu BM

- nevhodné zkumavky nebo kapiláry,

- nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi,

- obsah odběrové nádoby s antikoagulantem nebyl správně promíchán,

- zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny,

- zkumavky s materiálem byly potřísněny krví,

- nedodržení podmínek transportu BM.

## Odběry pro jednotlivé laboratoře IMUNO

Typy zkumavek a speciální požadavky na odběr a transport jsou uvedeny u jednotlivých metod v Katalogu laboratorních vyšetření a současně na žádankách o vyšetření BM jednotlivých laboratoří IMUNO.

## Nezbytné operace se vzorkem krve

Pokud není možné dopravit vzorek krve do laboratoře včas (viz „Katalog laboratorních vyšetření“), pak je nutno:

- pro vyšetření humorální imunity provést centrifugaci vzorku, oddělit sérum nebo plazmu do čisté zkumavky tak, aby nedošlo k opětovnému smísení oddělených složek. Sérum nebo plazmu uskladnit v řádně označené zkumavce v lednici při teplotě 2–8°C do doby transportu podle charakteru požadovaného vyšetření, viz „Katalog laboratorních vyšetření“. Vzorky nedávat zamrazit, neboť během transportu by mohlo dojít k rozmrazení!

- pro vyšetření buněčné imunity – heparinizovanou krev uchovávat při teplotě 15-25°C a doručit téhož dne (v pátek max. do 13:30) při současném dodržení doby transportu definované pro jednotlivá vyšetření v Katalogu laboratorních vyšetření

- pro HLA vyšetření – srážlivou krev nebo krev v EDTA uskladnit v lednici při teplotě 2-8°C, heparinizovanou krev uchovávat při pokojové teplotě 15-25°C, doručit max. do druhého dne.

## Doprava vzorků

## Zajištění transportu vzorků v rámci FNOL: Biologický materiál v dobře uzavřených odběrových zkumavkách je z jednotlivých pracovišť FNOL dopravován potrubní poštou, a to v uzavíratelných igelitových sáčcích v transportních patronách. Teplota při transportu je centrálně nastavena v souladu s požadavky uvedenými u jednotlivých komponent v Katalogu laboratorních vyšetření a je kontinuálně monitorována. V oddělené kapse sáčku jsou umístěny průvodky k elektronické žádance, popř. žádanky.

## Biologický materiál k HLA vyšetření v rámci předtransplantačního vyšetření v režimu STATIM je dopravován pochůzkovou službou.

## V případě dlouhodobějšího výpadku potrubní pošty zajišťují transport vzorků na IMUNO pracovníci pochůzkové služby, eventuálně jednotlivá pracoviště FNOL svépomocí,

Zajištění transportu vzorků z externích pracovišť: Rovněž externí žadatelé o vyšetření zajišťují dopravu vzorků BM na IMUNO svépomocí. Biologický materiál v dobře uzavřených odběrových zkumavkách musí být na IMUNO dopraven včas, nejlépe ve stojáncích a seřazený podle žádanek. Teplota při transportu nesmí překročit teplotu uvedenou u jednotlivých komponent v Katalogu laboratorních vyšetření.

Při transportu vzorků je důležité sledovat dva parametry, které závisí na druhu vyšetření a které je nutné monitorovat a dokumentovat.

- Teplota v dopravním boxu s primárními vzorky:

Teplota v boxu musí být po celou dobu transportu udržována v rozmezí 15-25°C (týká se zejména svozu materiálu).

- Doba transportu primárního vzorku:

Doba transportu primárního vzorku do laboratoře (svozem, donáškou) nesmí trvat déle, než je uvedeno v Katalogu laboratorních vyšetření.

Laboratoř dokumentuje celkovou dobu od odběru vzorku do zpracování (analýzy) – doba transportu je částí této doby.

Vzorky se přijímají v pondělí až pátek mezi 6:30 až 15:30 hod. Vzorky pro vyšetření prováděná v režimu STATIM jsou přijímány nepřetržitě v rámci pohotovostní služby, vždy po domluvě s koordinátory Transplantačního centra FNOL.

# POŽADAVKY NA VYŠETŘENÍ

Vyšetření biologického materiálu lze požadovat formou papírové žádanky nebo elektronické žádanky doplněné průvodkou. Obě formy obsahují stejné typy povinných údajů.

## Ústní požadavky na vyšetření. Opakovaná a dodatečná vyšetření

Základním způsobem požadování imunologických vyšetření je forma papírová nebo elektronická.

Ústní nebo telefonické požadování vyšetření (např. doordinování vyšetření k již zaslanému vzorku) je možné ve výjimečných případech, pokud je k dispozici ještě vhodný biologický materiál, a musí být následováno dodáním nového písemného/elektronického požadavku.

Bez písemného požadavku nelze dotyčné vyšetření účtovat pojišťovnám a jiným plátcům, tj. provádí se na účet FNOL. Pokud nebude hrozit nebezpečí z prodlení, budou z tohoto důvodu výsledky ústně požadovaných vyšetření vydány (uvolněny do NIS) až po dodání nové žádanky.

V laboratoři humorální imunity jsou primární vzorky skladovány max. po dobu 14 dnů od jejich příjmu na IMUNO, v laboratoři buněčné imunity nejsou primární vzorky po provedení vyšetření a uvolnění výsledku dále skladovány, v HLA laboratoři jsou primární vzorky (s výjimkou alikvotu krve pro molekulárně-genetické vyšetření HLA systému) likvidovány po schválení, event. uvolnění výsledků všech požadovaných vyšetření, nejpozději však následující pracovní den po příjmu na IMUNO.

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s časovým omezením, které je dáno stabilitou analytů ve vzorku biologického materiálu. Po uplynutí časového intervalu stability BM laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr a zaslání nového vzorku spolu s žádankou.

## Požadavek lékaře na laboratorní vyšetření pacienta - samoplátce

Ordinující lékař vyplní žádanku příslušné laboratoře IMUNO (v papírové nebo elektronické podobě) s vyznačením požadovaných vyšetření a zřetelným upozorněním, že se jedná o samoplátce. Na žádance je důležité uvést, zda může být výsledek vyšetření dán do ruky pacientovi.

Požadující lékař pacientovi odebere vzorek příslušného BM, poučí ho o podmínkách transportu a odešle ho i s tímto materiálem na příjem IMUNO. Protože laboratoř nemá pod kontrolou takto provedený transport BM, IMUNO nezaručuje validitu výsledku. Odběr BM je možno provést i v odběrové místnosti IMUNO.

Na příjmu IMUNO se žádanka zaregistruje a materiál se převezme ke zpracování.

Vyplní se formulář Fm-E002-VYUC-001 Vyúčtování zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu, event. podle potřeby Fm-E002-ARCH-001 Sběrný arch - vyúčtování zdravotních výkonů.

Pokud se jedná o pacienta externího lékaře, zašle se vyplněný formulář a kopie žádanky na ředitelství FNOL – Odbor ekonomiky a financování, které zajistí zaslání faktury ordinujícímu lékaři. Ten si vyřídí proplacení u pacienta.

Pokud se jedná o pacienta z FNOL – samoplátce, postup je obdobný, zašle se vyplněný formulář a kopie žádanky.

V obou případech se žádanka zadává do počítače a v poznámce o fakturaci („F“) se uvede 400 (plátce EU) nebo 401 (plátce mimo EU).

Autorizovaný výsledek vyšetření se odesílá požadujícímu lékaři. Jestliže je výsledek určen do rukou pacienta, dostaví se samoplátce v určenou hodinu (den) a po předložení dokladu o úhradě vyšetření je mu předán vytištěný, podepsaný a orazítkovaný výsledkový formulář. Lze domluvit i zaslání výsledků poštou.

## Požadavek samotného samoplátce na laboratorní vyšetření

Každý dospělý a svéprávný žadatel může požádat o odběr a jakékoliv vyšetření (z Katalogu laboratorních vyšetření) svého vlastního biologického materiálu. Nepřipouští se vyšetřování přineseného biologického materiálu.

Vyplní se papírová žádanka, jednotlivé požadavky se vkládají do LIS. V odběrové místnosti IMUNO se provede odběr biologického materiálu, který se převezme k dalšímu zpracování. Vyplní se formulář Fm-E002-VYUC-001 Vyúčtování zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu, event. podle potřeby Fm-E002-ARCH-001 Sběrný arch - vyúčtování zdravotních výkonů. Pro účely vyúčtování se vypočítá cena výkonů podle platných ceníků a metodického pokynu FNOL.

Formulář podepíše žadatel-samoplátce a zástupce přednosty pro LP nebo jím pověřený pracovník. Žadatel je potom poučen, kdy bude výsledek vyšetření hotov a je odeslán zaplatit cenu výkonu(-ů) do pokladny ředitelství FNOL.

Výsledek vyšetření se předává žadateli-samoplátci po předložení dokladu o úhradě vyšetření ve formě vytištěného, podepsaného a orazítkovaného výsledkového listu. Lze domluvit i zaslání výsledků poštou.

# PŘÍJEM ŽÁDANEK A BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

## Práce na příjmu

Příjem vzorků na úseku příjmu Ústavu imunologie probíhá na základě dodání řádně vyplněné žádanky nebo průvodky elektronické žádanky a odběrové nádobky se vzorkem. Začíná kontrolou úplnosti a shody údajů na žádance/průvodce elektronické žádanky a odběrové nádobce. Příjem materiálu končí postoupením BM k dalšímu zpracování na příslušné úseky – HLA laboratoř, laboratoř humorální a buněčné imunity, laboratoř molekulární imunologie. Vzorky jsou při příjmu v jednotlivých laboratořích opět kontrolovány a dále zpracovávány podle příslušných pracovních postupů.

Pracovník na příjmu BM provádí:

- přednostní příjem vzorků BM označených STATIM,

- porovnání požadovaného vyšetření na žádance/průvodce elektronické žádanky s aktuální nabídkou laboratorních vyšetření,

- kontrolu zevní nepoškozenosti a čistoty povrchu nádob na BM,

- kontrolu vhodnosti odběrové nádobky vzhledem k požadovaným vyšetřením a podmínkám transportu,

- kontrolu identifikačních údajů na nádobce (zkumavce), tj:

- jméno a příjmení pacienta,

- číslo pojištěnce (ID), datum narození nebo rok narození, event. náhradní rodné číslo,

- kontrolu základních identifikačních údajů na žádance/průvodce elektronické žádanky v papírové podobě (viz kapitola 4.2.).

V případě, že je možno požadavky žadatele o vyšetření akceptovat, pracovníci na příjmu označí papírovou žádanku/průvodku elektronické žádanky datem, časem příjmu a podpisem. Tato činnost je záznamem o vstupní kontrole.

Poté pracovníci příjmu zaregistrují požadavek z papírové žádanky nebo importují požadavky elektronické žádanky do LIS – blok Centrální příjem (položka „Příjem“ definuje datum a čas přijetí žádanky do LIS). Žádanku/průvodku elektronické žádanky označí štítkem s identifikačním číslem vzorku, event. zaznamenají neshody přijatého BM do LIS (blok Příjem-neshody). Pracovník, který provádí záznam v LIS, je identifikován přihlašovacím jménem a je dohledatelný v záznamech LIS (historie žádanky).

Po ukončení příjmu předají vzorky BM spolu s žádankou/průvodkou elektronické žádanky k analýze do jednotlivých laboratoří IMUNO, kde jsou odběrové nádobky s BM označeny identifikačním číslem vzorku. Vzorky se zpracovávají v časovém režimu dle časové dostupnosti uvedené v „Katalogu laboratorních vyšetření“.

## Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

### Vyšetření se provede

Vyšetření se provede po odstranění uvedených neshod:

- Chybí-li razítko odesílajícího subjektu,

potom pracovník na příjmu BM uplatní telefonicky požadavek na novou žádanku.

- Chybí-li:

- označení odesílajícího oddělení nebo jeho odbornost,

- diagnóza pacienta,

- zdravotní pojišťovna pacienta,

- jméno nebo identifikační číslo lékaře (IČL) požadujícího vyšetření,

- datum odběru nebo čas odběru,

- některý z hlavních identifikačních údajů o pacientovi, tj. číslo pojištěnce (ID) nebo náhradní rodné číslo,

- označení požadovaného vyšetření,

potom pracovník na příjmu BM uplatní telefonický požadavek na doplnění a zjištěné údaje doplní do žádanky. Do LIS zaznamená neshodu (metoda 502 – neúplně nebo chybně vyplněná žádanka).

- V případě změny příjmení pacienta od posledního záznamu v databázi LIS (např. provdané ženy, adoptované děti) pracovník na příjmu telefonicky ověří změněné údaje a dopíše je do žádanky. Pověřený pracovník v databázi LIS změní příjmení pacienta a jeho předchozí výsledky sloučí s novými pod stávajícím příjmením. Do LIS zaznamená neshodu (metoda 510 – chyba při identifikaci vzorku).

- V případě překročení transportní doby nebo teploty stanovené v Katalogu laboratorních vyšetření u požadovaného vyšetření, pracovník na příjmu IMUNO telefonicky ověří, zda indikující lékař bude i za těchto podmínek vyšetření požadovat. Pokud lékař na provedení vyšetření trvá, pak vzorek uvolní a do LIS zaznamená neshodu (neshoda 512 – nedodrženy preanalytické podmínky: dlouhá transportní doba/nedodržena transportní teplota) a do komentáře žádanky zapíše: „Validita výsledku nezaručena“.

- V případě nedostatečného objemu odebraného BM vzhledem k nárokům požadovaných vyšetření:

- pokud lékař specifikoval vyšetření, která požaduje přednostně, provedou se vyšetření v pořadí uvedeném v tomto požadavku,

- v ostatních případech konzultuje pracovník příslušné laboratoře IMUNO výběr vyšetření s požadujícím lékařem.

Do LIS zaznamená neshodu (metoda 514 – nedostatek materiálu).

### Vyšetření se neprovede

Nepodaří-li se získat údaje o odesílajícím oddělení, žadateli, základní identifikaci nemocného, nebo je vzorek viditelně znehodnocen, vyšetření se neprovede.

Vyšetření se neprovede v následujících případech:

- Vzorek BM byl na IMUNO zaslán omylem.

Pracovník na příjmu BM jej vrátí centrální pochůzkové službě, popř. uloží na vyhrazené místo do stojánku označeného „BM pro jiné laboratoře FNOL“ v souladu s preanalytickými doporučeními a poté jej předá centrální pochůzkové službě.

- Identifikace na zkumavce neobsahuje současně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (ID), popř. rok narození nebo náhradní rodné číslo.

Jiný způsob označení biologického materiálu, vyjma BM určeného pro klinické studie a verifikační vyšetření nepříbuzných dárců krvetvorných kmenových buněk se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Pracovník, který zjistí neshodu, provede záznam do stávající žádanky a do LIS zaznamená neshodu (Neshoda 503 – Chybná identifikace BM: vzorek odmítnut). BM uloží pracovník na příjmu do stojánku označeného názvem „Neshody při příjmu“ a nejpozději na konci pracovního dne jej vloží do odpadové nádoby pro likvidaci BM.

- Přijde označený BM bez žádanky nebo se zcela nevyplněnou žádankou.

Pracovník na příjmu BM provede záznam do LIS (Neshoda 503 – Chybná identifikace BM: vzorek odmítnut). BM uloží pracovník na příjmu do stojánku označeného názvem „Neshody při příjmu“ a nejpozději na konci pracovního dne jej vloží do odpadové nádoby pro likvidaci BM.

- Přijde-li vyplněná žádanka bez BM.

Pracovník, který zjistí neshodu, provede záznam do stávající žádanky a do LIS (Neshoda 500 – BM nedodán, Neshoda 501 – BM nedodán kompletně).

- Přijde neoznačená zkumavka s řádně vyplněnou žádankou.

Pracovník, který zjistí neshodu, telefonicky upozorní personál odesílajícího oddělení na nemožnost provést požadované vyšetření a doporučí nový odběr s novou žádankou. Provede záznam do stávající žádanky a do LIS zaznamená neshodu (Neshoda 503 – Chybná identifikace BM: vzorek odmítnut). BM uloží pracovník na příjmu do stojánku označeného názvem „Neshody při příjmu“ a nejpozději na konci pracovního dne jej vloží do odpadové nádoby pro likvidaci BM.

- Je zásadním způsobem porušen či znehodnocen odebíraný BM.

Pracovník, který zjistí neshodu, telefonicky upozorní personál odesílajícího oddělení na nemožnost provést požadované vyšetření a domluví se na dalším postupu (doporučí nový odběr s novou žádankou). Do LIS zaznamená neshodu (Neshoda 505 – Nedodrženy preanalytické podmínky: vzorek znehodnocený v průběhu transportu) a žádanku přiloží k archivovanému záznamu neshody. BM uloží pracovník na příjmu do stojánku označeného názvem „Neshody při příjmu“ a nejpozději na konci pracovního dne jej vloží do odpadové nádoby pro likvidaci BM.

- Nesouhlasí identifikace pacienta na zkumavce s identifikací na žádance.

Pracovník, který zjistí neshodu, telefonicky upozorní personál odesílajícího oddělení na nemožnost provést požadované vyšetření, doporučí nový odběr s novou žádankou. Provede záznam do stávající žádanky a do LIS zaznamená neshodu (Neshoda 503 – Chybná identifikace BM: vzorek odmítnut). BM uloží pracovník na příjmu do stojánku označeného názvem „Neshody při příjmu“ a nejpozději na konci pracovního dne jej vloží do odpadové nádoby pro likvidaci BM.

- BM byl dodán v nesprávné odběrové nádobě vzhledem k požadovanému vyšetření.

Pracovník, který zjistí neshodu, provede záznam o nesprávném odběru a do LIS zaznamená neshodu (Neshoda 511 – Nesprávný odběr) a telefonicky vyžádá nový odběr se žádankou. BM uloží pracovník na příjmu do stojánku označeného názvem „Neshody při příjmu“ a nejpozději na konci pracovního dne jej vloží do odpadové nádoby pro likvidaci BM.

- V případě potřísnění zkumavky a žádanky biologickým materiálem.

Materiál se nemusí přijmout – rozhoduje zaměstnanec na příjmu. V případě odmítnutí telefonicky upozorní personál odesílajícího oddělení na nemožnost provést požadované vyšetření a domluví se na dalším postupu (doporučí nový odběr s novou žádankou) a zároveň provede záznam do LIS (Neshoda 504 – Nedodrženy preanalytické podmínky: potřísnění žádanky nebo odběrové nádoby).

- V případě překročení doby stanovené pro doručení BM k vyšetření parametrů buněčné imunity (číslo neshody 507).

Pracovník, který zjistí neshodu, telefonicky upozorní personál odesílajícího oddělení na nemožnost provést požadované vyšetření (v případě jeho nedostupnosti se tak učiní následující pracovní den), doporučí nový odběr s novou žádankou. Provede záznam do stávající žádanky a do LIS zaznamená neshodu (Neshoda 507 – Nedodrženy preanalytické podmínky: překročení doby stanovené pro doručení BM v pracovní dny nebo vzorek dodán ve dnech pracovního klidu) a způsob řešení.

- Prokáže-li se záměna pacienta před vyšetřením vzorku BM, pracovník na příjmu IMUNO

telefonicky upozorní personál odesílajícího pracoviště na nemožnost provést požadované vyšetření, doporučí nový odběr s novou žádankou a provede záznam (záměna pacienta) do stávající žádanky a zaznamená neshodu (LIS, protokol o záměně). Prokáže-li se záměna pacienta, která vznikla na straně žadatele o vyšetření nebo na straně poskytovatele vyšetření (laboratoř) až po vyšetření vzorku BM, potom pracovník schvalující výsledek (nebo pracovník řešící tuto neshodu) telefonicky upozorní personál odesílajícího pracoviště na tuto neshodu, doporučí nový odběr s novou žádankou a provede záznam (záměna pacienta) do stávající žádanky a zaznamená neshodu (LIS, protokol o záměně). Pracovníci IMUNO mají zakázáno přepisovat v centrální databázi výsledků pacientů výsledky zaměněného pacienta do výsledků pacienta, kterému údajně patří. Výsledky provedené z takového BM budou laboratoří stornovány.

# VÝSLEDKY

Sdělování výsledků žadatelům se provádí odesláním výsledku do NIS (elektronicky) nebo v tištěné podobě na výsledkovém listu.

## Rutinní vydávání výsledků žadatelům o vyšetření – ošetřujícím lékařům

Vydávání výsledků žadatelům z FNOL provádí pověřený pracovník laboratoře odesláním výsledků z LIS do NIS (elektronicky) – humorální, buněčná, HLA laboratoř (mimo výsledků vyšetření zadávaných v bloku „HLA typizace“), laboratoř molekulární imunologie.

Vydávání výsledků externím žadatelům provádí pověřený pracovník laboratoře z LIS v tištěné podobě na výsledkovém listu (výsledky z bloku „HLA typizace“ i pro žadatele z FNOL).

Každý kompletní výsledek je před vydáním podroben výstupní kontrole - schválení VŠ pracovníkem (na výsledkovém listu je uvedeno jméno příslušné osoby nebo je identifikace pracovníka provádějícího kontrolu dohledatelná v LIS).

## Vydávání výsledků telefonicky žadatelům o vyšetření – ošetřujícím lékařům

    - Telefonicky se sdělují výsledky pouze pro klinické účely, a to v následujících případech:

- statimová vyšetření,

- kritické hodnoty výsledku vyšetření (viz. 7.3.),

- neobvyklé nálezy (hodnocené vzhledem k diagnóze, věku, předchozím výsledkům apod.), a to v situaci, kdy VŠ pracovník rozhodne o nutnosti telefonického sdělení na základě posouzení skutečností zjištěných během analýzy a dalších doplňujících informací, které v průběhu vyhodnocování a schvalování výsledku vyšetření zjistí,

- při výpadku LIS nebo NIS.

Sděluje-li pracovník IMUNO výsledek telefonicky, 1x výsledek přečte a požádá osobu, které výsledek sděluje, aby zopakovala jeho sdělení. Telefonický hovor ukončí teprve poté, když se přesvědčí, že osoba, které výsledek sdělil, sdělení bezchybně zopakovala.

    - Výsledky se sdělují pouze z LIS po kontrole VŠ pracovníkem (nelze hlásit výsledky z pracovních listů či evidenčních knih – mimo situaci, kdy dojde k výpadku LIS) ošetřujícímu lékaři, jinému lékaři na pracovišti, popř. všeobecné sestře. Statimová vyšetření v rámci příslužby je možno hlásit z  LIS i bez kontroly VŠ pracovníkem.

    - Evidence telefonických hlášení výsledků je pro interní potřebu prováděna zápisem v LIS v příslušné žádance v tabulce „Texty pro interní potřeby“ (hlášená metoda, jméno osoby, které výsledek nahlašujeme, datum, čas a jméno pracovníka IMUNO, který informace telefonicky sdělil).

    - Telefonické hlášení rutinních výsledků již vydaných běžným způsobem se snažíme omezit na minimum. Pracoviště vždy upozorníme na skutečnost, že výsledek již byl vydán a je k dispozici v NIS, případně domluvíme zaslání opisu výsledku.

    - V případě, že volá lékař a požaduje nahlášení výsledku, je to možno provést pouze v případě ověření identifikace volajícího lékaře následujícím způsobem:

- zavolat výsledek na tel. číslo uvedené na žádance / průvodce elektronické žádanky,

- neprodleně schválený výsledek uvolnit do NIS,

- ověřit identitu lékaře žádajícího sdělení výsledku vyšetření, a to vyžádáním nahlášení celého jména a příjmení lékaře, IČL a přesného názvu pracoviště (oddělení).

Nahlášení výsledku evidujeme podle bodu c. v textu pro interní potřebu.

## Hlášení kritických hodnot

Je v kompetenci vedoucích jednotlivých laboratoří IMUNO.

Výrazně patologické výsledky (výsledky v kritických intervalech) jsou bezprostředně po ukončení vyšetření uvolněny a jsou telefonicky konzultovány s ošetřujícím lékařem pacienta. Přehled hlášených kritických hodnot je uveden v Příloze č. 2 Kritické hodnoty výsledků.

## Vydávání výsledků přímo pacientům a dalším osobám

Výsledek (výsledkový list, laboratorní nález) může být vydán ve vytištěné formě nebo ústně sdělen přímo pacientovi, jinému než požadujícímu lékaři nebo jinému žadateli POUZE v těchto případech:

- pacient – samoplátce si vyšetření sám objednal,

- jiný žadatel si vyšetření řádně (písemně) objednal,

- požadující lékař napsal na žádanku, že výsledek má být vydán pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci (např. rodičům),

- požadující lékař napsal na žádanku, že výsledek má být vydán jinému lékaři.

V jiných případech výsledek nesmí být vydán nebo sdělen pacientovi nebo třetí osobě, a to ani na základě jeho ústní (osobní nebo telefonické) nebo písemné žádosti. Platí pravidlo „ORIGINÁLNÍ VÝSLEDEK PATŘÍ ŽADATELI“.

Žadatelem může být:

- lékař požadující vyšetření,

- samoplátce nebo jeho zákonný zástupce po předložení průkazu totožnosti s uvedením vztahu k osobě nebo rodného listu. V případě, že je samoplátce nemohoucí, je výsledek předán osobě na základě předložení plné moci (podpis).

OPIS VÝSLEDKU je vydán, pokud:

- požadující lékař napsal na žádanku, že výsledek má být vydán pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci (např. rodičům, případně rodinnému příslušníkovi),

- požadující lékař napsal na žádanku, že výsledek má být vydán jinému lékaři.

## Změny výsledků po jejich vydání (exportu do NIS nebo vydání výsledkového listu)

Přes veškerá opatření systému řízení kvality nelze zcela vyloučit vznik nahodilých chyb a omylů. Dochází k nim při zásahu vnějších rušivých faktorů, při poruchách techniky, malfunkci činidel a spotřebních materiálů nebo v důsledku lidského selhání.

### Chyba v ambulanci nebo na oddělení žadatele

Při zjištění chyby na lůžkovém oddělení nebo v ambulanci lékaře (nejčastěji záměna nebo znehodnocení odebraného BM) žádá IMUNO o co nejrychlejší sdělení této skutečnosti osobně, telefonicky, e-mailem nebo faxem. Výsledky vyšetření z takového BM budou laboratoří stornovány.

### Chyba v rámci IMUNO

Při zjištění chyby v rámci IMUNO („neshodného vyšetření“) se postupuje takto:

- pracovník, který chybu zjistí, neprodleně o této skutečnosti informuje vedoucího příslušné laboratoře, který zváží význam neshodných vyšetření a informuje klinického žadatele,

- v případě potřeby je další vyšetřování zastaveno a zprávy o výsledcích jsou zadrženy,

- již uvolněné výsledky neshodných vyšetření jsou staženy a vhodným způsobem označeny (zneplatněny, stornovány),

- po nalezení a odstranění příčiny chyby se neshodná vyšetření opakují.

Každý výskyt neshody je řádně dokumentován (záznam o neshodě, potenciální neshodě). Záznamy jsou průběžně vyhodnocovány vedením laboratoře s cílem definovat patřičné nápravné a preventivní postupy vedoucí k eliminaci takto vzniklých chyb.

### Vyznačení změny výsledkové zprávy

Pokud je výsledková zpráva změněna, musí být uveden čas, datum a jméno osoby, která změnu provedla.

Jsou–li prováděny změny, musí původní údaje na nálezu zůstat čitelné.

VŠ pracovník s příslušnými přístupovými právy vytiskne z  LIS původní výsledkový list a ihned ho výrazně označí nápisem „NEPLATNÝ VÝSLEDEK“ a barevně zvýrazní konkrétní chybu. Ve spolupráci s pracovištěm informatiky zajistí označení o neplatnosti výsledku, event. zrušení výsledku v NIS (dle interního postupu odd. informatiky). V  LIS zadá nově opravený výsledek (původní číslo vyšetření s aktuálním datem opravy, do kolonky faktura (F) zadá 300), uvolní výsledek a vytiskne opravený výsledkový list. Při každé opravě vydaných výsledků je vyplněn formulář „Záznam o neshodě, potenciální neshodě“, kde je vyznačeno datum a zdůvodnění vzniklé chyby a je přiložen původní (nyní neplatný) i opravený výsledek.

Žadatel, který obdržel chybný výsledek, je neprodleně (telefonicky) upozorněn na vydaný chybný výsledek, je informován o povaze chyby a je požádán o označení původního výsledku za neplatný a je mu odeslán opravený výsledkový protokol.

Kopie původního chybného a opraveného výsledku jsou na pracovišti uchovávány spolu se „Záznamem o neshodě, potenciální neshodě“ po dobu 5 let.

## Konzultační činnosti IMUNO

VŠ pracovníci poskytují v pracovní době (7:00-15:30 hod) laboratorní, nikoliv klinickou interpretaci výsledků vyšetření.

## Způsoby řešení reklamací a stížností

Za reklamaci výsledku je považován nesouhlas ze strany žadatele alespoň s jedním naměřeným výsledkem vyjádřený písemnou formou.

Podklady k řešení reklamace předkládá pracovník, který výsledek vydal, vedoucímu příslušné laboratoře. Ten po posouzení předložených podkladů rozhoduje o oprávněnosti reklamace a navrhuje řešení. Reklamaci zaznamenává do „Knihy reklamací a stížností“.

Pokud nedojde mezi žadatelem a vedoucím příslušného úseku ke shodě, řeší problém jednáním zástupce přednosty pro LP s reklamujícím žadatelem.

Za stížnost je považováno vyjádření nesouhlasu zadavatele s jednáním kteréhokoliv pracovníka laboratoře vyjádřené stěžovatelem písemně. Stížnosti řeší vedoucí příslušné laboratoře, popř. zástupce přednosty pro LP. Stížnost zaznamenává do „Knihy reklamací a stížností“.

Reklamaci nebo stížnost lze podat do 30 pracovních dnů po obdržení sjednané služby (výsledků vyšetření). Termín na jejich vyřízení je 30 pracovních dnů, v tomto termínu oznámí odpovědný pracovník žadateli výsledek šetření. V případě, že nelze v tomto termínu stížnost dořešit, informuje stěžovatele o dosavadním postupu (např. znalecký posudek).

# PŘÍLOHY

Příloha č. 1		Postup při odběru krevních vzorků

Příloha č. 2		Kritické hodnoty výsledků

# REVIZE

Revize a změny dokumentu jsou prováděny a dokumentovány v RDoc (viz PP-MP-G001-01-01 Elektronicky řízená dokumentace).