## List1
Splnění minimálních technických požadavků
VZMR „Zajištění záložní internetové konektivity FNOL“
VZ-2019-001220
Základní vlastnosti a výkonnostní parametry | ANO/NE | Nabízené parametry / poznámky
Maximální a trvale dosažitelná rychlost min. 1Gbit/s symetricky (uveďte rychlost v Mbit/s)
Přístup do sítě Internet bez omezení objemu přenesených dat a bez agregace
Přidělení a směrování min. 16 veřejných IPv4 a IPv6 adres (je-li vyšší, uveďte počet)
Odezva od veřejného DNS Google IP adresa 8.8.8.8 nebo 4.4.4.4 do 5 ms
Podpora protokolů IPv4 a IPv6 včetně individuální (unicast) i skupinové (multicast) adresace
Uchazeč vlastní nejméně 2 přímé spoje do uzlu NIX
Uchazeč je členem bezpečnostního projektu FENIX
Uchazeč má tým CERT/CSIRT pro řešení bezpečnostních incidentů
Propojení do infrastruktury poskytovatele bude ukončeno v serverovně FNOL, místnost A_A101390
Ukončení bude v optické vaně duálními konektory LC
Uchazeč má zajištěn provoz nepřetržité pohotovostní služby pro hlášení poruch a dalších požadavků
Spuštění služby max. do 21 dnů ode dne podpisu smlouvy
Poskytování služby nepřetržitě, tj. po dobu 24 hodin, denně včetně státem uznaných dnů pracovního volna a klidu
Dostupnost služby v každém kalendářním čtvtletí bude činit minimálně 99,5% (tj. výpadek služby v kalendářním čtvrtletí max. 11 hodin).
Ohlašování plánovaných výpadků služby z důvodů plánované údržby zařízení a sítě bude nejméně 10 pracovních dnů předem na smluvené kontakty |  | adresa…. tel…. email….
Pro nahlášení poruch dodavatel poskytne kontaktní místo s možností sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu
Podpora v českém jazyce poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod, e-mailem nepřetržitě
Uživatel vyplní v tabulce pouze žlutě podbarvená pole.