## min.tech.podmínky
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR "Masky operační - ústenky"
VZ-2020-000818
Charakteristika
Dodávky jednorázových masek operačních - ústenek. Jedná se o průběžné dodávky po dobu jednoho roku.
Technické požadavky | ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry
· maska operační - ústenka určená k jednorázovému použití
· maska operační - ústenka bude sloužit k zabránění kontaminace při lékařských zákrocích a jejich nošení může zpomalit šíření viru
· maska operační - ústenka bude určená pro chirurgické výkony
· maska operační - ústenka bude sloužit jako ochrana pro personál i pacienta před infekcí
· velmi vysoká bakteriální filtrace - BFE ≥ 95 %
· musí být vybavená integrovanou ohebnou výztuží umožňující její anatomické vytvarování v oblasti nosu, případně i úst
· musí se dobře přizpůsobit tvaru obličeje
· musí být složená ze tří vrstev:
Ø vnější vrstva vyrobená z netkané textilie
Ø filtrační vrstva – melt-blown netkaný polypropylen
Ø vnitřní vrstva netkaná textilie hypoalergenní
· musí být vyrobená z nedráždivého materiálu - nesmí se objevit žádná alergická reakce
· maska - ústenka musí být bez zápachu
· nesmí obsahovat latex, PVC, skelná vlákna nikl
· musí být vhodná pro všechny typy obličejů (pokrytí nosu, úst, brady), nesmí odstávat
· během používání ústenky musí gumička po celou dobu zachovat svoji pružnost
· v případě nabídky ústenky s úvazkem musí být délka úvazků minimálně 39 cm – měřeno od upevnění úvazku k ústence
· musí mít vysokou prodyšnost zabraňující zadržování vlhkosti, ústenka se nesmí při dýchání lepit na ústa a nos
· musí splňovat ochranný typ II v souladu snormou ČSN EN 14683
· První dodávka o objemu 300 tis. ks do 6-ti týdnů ode dne podpisu smlouvy