## min.tech.podmínky
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR "Respirátory FFP2 bez výdechového ventilu"
VZ-2020-000820
Charakteristika
Dodávky jednorázových respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu. Jedná se o průběžné dodávky po dobu jednoho roku.
Technické požadavky | ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry
· respirátor FFP2 je určený k jendorázovému použití
· respirátor FFP2 bude sloužit k zabránění kontaminace při lékařských zákrocích a jejich nošení může zpomalit šíření viru
· respirátor FFP2 bude určený pro chirurgické výkony
· respirátor FFP2 bude sloužit jako ochrana pro personál i pacienta před infekcí
· FFP2 - označení typu musí být uvedeno na masce nebo primárním obalu
· filtrační efektivita minimálně 95%
· respirátor FFP2 bez výdechového ventilu
· bez zápachu
· chrání před vdechnutím infekčních částic (prach, viry, alergeny)
· chrání před nebezpečnými kontaminovanými látkami přenášenými vzduchem
· musí se dobře přizpůsobit tvaru obličeje
· musí být zajištěna spolehlivá ochrana díky dobré přilnavosti respirátoru k obličeji
· musí být vhodný pro všechny typy obličejů - pokrytí nosu, úst a brady
· musí být vyroben z nedráždivého materiálu
· nesmí obsahovat latex, skelná vlákna, nikl
· musí být hypoalergenní - nesmí se objevit žádná alergická reakce
· musí splňovat normy CE-EN 14683:2014, EN 149:2001+A1:2009
· gumička musí zachovat svoji pružnost po celou dobu používání respirační masky
· musí mít vysokou prodyšnost - zabraňující zadržování vlhkosti
· musí být jednotlivě balené