## min.tech.podmínky
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR "Respirátory FFP3 bez výdechového ventilu"
VZ-2020-000824
Charakteristika
Dodávky jednorázových respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu. Jedná se o průběžné dodávky po dobu jednoho roku.
Technické požadavky | ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry
· respirátor FFP3 je určený k jendorázovému použití
· respirátor FFP3 bude sloužit k zabránění kontaminace při lékařských zákrocích a jejich nošení může zpomalit šíření viru
· respirátor FFP3 bude určený pro chirurgické výkony
· respirátor FFP3 bude sloužit jako ochrana pro personál i pacienta před infekcí
· FFP3 - označení typu musí být uvedeno na masce nebo primárním obalu
· filtrační efektivita minimálně 99%
· respirátor FFP3 bez výdechového ventilu
· bez zápachu
· ochrana před vdechnutím infekčních částic (prach, viry, alergeny)
· chrání před nebezpečnými kontaminovanými látkami přenášenými vzduchem
· musí se dobře přizpůsobit tvaru obličeje
· musí být zajištěna spolehlivá ochrana díky dobré přilnavosti respirátoru k obličeji
· musí být vhodná pro všechny typy obličejů (pokrytí nosu, úst, brady)
· musí být vyrobená z nedráždivého materiálu
· nesmí obsahovat latex, skelná vlákna, nikl
· musí být hypoalergenní - nesmí se objevit žádná alergická reakce,
· musí splňovat normy CE – EN 14683:2014, EN 149:2001+A1:2009
· během používání respirační masky musí gumička po celou dobu zachovat svoji pružnost
· musí mít vysokou prodyšnost - zabraňující zadržování vlhkosti
· masky musí být baleny jednotlivě