## List1
Soupis prací a dodávek- výměna 2ks bezolejových kompresorů, budova Q
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Montáž | Montáž celk. | cena | DPH | cena s DPH
1 | Bezolejový kompresor (min. výkon: 20 m3/hod, při přetlaku 9,5 Bar, max tlak: 1,0 Mpa, napětí: 400V/50Hz,rozsah cyklu: 0,8-1,0MPa, krokování nastavení po 0,1Bar,teplota okolního prostoru 35 st.C | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
2 | Komunikační Gateway, včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
3 | Kompletní kabeláž pro kompresory (napájení, komunikace,atd.) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
4 | Ohebná připojovací hadice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
5 | Úprava stávajícího rozvaděče, popřípadě výměna rozvadeče | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
6 | Připojení stávajícího kompresoru a komunikaci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
7 | Automatická odkalovací armatura s možností ručního odkalení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
8 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
9 | Vedení montážních prací | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
10 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
11 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
12 | Výchozí revize tlakových nádob + první provozní revize | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
13 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
14 | Měření kvality vzduchu s vyšší vypovídající hodnotou | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
15 | Dopravné (včetně času stráveného na cestě) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
Vizualizace- Honeywell Aréna
16 | Přehledové obtrazovky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
17 | Napojení a zprovoznění vizualizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
18 | Programování dispečinku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
19 | Navýšení databáze DB dispečinku o 250DB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
20 | Oživení, uvedení do provozu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
21 | Zaučení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
22 | Dopravné (včetně času stráveného na cestě) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0 |  | 0
)