## list1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek VZMR VZ-2021-000211
„Sutura menisku-Kotva na meniskus-souprava Truespan"
Výrobce:
Sutura menisku - Kotva na meniskus - souprava Truespan |  | ANO / NE | Poznámky
Technická specifikace Kotva na meniskus - souprava Truespan (steh, měrka, 2 kotvy a aplikátor) | • fixace "inside out" U stehem s většinově vstřebatelnými vlákny s vysokou pevností
• možnost nastavení hloubky penetrace 10-20mm se zarážkou proti přílišné hloubce zavedení
• jednoduchý systém zavedení implantátů bez nutnosti přebíjení a manipulace s aplikátorem a implantáty
• dostupné s různými zahnutími penetračních jehel - 0°, 12°, 24°
Součást dodávky je kompletní instrumentárium k provedení výkonu: souprava - steh, měrka, 2 kotvy a aplikátor dle požadované specifikace