## list1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek VZMR VZ-2021-000283
„Kotvička vstřebatelná pro stabilizaci ramene“
| Název: | Výrobce:
Specifikace |  | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
nestabilita ramene - kotvička vstřebatelná LUPINE LOOP pro stabilizaci ramene (*) | • tělo fixačního prvku klínovitého tvaru s vysokou pevností ukotvení v tahu
• předvlečeno 2 nezávislými, barevně rozlišenými a většinově vstřebatelnými vlákny s vysokou pevností
• skluznost vláken zajišťuje kontakt vlákno / vlákno
• vstřebatelné tělo kotvy se složkou podporující prorůstání kosti ( 30% osteokonduktivní TriCalcium Phosphate, 70% rychle resorbovatelného PLGA )
(*)pozn.: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.