## Titul
KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
FN OL
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Investor: |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  | 6 |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel dílu: |  | Ing. Petr Lysický |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Ing. Petr Lysický |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 11/2020 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH |  |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Políčka obsahující nulové množství nejsou součástí projektu a nebudou zahrnuty v dodávkách. Ke správnému nacenění všech položek je nutno se seznámit s obsahem i všech ostatních částí PD. Veškeré změny oproti PD musí být schváleny projektantem. Pozn.: slovem "nehořlavé" jsou zde myšleny kabely ve smyslu třídy reakce na oheň B2ca s1, d0.

## VV
POLOŽKOVÝ VÝKAZ-VÝMĚR
Stavba : |  | FN OL | [6 empty] | Část: | MĚŘENÍ A REGULACE
Akce:
P.č. | Cen soustava | Typ | Kód | Kód dle SKP | Odkaz do projektu | Název položky | Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | [5 empty] | Řídící systém
1 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2 | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver, výstup pro displej |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 |  | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver, výstup pro displej, integrované I/O |  | ks | 0 | 0 | 0
3 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2 | Externí displej pro regulátory |  | ks | 1 | 0 | 0
4 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2 | Konzole pro externí displej - přenosné řešení (držení v ruce), montáž na zeď nebo uchycení na magnet |  | ks | 1 | 0 | 0
5 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2 | Komunikační kabel pro displej |  | ks | 1 | 0 | 0
6 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2; D.1.4.2.02 | Vstupní modul AI-8 analogových vstupů,ModBus |  | ks | 2 | 0 | 0
7 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2; D.1.4.2.02 | Výtupní modul AO-4 analog.výst.,ModBus,ruční nast.,LED |  | ks | 3 | 0 | 0
8 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2; D.1.4.2.02 | Vstupní modul DI-10 digitálních vstupů,ModBus |  | ks | 3 | 0 | 0
9 | vlastní | B | MaR-RS | 300214 | TZ kap. 4,2; D.1.4.2.02 | Výstupní modul DO-4 digitální výstupy,ModBus,ruč.nast. |  | ks | 4 | 0 | 0
10 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 |  | Převodník mezi protokoly, 2xEthernet port, 2xRS485, napájení 24V AC/DC,Panel-Bus, C-Bus, Modbus, BACnet IP a MS/TP, Fox, LONWorks, KNX-IP, M-Bus |  | ks | 0 | 0 | 0
11 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 |  | Licence pro převodník mezi protokoly - 500 DB |  | ks | 0 | 0 | 0
12 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 |  | Komunikační rozšiřující modul pro regulátor, Lon |  | ks | 0 | 0 | 0
13 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 |  | Paměťová karta pro převodníky protokolů, SD, 4GB |  | ks | 0 | 0 | 0
14 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 |  | Komunikační rozšiřující modul pro převodník protokolů, Lon |  | ks | 0 | 0 | 0
15 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 |  | Zakončovací prvek sběrnice Lon |  | ks | 0 | 0 | 0
16 | vlastní | B | MaR-RS | 300213 | TZ kap. 9 | UPS, min. 800VA |  | ks | 1 | 0 | 0
17 | vlastní | A | MaR-RS | 312090 | TZ kap. 4,2 | Navýšení databáze DB dispečinku o 500 DB |  | ks | 1 | 0 | 0
18 | vlastní | A | MaR-RS | 312090 |  | Navýšení licence Energy Vision dispečinku o 15 měřičů |  | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Polní instrumentace, rozvaděče
19 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 |  | Kanálový snímač teploty do VZTkanálu, měřící prvek NTC 20k při 25°C |  | ks | 0 | 0 | 0
20 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 |  | Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C |  | ks | 0 | 0 | 0
21 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 |  | Snímač teploty venkovní -40-+60°C NTC 20kOhm |  | ks | 0 | 0 | 0
22 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 | D.1.4.2.02 v.č.03 | Snímač teploty prostorový -30-+100°C NTC 20kOhm |  | ks | 1 | 0 | 0
23 | vlastní | A | MaR-SnTe | 332051 |  | Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+150°C NTC 20kOhm |  | ks | 0 | 0 | 0
24 | vlastní | A | MaR-SnOv | 332051 |  | Čidlo detekce úniku chladiva R410A a glykolu, 24V, výstup 4-20mA, prvotní kalibrace |  | ks | 0 | 0 | 0
25 | vlastní | A | MaR-SnOv | 332051 |  | Vyhodnocovací ústředna se zdrojem pro čidlo úniku chladiva, 3x výstupní relé |  | ks | 0 | 0 | 0
26 | vlastní | A | MaR-SnOv | 332051 | D.1.4.2.02 v.č.03 | Nástěnný ovladač, korekce, NTC 20kOhm |  | ks | 2 | 0 | 0
27 | vlastní | A | MaR-SpTl | 332070 | D.1.4.2.02 v.č.03 | Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 |  | ks | 4 | 0 | 0
28 | vlastní | A | MaR-SnVp | 332070 |  | Snímač rychlosti proudění vzduchu doVZT kanálu, 4-20A/0-20m/s, 24Vdc |  | ks | 0 | 0 | 0
29 | vlastní | A | MaR-SnTl | 332070 | D.1.4.2.02 v.č.03 | Snímač tlakové diference vzduchu analogový, s displejem, 4-20mA/0-+2500Pa, +-250Pa |  | ks | 4 | 0 | 0
30 | vlastní | A | MaR-SnHr | 332070 |  | Snímač teploty a vlhkosti do venkovního prostředí, IP65, výstup 4-20mA, 20-95RH |  | ks | 0 | 0 | 0
31 | vlastní | A | MaR-SnHr | 332070 | D.1.4.2.02 v.č.03 | Snímač teploty a vlhkosti do VZT kanálu, s displejem, IP65, výstup 4-20mA, 0-100RH, -30 až 125°C |  | ks | 4 | 0 | 0
32 | vlastní | A | MaR-SpTe | 332070 |  | Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C |  | ks | 0 | 0 | 0
33 | vlastní | A | MaR-SpTl | 332070 |  | Snímač teploty a vlhkosti prostorový, IP65, výstup 4-20mA, 20-95RH |  | ks | 0 | 0 | 0
34 | vlastní | A | MaR-SnTl | 332070 |  | Snímač tlaku systému,analogový 4-20mA/0-6bar,vč montážní redukce |  | ks | 0 | 0 | 0
35 | vlastní | A | MaR-SnHl | 332070 |  | Snímač teploty jímkový vč. jímky -30-+60°C, 4-20mA |  | ks | 0 | 0 | 0
36 | vlastní | A | MaR-SpZa | 332052 |  | Plovákový snímač zaplavení |  | ks | 0 | 0 | 0
37 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 |  | Servopohon otočný, 6Nm, 90°, 24Vac, analogový |  | ks | 0 | 0 | 0
38 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 |  | Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální |  | ks | 0 | 0 | 0
39 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 | D.1.4.2.02 v.č.03 | Servopohon pákový, 5Nm, 90°, 24Vac, digitální |  | ks | 1 | 0 | 0
40 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 | D.1.4.2.02 v.č.03 | Servopohon pákový, 4Nm, 90°, 24Vac, digitální havarijní |  | ks | 1 | 0 | 0
41 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 | D.1.4.2.02 v.č.03 | Servopohon pákový, 5Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V |  | ks | 1 | 0 | 0
42 | vlastní | A | MaR-SePo | 316213 |  | El. lineární pohon pro plynulou regulaci, napájení 24 V, 50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 600 N, |  | ks | 0 | 0 | 0
43 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Pohon ventilu regulační, zdvih 20mm/1,8min, 600N, řízení 0/2…10V, napájení 24VAC, IP54, bezpečnostní funkce - dřík se zasune do pohonu |  | ks | 0 | 0 | 0
44 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Pohon ventilu regulační, zdvih 20mm/1min, 600N, 3-bodové řízení, napájení 24VAC, IP54, ruční ovládání |  | ks | 0 | 0 | 0
45 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Přepěťová ochrana linek MaR a silnoproudých |  | ks | 0 | 0 | 0
46 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 | TZ kap. 4,2 | Regulátor elektrického ohřevu, 1, nebo 2 fáze, 230Vac, 0-10Vdc, analogový, DIN lišta |  | ks | 2 | 0 | 0
47 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Elektroměr, nepřímé měření, 400Vac, 3f, CZ cejch, úředně ověřen, ModBus RTU komunikace, 0-80 A |  | ks | 0 | 0 | 0
48 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Elektroměr, nepřímé měření, 400Vac, 3f, CZ cejch, úředně ověřen, ModBus RTU komunikace, 0-100 A |  | ks | 0 | 0 | 0
49 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Elektroměr, nepřímé měření, 400Vac, 3f, CZ cejch, úředně ověřen, ModBus RTU komunikace, 0-160 A |  | ks | 0 | 0 | 0
50 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Elektroměr, nepřímé měření, 400Vac, 3f, CZ cejch, úředně ověřen, ModBus RTU komunikace, 0-250 A |  | ks | 0 | 0 | 0
51 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Elektroměr, nepřímé měření, 400Vac, 3f, CZ cejch, úředně ověřen, ModBus RTU komunikace, 0-400 A |  | ks | 0 | 0 | 0
52 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Elektroměr, nepřímé měření, 400Vac, 3f, CZ cejch, úředně ověřen, ModBus RTU komunikace, 0-500 A |  | ks | 0 | 0 | 0
53 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Měřící transformátor úředně ověřený, k elektroměrů, rozsah dle elektroměrů |  | ks | 0 | 0 | 0
54 | vlastní | A | MaR-VeRe | 316213 |  | Spínač zaplavení vodivostní, vč zdroje, a vyhodnocovací jednotky, 24Vdc |  | ks | 0 | 0 | 0
55 | vlastní | A | MaR-Fm | 316213 |  | GSM hlásič + záložní baterie, napájení 15Vdc |  | ks | 0 | 0 | 0
56 | vlastní | A | MaR-Houk | 316211 |  | Houkačka 230Vac |  | ks | 0 | 0 | 0
57 | vlastní | A | MaR-PřVa | 312025 |  | Průmyslový vačkový přepínač dvojpolohový |  | ks | 0 | 0 | 0
58 | vlastní | A | MaR-PřVa | 312025 |  | Průmyslový vačkový přepínač třípolohový |  | ks | 0 | 0 | 0
59 | vlastní | A | MaR-VyKl | 312025 | TZ kap. 4,2 | Vypínač klasický + kontrolka |  | ks | 2 | 0 | 0
60 | vlastní | A | MaR-VyBe | 312025 |  | Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací |  | ks | 0 | 0 | 0
61 | vlastní | A | MaR-GaOd | 316213 | D.1.4.2.02 | Galvanický oddělovač napájení 230V, vstup 4-20mA, výstup 0-10Vdc |  | ks | 5 | 0 | 0
62 | vlastní | A | MaR-GaOd | 316213 | TZ kap. 4,3 9 v.č.04 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h-2000*600*300 |  | ks | 1 | 0 | 0
63 | vlastní | A | MaR-03MR1 | 312031 | TZ kap. 6 v.č.04 | Vestavný LED panel určený primárně k instalaci do podhledů, 40W, 600x600 mm |  | ks | 5 | 0 | 0
64 | vlastní | A | MaR-03MR2 | 312031 | TZ kap. 6 v.č.04 | Dvojzásuvka na DO okruh |  | ks | 7 | 0 | 0
65 | vlastní | A | MaR-03MR2 | 312031 | TZ kap. 6 v.č.04 | Zásuvka slaboproudá |  | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Polní instrumentace, rozvaděče |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Montážní materiál
66 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 |  | m | 0 | 0 | 0
67 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 |  | m | 0 | 0 | 0
68 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 |  | m | 0 | 0 | 0
69 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8 |  | m | 0 | 0 | 0
70 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x2x0,5 |  | m | 0 | 0 | 0
71 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.2.02 | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 2x1 |  | m | 173 | 0 | 0
72 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.2.02 | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 4x1 |  | m | 240 | 0 | 0
73 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.2.02 | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 7x1 |  | m | 93 | 0 | 0
74 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 2x2x0,8 |  | m | 0 | 0 | 0
75 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 3x2x0,8 |  | m | 0 | 0 | 0
76 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.2.02 | Kabel slaboproudý stíněný, nehořlavý CU, 4x2x0,5 |  | m | 330 | 0 | 0
77 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 |  | m | 0 | 0 | 0
78 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.2.02 | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 |  | m | 97 | 0 | 0
79 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.2.02 | Kabel silnoproudý, CU, 3x2,5 |  | m | 151 | 0 | 0
80 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.2.02 | Kabel silnoproudý, CU, 5x4 |  | m | 20 | 0 | 0
81 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5 |  | m | 0 | 0 | 0
82 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, CU, 5x6 |  | m | 0 | 0 | 0
83 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x2,5 |  | m | 0 | 0 | 0
84 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý stíněný, CU, laněné jádro 4x1,5 |  | m | 0 | 0 | 0
85 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 2x1,5 |  | m | 0 | 0 | 0
86 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 3x2,5 |  | m | 0 | 0 | 0
87 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Kabel silnoproudý, nehořlavý, CU, 5x1,5 |  | m | 0 | 0 | 0
88 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 | D.1.4.2.02 | Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky |  | m | 130 | 0 | 0
89 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | Vodič 10 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky |  | m | 0 | 0 | 0
90 | vlastní | A | MaR-MoMat | 313013 |  | FSG/TP 30, vč. Přísl., |  | m | 0 | 0 | 0
91 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 |  | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka |  | m | 0 | 0 | 0
92 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 |  | Koleno žlabu vč. víka |  | ks | 0 | 0 | 0
93 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 |  | T-kus žlabu vč. víka |  | ks | 0 | 0 | 0
94 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, požární odolnost |  | m | 46 | 0 | 0
95 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | Koleno žlabu vč. víka, požární odolnost |  | ks | 8 | 0 | 0
96 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271041 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | T-kus žlabu vč. víka, požární odolnost |  | ks | 2 | 0 | 0
97 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | TZ kap. 6.1 | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) |  | m | 16 | 0 | 0
98 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252122 | TZ kap. 6.1 | Trubka ohebná D16, PVC |  | m | 24 | 0 | 0
99 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252120 |  | Kabelový elektroinstalační žlab 150/100 vč. víka |  | m | 0 | 0 | 0
100 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252426 | TZ kap. 6.1 | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační |  | ks | 28 | 0 | 0
101 | vlastní | A | MaR-MoMat | 316210 | TZ kap. 6.1 | Svorkovnice |  | ks | 28 | 0 | 0
102 | vlastní | A | MaR-MoMat | 271070 | TZ kap. 6.1 | Příchytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost |  | ks | 64 | 0 | 0
103 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252110 |  | Příchytky na strop plastové |  | ks | 0 | 0 | 0
104 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 |  | Závitové tyče |  | ks | 0 | 0 | 0
105 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273110 |  | Výložníky žlabů 62/50 |  | ks | 0 | 0 | 0
106 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 | TZ kap. 6.1 | Závitové tyče, požární odolnost |  | ks | 18 | 0 | 0
107 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273110 | TZ kap. 6.1 | Výložníky žlabů 62/50, požární odolnost |  | ks | 12 | 0 | 0
108 | vlastní | A | MaR-MoMat | 273120 | TZ kap. 6.1 | Profily pro uchycení rozvaděče |  | ks | 0 | 0 | 0
109 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 | TZ kap. 6.1 | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) |  | ks | 1 | 0 | 0
110 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | Doplnění stávajícího rozvaděče (vodiče, pojistky, svorky, štítky, jističe, chrániče apod.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
111 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče (vodiče, pojistky, svorky, štítky apod.) |  | kpl | 0 | 0 | 0
112 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče (vodiče, pojistky, svorky, štítky apod.) |  | kpl | 0 | 0 | 0
113 | vlastní | A | MaR-MoMat | 312091 |  | Doplnění stávajícíh rozvaděčů 1 ks s přidávanými elektroměry (vodiče, pojistky, svorky, štítky apod.) |  | kpl | 0 | 0 | 0
114 | vlastní | A | MaR-MoMat | 252421 | TZ kap. 6.1 | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 134 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Elektromontážní práce
115 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka |  | m | 46 | 0 | 0
116 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | Koleno žlabu 62/50 vč. víka |  | ks | 8 | 0 | 0
117 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | T-kus žlabu 62/50 vč. víka |  | ks | 2 | 0 | 0
118 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek |  | m | 16 | 0 | 0
119 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Trubka ohebná D16, PVC |  | m | 24 | 0 | 0
120 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Kabelový elektroinstalační žlab 150/100 vč. víka |  | m | 0 | 0 | 0
121 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační |  | ks | 28 | 0 | 0
122 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Svorkovnice |  | ks | 28 | 0 | 0
123 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Příchytky na strop kovové |  | ks | 64 | 0 | 0
124 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Příchytky na strop plastové |  | ks | 0 | 0 | 0
125 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Závitové tyče |  | ks | 18 | 0 | 0
126 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Výložníky žlabů 62/50 |  | ks | 12 | 0 | 0
127 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Prokabelování TČ a periferií |  | kpl | 0 | 0 | 0
128 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | TZ kap. 6.1 | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 134 | 0 | 0
129 | vlastní | A | MaR-Montaz | 312091 | TZ kap. 6.1 | Montáž rozvaděče |  | ks | 1 | 0 | 0
130 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453422 | TZ kap. 6,1 | Montáž prvků MaR |  | ks | 41 | 0 | 0
131 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.2.02 | Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení |  | m | 836 | 0 | 0
132 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.2.02 | Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x1,5 - položení |  | m | 398 | 0 | 0
133 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 | D.1.4.2.02 | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích |  | ks | 67 | 0 | 0
134 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453111 |  | Práce o víkendu, v noci - souhrnná přirážka |  | kpl | 0 | 0 | 0
135 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | Doplnění stávajícího rozvaděče (vodiče, pojistky, svorky, štítky, jističe, chrániče apod.) |  | kpl | 1 | 0 | 0
136 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče (vodiče, pojistky, svorky, štítky apod.) |  | kpl | 0 | 0 | 0
137 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče (vodiče, pojistky, svorky, štítky apod.) |  | kpl | 0 | 0 | 0
138 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 |  | Doplnění stávajícíh rozvaděčů 1 ks s přidávanými elektroměry (vodiče, pojistky, svorky, štítky apod.) |  | kpl | 0 | 0 | 0
139 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6,1 | Demontáže (rozvody, trasy, periferie), likvidace |  | hod | 24 | 0 | 0
140 | vlastní | B | MaR-Montaz | 452550 | TZ kap. 6.1 v.č. 04 | Zhotovení prostupu vrtaného (vč. střechy), D 50mm vč. zapravení |  | ks | 8 | 0 | 0
141 | vlastní | B | MaR-Montaz | 453432 | TZ kap. 6.1 | Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 |  | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: | [5 empty] | Služby
142 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.2.02; v.č. 03 | Oživení a uvedení do provozu, včetně komunikace ModBus RTU, komunikace Lon |  | ks | 1 | 0 | 0
143 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.2.02; v.č. 03 | Test 1:1 - datové body |  | DB | 58 | 0 | 0
144 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 |  | Test 1:1 - datové body Lon |  | DB | 0 | 0 | 0
145 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.2.02; v.č. 03 | Vytvoření a úprava SW, vč ModBus RTU |  | DB | 58 | 0 | 0
146 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 |  | Vytvoření a úprava SW - nové elektroměry ModBus RTU |  | DB | 0 | 0 | 0
147 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.2.02; v.č. 03 | Řídící systém - programování a úprava dispečinku, parametrizace (popis viz TZ) |  | DB | 58 | 0 | 0
148 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.2 | Nahlášení a dohled TIČR |  | kpl | 1 | 0 | 0
149 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.2 | Prováděcí dokumentace |  | ks | 1 | 0 | 0
150 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.2 | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 | 0 | 0
151 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.2.02 | Zaučení obsluhy |  | hod | 4 | 0 | 0
152 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | TZ kap. 5; D.1.4.2.02 | Revize elektro |  | ks | 1 | 0 | 0
153 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.2 | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci |  | hod | 21 | 0 | 0
154 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.2 | Koordinace víkendy, noci, související s etapizací s provozem nemocnice |  | hod | 0 | 0 | 0
155 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.2 | Vedení zakázky - souhrn |  | kpl | 1 | 0 | 0
156 | vlastní | A | MaR-Sluzby | 312090 | projekt D.1.4.2 | Doprava, zařízení staveniště, VRN… |  | soub. | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem za: |  | Služby |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
[6 empty] | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0