**Kryogenní zásobník kapalného dusíku**

Identifikační číslo veřejné zakázky: VZ-2021-000750

Předmětem zakázky je dodání zásobníku kapalného kyslíku o vnitřním objemu v rozmezí 40-60 litrů kapaliny, plnící zařízení Dewarových nádob a úchyt plnícího zařízení. Dodání a předání zásobníku kapalného dusíku bude v místě objednatele, tj. budova P, Klinika nemocí kožních a pohlavních, součástí dodávky budou veškeré legislativou předepsané certifikáty a dokumenty.

Požadavky:

* Záruční doba bude minimálně 48 měsíců
* Nerezové provedení
* Zásobník bude pojízdný do všech stran a na otočných kolečkách s aretací
* Vnitřní objem kapaliny v rozmezí 40-60 litrů
* Provozní tlak max.1,3 Bar
* Zásobník bude obsahovat hladinoměr, tlakoměr, regulátor tlaku
* Maximální šířka na střed koleček včetně základny 700 mm
* Maximální celková výška zásobníku 1000 mm
* Maximální váha prázdného zásobníku 50 kg
* Výstroj bude uzpůsobena k odběru kapalného dusíku
* Součástí bude veškerá dokumentace, návod k obsluze v českém jazyce, certifikace, revize nutné k provozu zásobníků kapalného dusíku
* Součástí dodání zásobníku s kapalným dusíkem bude plnící zařízení Dewarových nádob, které se skládá z ohebné hadice o délce minimálně 1,5 metru, napojené přes uzavírací ventil na zásobník.