## část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000766 „Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex“
ČÁST I. "Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex 6 Fr."
Technické podmínky "Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex 6 Fr." | ANO / NE | Poznámky
• Cystotom určen pro menší pracovní kanály
• Kompatibilní s vodícím drátem 0.35inch
• Průměr vnějšího katétru: 6 Fr a délka katétru: min. 165 - 180cm
• Diatermická kovová špička na katétru
• Barevné značení na obalu pro snadnou identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci velikosti cystotomu
• Kod UDI, pokud je přidělen
(*)pozn.: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.

## část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2021-000766 „Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex“
ČÁST II. "Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex 8,5 Fr."
Technické podmínky "Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex 8,5 Fr." | ANO / NE | Poznámky
• Jehlový elektrochirurgický nůž v kombinaci s diatermickým kroužkem
• Kompatibilní s vodícím drátem 0.025 inch k transgastrické a transduodenální drenáži
• Kompatibilní s bioptickým kanálem endoskopu min. 3,7mm
• Průměr vnějšího katétru: 8.5 Fr a Délka katétru: min.165 - 180cm
• Vnější tubus vybavený kovovou špičkou na distálním konci a laterálním konektorem na proximálním konci
• Barevné značení na obalu pro snadnou identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci velikosti cystotomu
• Kod UDI, pokud je přidělen
(*)pozn.: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.

## část III
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2021-000766 „Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex“
ČÁST III. "Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex 10 Fr."
Technické podmínky "Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex 10 Fr.(*)" | ANO / NE | Poznámky
• Jehlový elektrochirurgický nůž v kombinaci s diatermickým kroužkem
• kompatibilní s vodícím drátem 0.035 inch, k transgastrické a transduodenální drenáži
• Kompatibilní s bioptickým kanálem endoskopu min. 3,7mm
• Průměr vnějšího katétru: 10 Fr
• Délka katétru: min. 165 - 180cm
• Vnější tubus vybavený kovovou špičkou na distálním konci
• Průměr vnitřního katétru: 5 Fr
• Barevné značení na obalu pro snadnou identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci velikosti cystotomu
• Kod UDI, pokud je přidělen
(*)pozn.: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.