VOS2021_37

V OLOMOUCI  DNE:   23.9.2021

##### Dodávka rackových PDU

I.  Informace o zadavateli:

Základní údaje:

Název:             Fakultní nemocnice Olomouc

Sídlo:               I.P.Pavlova 185/6, 779 00  Olomouc

IČO:                 00098892

Statutární zástupce:   Prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D., ředitel FNOL

Kontaktní osoba:       Ing. David Miklík, tel.:588444516

II. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka rackových spínaných stojanových jednotek (PDU) pro distribuci napájení včetně síťových management modulů dle požadavků uvedených v Příloha č.1 - Krycí list minimálních technických požadavků.

Poptávané PDU budou sloužit jako náhrada stávajících spínaných stojanových jednotek APC.

Součástí ceny dodávky je požadována záruční doba v délce trvání min. 36 měsíců s dobou odezvy následující pracovní den a dobou vyřešení požadavku do 5-ti pracovních dnů.

V rámci záruční doby garantovaná výměna za produkt ve stejné konfiguraci nebo zprovoznění u objednatele.

Rackové PDU se síťovou kartou musí být z důvodu standardizace a kompatibility plně konfigurovatelné pomocí SW pro management UPS ve FNOL - APC StruxureWare Data Center Expert Standard

(PN: AP9470  SN: FA1020700493)

III. Hodnota veřejné zakázky a termín dodání

Předpokládaná hodnota zakázky je 132 500,- bez DPH (160 325,- Kč s DPH).

Požadovaná splatnost faktur je 60 dnů od jejich vystavení.

Cena v nabídce bude koncová v Kč, nepřekročitelná a bude zahrnovat veškeré náklady se zakázkou spojené včetně dodání na místo plnění, kterým je adresa objednatele.

IV. Hlavní hodnotící kritéria nabídky

Zadavatel bude hodnotit nabídky dle splněných požadavků zadání z hlediska nejnižší nabídkové ceny.

V. Nabídka musí obsahovat

- vyplněný Krycí list ve všech požadovaných položkách ve formátu .xls nebo .xlsx;

- vyplněný návrh kupní smlouvy ve všech požadovaných položkách podepsaný statutárním zástupcem

uchazeče. Uchazeč povinně využije text přiloženého návrhu kupní smlouvy, který doplní pouze o

vyznačené (požadované) údaje.

- vyplněný návrh kupní smlouvy ve všech požadovaných položkách i ve formátu .doc nebo .docx;

- produktový list a produktové číslo zařízení tak, aby se z nich daly jednoznačně vyčíst parametry

požadovaného zařízení dle Krycího listu;

- ceny uvedené v Kč.

V nabídce uchazeč:

- výslovně uvede, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

VI. Lhůta a způsob podání nabídky

Termín podání nabídky je do 29.9.2021 do 10:00 hod elektronicky na email informatika@fnol.cz.

Přílohy:

Příloha č.  1 – Krycí list minimálních technických požadavků

Příloha č.  2 – Návrh kupní smlouvy