## Drenážní katétr
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2021-000987 " 31. Drenážní katétry pro zevní drenáže žlučových cest "
Specifikace | ANO / NE | poznámky/uvedení skutečných paramterů
• Katétry určené k drenážím žlučových cest.
• Zakončení katétru ve tvaru Pigtail, opatřen segmentem s vhodným hydrofilním povlakem ke snížení koeficientu tření při zavádění.
• Uzamykací mechanismus musí pevně zajistit katétr při zachování pohodlí pacienta.
• Rentgenkontrastní značka v místě prvního proximálního postranního drenážního otvoru katétru.
• Kompatibilní s 0.038“ vodícím drátem.
• délka katétru 40 cm, 32 postranních otvorů: 10.2,F/ 12.0,F / 14.0 F
• délka katétru 25 cm, 6 postranních otvorů: 10.2, F / 12.0, F / 14.0 F
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.