## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2021-000988 ,,Oplachovací vodní peristaltická pumpa"
Název zařízení:
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 2 ks oplachovacích vodních peristaltických pump pro II. interní kliniku - gastroenterologickou a geriatrickou včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Přístroj musí být určen pro oplach sliznice horních a dolních částí GIT
Přístroj musí být kompatibilní s endoskopickou technikou Olympus na pracovišti endoskopie 2IK FNOL
Přístroj musí jít připojit k oplachovému kanálu endoskopů Olympus řady 160, 180, 185, 190
Přístroj musí jít připojit ke všem ostatním endoskopům pomocí adaptéru MAJ 1616 a připojovací hadičky
Přístroj musí jít ovládat minimálně pomocí přídavného pedálu
Přístroj musí mít kontinuální nastavení výkonu přes tlačítka
Maximální průtok musí být minimálně 750 ml/min přes pracovní kanál
Maximální průtok musí být minimálně 230 ml/min přes přídavný oplach. kanál
Přístroj musí mít nádobu na tekutiny minimálně 2 litry a nádoba musí být autoklávovatelná
Součást dodávky
Součást každého přístroje je přídavný pedál na ovládání, adaptér pro pracovní kanál, 1 balení hadic k přídavnému oplachovému kanálu, přídavná hadice a autoklávovatelná nádoba
Spotřební materiál
Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního/opotřebitelného materiálu po celou dobu životnosti přístroje (8let) - 1ks přístroje: 12ks/rok přídavných hadic a 48 ks/rok hadic k přídavnému oplachovému kanálu, tj. celkem 192ks přídavných hadic a 768ks hadic k přídavnému oplachovému kanálu.Uchazeč dále uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu s nabídkovými cenami.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let