## min.tech.podmínky
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR "Respirátory FFP2 bez výdechového ventilu"
VZ-2022-000051
Předmět
Dodávky jednorázových respirátorů FFP2 bez výdechového ventilu. Jedná se o průběžné dodávky na dobu 6 měsíců.
Specifikace | ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry
Účel použití
§ respirátor FFP2 určený k jednorázovému použití
§ respirátor FFP2 bude sloužit k zabránění kontaminace při lékařských zákrocích a jejich nošení může zpomalit šíření viru
§ respirátor FFP2 bude sloužit jako aktivní ochrana pro personál před infekcí
§ respirátor FFP2 bude sloužit jako pasivní ochrana pacienta před infekcí
Charakteristika
§ FFP2 - označení typu musí být uvedeno na masce nebo primárním obalu
§ filtrační efektivita minimálně 95%
§ respirátor FFP2 bez výdechového ventilu
§ bez zápachu
§ ochrana před vdechnutím infekčních částic (prach, viry, alergeny)
§ chrání před nebezpečnými kontaminovanými látkami přenášenými vzduchem
§ musí se dobře přizpůsobit tvaru obličeje
§ musí být zajištěna spolehlivá ochrana díky dobré přilnavosti respirátoru k obličeji
§ musí být vhodná pro všechny typy obličejů (pokrytí nosu, úst, brady)
§ musí být vyrobená z nedráždivého materiálu a bez zápachu
§ nesmí obsahovat latex, skelná vlákna, nikl
§ musí být hypoalergenní - nesmí se objevit žádná alergická reakce,
§ musí splňovat normu EN 149:2001+A1:2009
§ během používání respirační masky musí gumička po celou dobu zachovat svoji pružnost
§ musí mít vysokou prodyšnost - zabraňující zadržování vlhkosti
§ masky musí být baleny jednotlivě