## List1
Krycí list - dodávka UPS
!!! Uživatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole, ostatní bude doplněno automaticky
Název a produktové číslo | Popis | Počet | Cena v Kč
|  |  | za 1 kus |  |  | celkem
|  |  | bez DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
| Samostatně stojící UPS 650VA | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Samostatně stojící UPS 1500VA | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem v Kč | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Požadavky | [7 empty] | Splňuje ANO/NE
Záruční doba a podpora | Záruka a podpora na celé zařízení UPS min. 36 měsíců. Všechny náklady v záruční době se servisem spojené včetně dopravy, přepravy a pod. nese na své náklady dodavatel.
Způsob provádění záručního servisu a podpory | Podpora, v českém jazyce, poskytovaná prostřednictvím telefonní linky bude dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 16:00 hod
Dodací termín | uveďte ve dnech od objednání
Splatnost faktur | souhlas se splatností faktur 60 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli
Návrh smlouvy | přiložen, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče
Produktové listy nebo produktová čísla | přiloženy / uvedeny, dají se dle nich jednoznačně vyčíst požadované parametry uvedené v Krycím listu
Prohlášení | Cena je koncová v Kč , nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady se zakázkou spojené včetně dodání na místo plnění, kterým je adresa zadavatele
Uchazeč souhlasí s tím, že dodávka bude realizována v průběhu 12 měsíců od oboustranného podepsání smlouvy, po částech na základě jednotlivých objednávek a že zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých aktuálních potřeb bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele. Uchazeč nebude stanovovat minimální množstevní a finanční limit objednávky. Uchazeč bude garantovat nabídnutou cenu po celou dobu plnění smlouvy.
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu
Konfigurace 1: samostatně stojící UPS 650VA - zde uveďte výrobce, název a typ, produkt.kód
Konfigurace | [7 empty] | Splňuje ANO/NE
VÝSTUP
Kapacita výstupního výkonu | min. 390W / 650VA
Jmenovité výstupní napětí | 230V
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50 Hz
Topologie | Line interaktivní
Typ křivky | Iterační aproximace sinusového průběhu
Výstupní přípojky | min. 6x IEC 320 C13
Doba přechodu | 10ms typická : 12ms maximální
VSTUP
Jmenovité vstupní napětí | 230V
Kmitočet na vstupu | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
Typ připojení vstupu | IEC-320 C14
Rozsah vst. napětí pro napájení z rozvodné sítě | min. 176 - max. 290V
Vstupní proud | max. 10 A
Baterie a doba běhu
Typ baterie | olověný akumulátor
Obvyklá doba nabíjení | max. 12 hodin
Životnost baterie | min. 3 roky
Počet bateriových modulů | max. 1
Komunikace a správa
Port rozhraní (s) | min. USB
Ovládací panel | min. multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění min. | Upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie, zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie, upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Přepěťová ochrana a filtrace
Ochrana datové linky | min. Ethernetový kabel 10/100/1000 Base-T (konektor RJ45)
Provozní podmínky
Provozní teplota | min. 0 - 40 °C
Splňuje požadavky EU - směrnice RoHS | ano
Provedení | samostatně stojící
Konfigurace 2: samostatně stojící UPS 1500VA - zde uveďte výrobce, název a typ, produkt.kód
Konfigurace | [7 empty] | Splňuje ANO/NE
VÝSTUP
Kapacita výstupního výkonu | min. 865 W/1,5 kVA
Jmenovité výstupní napětí | 230V
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí) | 50/60Hz +/- 3 Hz
Topologie | Line interaktivní
Typ křivky | Iterační aproximace sinusového průběhu
Připojení na výstupu | min.2x IEC Jumpers (Záložní provoz na baterie), 5x IEC 320 C13 (Záložní provoz na baterie), 5x IEC 320 C13 (přepěťová ochrana)
Doba přechodu | 10ms typická, 12ms maximální
VSTUP
Jmenovité vstupní napětí | 230V
Kmitočet na vstupu | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce)
Typ připojení vstupu | IEC-320 C14
Rozsah vst. napětí pro napájení z rozvodné sítě | min. 176 - 294V
Baterie a doba běhu
Typ baterie | olověný akumulátor
Průměrná doba nabíjení | max. 8 hodin
Životnost baterie | min. 3 roky
Komunikace a správa
Port rozhraní (s) | min. USB
Ovládací panel | min. multifunkční LCD stavová a kontrolní konzola
Zvukové upozornění min. | upozornění na stav, kdy je systém napájen z baterie; zřetelné upozornění na nízkou kapacitu baterie; upozornění nepřerušovaným tónem na přetížení
Přepěťová ochrana a filtrace
Ochrana datové linky | min. Ethernetový kabel 10/100/1000 Base-T (konektor RJ45)
Provozní podmínky
Provozní teplota | min. 0 - 40 °C
Schválení | min. CE, GOST, Značka GS, TUV
Splňuje požadavky EU - směrnice RoHS | ano
Provedení | samostatně stojící