## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000423 „Ruční fundus kamera“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks ruční/mobilní oční fundus kamery určené ke snímání a zobrazení zadního i předního segmentu oka pro Národní telemedicínské centrum včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Součásti kamery je softwarové vybavení pro automatický přenos (pomocí bluetooth) do příslušného PC pro následné vyhodnocení pořízených snímků
Zorné pole kamery musí být min. 40 stupňů
Systém kamery se musí ovládat pomocí příslušných tlačítek na uživatelské straně hlavy kamery
Snímací čip kamery musí být integrovaný v hlavě kamery (bez externího fotoaparátu). Typ 5Mp/CMOS
Kamera musí mít funkci pro doostření snímaného obrazu
Kamera musí umožňovat export dat min. ve formátech rastrových obrázků (např. JPG, TIFF, PNG) včetně anonymizace dat
Kamera musí mít funkci prohlédnutí/snímkování předního i zadního segmentu oka
Součástí dodávky musí být dokovací i nabíjecí stanice, dobíjecí baterie (Uchazeč uvede typ)
Režimy snímání | ano/ne
Barevný snímek (oddělené barevné kanály červené, zelené a modré barvy složené do barevného snímku)
Infračerené snímkování
Snímek zadního segmentu oka (sítnice)
Snímek předního segmentu oka (externí snímkování)
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let