## mds2-form
Prohlášení výrobce o bezpečnosti zdravotnického zařízení -- MDS2
Manufacturer Disclosure Statement for Medical Device Security -- MDS2
______ |  | ______ | ______ | ______
IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ
Question ID | Otázka | Question | Odpověď / Answer | Poznámka / See note |  |  |  | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
DOC-1 | Název výrobce | Manufacturer Name | ______ | __
DOC-2 | Druh zařízení | Device Description | ______ | __
DOC-3 | Model zařízení | Device Model | ______ | __
DOC-4 | ID dokumentu | Document ID | ______ | __
DOC-5 | Kontakt na výrobce/dodavatele | Manufacturer Contact Information | ______ | __
DOC-6 | Zamýšlené využití zařízení v prostředí: | Intended use of device in network-connected environment: | ______ | __
DOC-7 | Datum vyplnění dokumentu | Document Release Date | ______ | __
DOC-8 | Koordinované zveřejnění zranitelností: má výrobce zaveden program pro oznamování zranitelností tohoto zařízení? | Coordinated Vulnerability Disclosure: Does the manufacturer have a vulnerability disclosure program for this device? | ______ | __
DOC-9 | ISAO: Je výrobce členem organizace Information Sharing and Analysis Organization? | ISAO: Is the manufacturer part of an Information Sharing and Analysis Organization? | ______ | __
DOC-10 | Komunikační diagram: Je k dispozici síťový diagram či diagram toku dat, který popisuje připojení ostatních komponent zařízení či připojení k externím zdrojům? Dodejte | Diagram: Is a network or data flow diagram available that indicates connections to other system components or expected external resources? |  | __
DOC-11 | SaMD: Je zařízení typu Software as a Medical Device (pouze software, žádný hardware)? | SaMD: Is the device Software as a Medical Device (i.e. software-only, no hardware)? | ______ | __
DOC-11.1 | Je součástí SaMD operační systém? | Does the SaMD contain an operating system? | ______ | __
DOC-11.2 | Závisí SaMD na operačním systému poskytovaném vlastníkem/provozovatelem? | Does the SaMD rely on an owner/operator provided operating system? | ______ | __
DOC-11.3 | Je SaMD hostováno výrobcem? | Is the SaMD hosted by the manufacturer? | ______
DOC-11.4 | Je SaMD hostováno zákazníkem? | Is the SaMD hosted by the customer? | ______ | __
|  |  | Yes, No, N/A, or See Note | Note # | [6 empty] | VKB 82/2018 | Bezpečnostní dokumentace dle VKB 82/2018 (= máme v politice?) | Technické opatření / funkcionalita Y/N
| SPRÁVA OSOBNÍCH ÚDAJŮ | MANAGEMENT OF PERSONALLY IDENTIFIABLE INFORMATION | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 4 (1) c) | příloha č. 5; 1.2. a) b)
MPII-1 | Může zařízení zobrazovat, přenášet, ukládat či modifikovat osobní údaje (ePHI)? | Can this device display, transmit, store, or modify personally identifiable information (e.g. electronic Protected Health Information (ePHI))? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-2 | Uchovává zařízení osobní údaje? Pokud ano, vyplňte body 2.1 - 2.9 | Does the device maintain personally identifiable information? | ______ | [5 empty] | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-2.1 | Uchovává zařízení osobní údaje dočasně v nestálé paměti (tj. dokud nebudou vymazány vypnutím nebo resetem)? | Does the device maintain personally identifiable information temporarily in volatile memory (i.e., until cleared by power-off or reset)? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-2.2 | Ukládá zařízení osobní údaje trvale na interní média? | Does the device store personally identifiable information persistently on internal media? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c)
MPII-2.3 | Jsou v energeticky nezávislé paměti zařízení uchovány osobní údaje, dokud nebudou explicitně vymazány? | Is personally identifiable information preserved in the device’s non-volatile memory until explicitly erased? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c)
MPII-2.4 | Ukládá zařízení osobní údaje do databáze? | Does the device store personally identifiable information in a database? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c)
MPII-2.5 | Umožňuje zařízení konfigurovat automatické odstranění lokálních osobních údajů poté, co jsou uloženy do dlouhodobého řešení/paměti? | Does the device allow configuration to automatically delete local personally identifiable information after it is stored to a long term solution? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c) | příloha č. 5; 1.2. d) | Y
MPII-2.6 | Importuje/exportuje zařízení osobní údaje s jinými systémy (např. nositelné monitorovací zařízení může exportovat osobní údaje na server)? | Does the device import/export personally identifiable information with other systems (e.g., a wearable monitoring device might export personally identifiable information to a server)? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-2.7 | Uchovává zařízení osobní identifikační údaje, když je vypnuté nebo během výpadků napájení? | Does the device maintain personally identifiable information when powered off, or during power service interruptions? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-2.8 | Umožňuje zařízení vyjmutí interních médií servisním technikem (např. za účelem samostatného zničení nebo pro uchování u zákazníka)? | Does the device allow the internal media to be removed by a service technician (e.g., for separate destruction or customer retention)? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c)
MPII-2.9 | Umožňuje zařízení ukládat záznamy s osobními údaji na místě odděleném od operačního systému zařízení (tj. sekundární interní disk, jiný oddíl disku nebo vzdálené úložiště)? | Does the device allow personally identifiable information records be stored in a separate location from the device’s operating system (i.e. secondary internal drive, alternate drive partition, or remote storage location)? | ______ | [5 empty] | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3 | Má zařízení mechanismy pro přenos, import/export osobních údajů? Pokud ano, vyplňte body 3.1 - 3.10 | Does the device have mechanisms used for the transmitting, importing/exporting of personally identifiable information? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3.1 | Zobrazuje zařízení osobní údaje (např. na displeji)? | Does the device display personally identifiable information (e.g., video display, etc.)? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3.2 | Vytváří zařízení tištěné zprávy nebo obrázky obsahující osobní údaje? | Does the device generate hardcopy reports or images containing personally identifiable information? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3.3 | Načítá nebo zaznamenává zařízení osobní údaje z/na vyměnitelná média (např. vyměnitelný pevný disk, USB paměť, DVD-R/RW, CD-R/RW, páska, CF/SD karta, paměťová karta atd. )? | Does the device retrieve personally identifiable information from or record personally identifiable information to removable media (e.g., removable-HDD, USB memory, DVD-R/RW,CD-R/RW, tape, CF/SD card, memory stick, etc.)? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3.4 | Přenáší/přijímá zařízení nebo importuje/exportuje osobně identifikovatelné informace prostřednictvím vyhrazeného kabelového připojení (např. RS-232, RS-423, USB, FireWire atd.)? | Does the device transmit/receive or import/export personally identifiable information via dedicated cable connection (e.g., RS-232, RS-423, USB, FireWire, etc.)? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3.5 | Přenáší/přijímá zařízení osobní údaje prostřednictvím kabelového síťového připojení (např. RJ45, optických vláken atd.)? | Does the device transmit/receive personally identifiable information via a wired network connection (e.g., RJ45, fiber optic, etc.)? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3.6 | Vysílá/přijímá zařízení osobní údaje prostřednictvím bezdrátového síťového připojení (např. WiFi, Bluetooth, NFC, infračervené, mobilní atd.)? | Does the device transmit/receive personally identifiable information via a wireless network connection (e.g., WiFi, Bluetooth, NFC, infrared, cellular, etc.)? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3.7 | Přenáší/přijímá zařízení osobní údaje přes externí síť (např. internet)? | Does the device transmit/receive personally identifiable information over an external network (e.g., Internet)? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
MPII-3.8 | Importuje zařízení pomocí skenování dokumentu informace údaje? | Does the device import personally identifiable information via scanning a document? | ______ | [7 empty] | § 4 (1) c)
MPII-3.9 | Přenáší/přijímá zařízení osobní údaje prostřednictvím proprietárního protokolu? | Does the device transmit/receive personally identifiable information via a proprietary protocol? | ______ | [7 empty] | § 4 (1) c)
MPII-3.10 | Používá zařízení nějaký jiný mechanismus k přenosu, importu nebo exportu osobních údajů? | Does the device use any other mechanism to transmit, import or export personally identifiable information? | ______ | __ |  |  |  |  | AR-2 | A.15.1.4 | § 4 (1) c)
Management of Private Data notes: | [8 empty] | AR-2 | A.15.1.4
| AUTOMATICKÉ ODHLÁŠENÍ (ALOF) | AUTOMATIC LOGOFF (ALOF) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Schopnost zařízení zamezit přístupu a použití neautorizovanými uživateli, je-li zařízení určitou dobu nečinné | The device's ability to prevent access and misuse by unauthorized users if device is left idle for a period of time.
ALOF-1 | Může být zařízení konfigurováno tak, aby vyžadovalo přihlášení po uplynutí předdefinované doby neaktivity (např. automatické odhlášení, uzamknutí sezení, heslem chráněný spořič obrazovky)? | Can the device be configured to force reauthorization of logged-in user(s) after a predetermined length of inactivity (e.g., auto-logoff, session lock, password protected screen saver)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.1, ALOF | AC-12 | None | § 19 (2) b); § 12 (1); | příloha č. 5; 1.7. d) | Y
ALOF-2 | Je doba neaktivity, která po uplynutí odhlásí uživatele/uzamkne obrazovku, konfigurovatelná administrátorem? | Is the length of inactivity time before auto-logoff/screen lock user or administrator configurable? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.1, ALOF | AC-11 | A.11.2.8, A.11.2.9 | § 19 (2) b); § 12 (1) |  | Y
| MOŽNOSTI AUDITU (AUDT) = LOGOVÁNÍ | AUDIT CONTROLS (AUDT) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Schopnost spolehlivě auditovat činnosti na zařízení. | The ability to reliably audit activity on the device. | [8 empty] | § 22 | příloha č. 5; 1.6; 1.18; 1.19
AUDT-1 | Umí zařízení vytvářet auditní logy mimo standardní logy operačního systému? | Can the medical device create additional audit logs or reports beyond standard operating system logs? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-1 | A.5.1.1, A.5.1.2, A.6.1.1, A.12.1.1, A.18.1.1, A.18.2.2 | § 22 (1) a), (2) |  | Y
AUDT-1.1 | Zaznamenávají auditní logy ID uživatele? | Does the audit log record a USER ID? | ______ | __ | [6 empty] | § 22 (2) b) 4. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-1.2 | Zaznamenávají se do auditních logů jiné osobní údaje? | Does other personally identifiable information exist in the audit trail? | [5 empty] | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 4 (1) c)
AUDT-2 | Zaznamenávají se do logů události? Pokud ano, vyberte z následujících událostí (tj. 2.1 - 2.11) : | Are events recorded in an audit log? If yes, indicate which of the following events are recorded in the audit log: | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (1) a), (2)
AUDT-2.1 | Úspěšné přihlášení/odhlášení? | Successful login/logout attempts? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 1. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.2 | Neúspěšné přihlášení/odhlášení? | Unsuccessful login/logout attempts? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 1. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.3 | Modifikace uživatelských práv? | Modification of user privileges? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 3. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.4 | Vytvoření/modifikace/smazání uživatelů? | Creation/modification/deletion of users? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 3. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.5 | Zobrazení klinických či osobních (např. zobrazení na obrazovce, tisk)? | Presentation of clinical or PII data (e.g. display, print)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 5. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.6 | Vytvoření/modifikace/smazání dat? | Creation/modification/deletion of data? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 5. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.7 | Import/export dat z vyměnitelného média (např. USB disk, externí disk, DVD)? | Import/export of data from removable media (e.g. USB drive, external hard drive, DVD)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 5. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.8 | Příjem/přenos dat či instrukcí přes síť nebo point-to-point připojením? | Receipt/transmission of data or commands over a network or point-to-point connection? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 5. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.8.1 | Vzdálený a on-site support? | Remote or on-site support? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 5. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.8.2 | Application Programming Interface (API) a podobné aktivity? | Application Programming Interface (API) and similar activity? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 5. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.9 | Nouzový přístup? | Emergency access? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 5. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.10 | Jiné události (např. aktualizace software) | Other events (e.g., software updates)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) d) 5. | příloha č. 5; 1.6; | Y
AUDT-2.11 | Jsou auditní schopnosti detailně zdokumentovány? | Is the audit capability documented in more detail? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None
AUDT-3 | Může provozovatel zařízení definovat, které události se budou logovat? | Can the owner/operator define or select which events are recorded in the audit log? | [5 empty] | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (1) a) | příloha č. 5 1.6; | Y
AUDT-4 | Je k dispozici seznam datových atributů, které jednotlivé logy obsahují? | Is a list of data attributes that are captured in the audit log for an event available? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None
AUDT-4.1 | Zaznamenává auditní log datum a čas? | Does the audit log record date/time? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) b) 1. | příloha č. 5 1.6; | Y
AUDT-4.1.1 | Může být datum a čas logů synchronizován pomocí NTP (Network Time Protocol) nebo ekvivalentním zdrojem času? | Can date and time be synchronized by Network Time Protocol (NTP) or equivalent time source? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) e) 1. | příloha č. 5 1.6; | Y
AUDT-5 | Může být obsah auditních logů exportován? Pokud ano, vyplňte body 5.1 - 5.4. | Can audit log content be exported? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 24 a) | příloha č. 5 1.6; | Y
AUDT-5.1 | Na fyzické médium? | Via physical media? | ______ | __ | [6 empty] | § 24 a) |  | Y
AUDT-5.2 | Pomocí IHE Audit Trail and Node Authentication (ATNA) profilu do SIEM? | Via IHE Audit Trail and Node Authentication (ATNA) profile to SIEM? | ______ | __ | [6 empty] | § 24 a) | příloha č. 5 1.19; | Y
AUDT-5.3 | Nebo jinak (např. externí servisní zařízení, mobilní aplikace)? | Via Other communications (e.g., external service device, mobile applications)? | ______ | __ | [6 empty] | § 24 a) |  | Y
AUDT-5.4 | Jsou auditní logy šifrovány během přenosu nebo na úložném zařízení? | Are audit logs encrypted in transit or on storage media? | ______ | __ | [6 empty] | § 22 (2) c) | příloha č. 5 1.6; | Y
AUDT-6 | Mohou být auditní logy monitorovány/revidovány provozovatelem zařízení? | Can audit logs be monitored/reviewed by owner/operator? | ______ | __
AUDT-7 | Jsou auditní logy chráněny před modifikací? | Are audit logs protected from modification? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None | § 22 (2) c) | příloha č. 5 1.6; | Y
AUDT-7.1 | Jsou chráněn přístup k auditním logům? | Are audit logs protected from access? | [8 empty] | § 22 (2) c) | příloha č. 5 1.6; | Y
AUDT-8 | Mohou být auditní logy analyzovány zařízením? | Can audit logs be analyzed by the device? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.2, AUDT | AU-2 | None
| AUTORIZACE (AUTH) = OPRÁVNĚNÍ | AUTHORIZATION (AUTH) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Schopnost zařízení autorizovat uživatele. | The ability of the device to determine the authorization of users. | [8 empty] | § 12; § 20 | příloha č. 5; 1.7;
AUTH-1 | Je zařízení chráněno přístupu neautorizovaných uživatelů pomocí přihlašovacích údajů nebo jiného mechanismu? | Does the device prevent access to unauthorized users through user login requirements or other mechanism? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.3, AUTH | IA-2 | A.9.2.1 | § 12 (1) | příloha č. 5; 1.7 b); | Y
AUTH-1.1 | Lze zařízení nakonfigurovat tak, aby k autorizaci používalo federovanou správu přihlašovacích údajů uživatelů (např. LDAP, OAuth)? | Can the device be configured to use federated credentials management of users for authorization (e.g., LDAP, OAuth)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.3, AUTH | IA-2 | A.9.2.1 | § 12 (2) j.;§ 20 (1) | příloha č. 5; 1.7 b); | Y
AUTH-1.2 | Může zákazník na zařízení přijmout skupinové politiky (např. Active Directory)? | Can the customer push group policies to the device (e.g., Active Directory)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.3, AUTH | IA-2 | A.9.2.1 |  | příloha č. 5; 1.7 b); | Y
AUTH-1.3 | Jsou vyžadovány speciální skupiny, organizační jednotky nebo skupinové politiky? | Are any special groups, organizational units, or group policies required? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.3, AUTH | IA-2 | A.9.2.1
AUTH-2 | Mohou být uživatelům přiděleny různé úrovně uživatelských oprávnění, založené na "rolích" (např. uživatel, administrátor, služba, atd.)? | Can users be assigned different privilege levels based on 'role' (e.g., user, administrator, and/or service, etc.)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.3, AUTH | IA-2 | A.9.2.1 | § 12 (2) a) f) | příloha č. 5; 1.7 b) d); | Y
AUTH-3 | Může vlastník/provozovatel zařízení sobě přidělit neomezená administrátorská oprávnění (např. lokální administrátor/root operačního systému nebo aplikace) | Can the device owner/operator grant themselves unrestricted administrative privileges (e.g., access operating system or application via local root or administrator account)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.3, AUTH | IA-2 | A.9.2.1 | § 12 (1) | příloha č. 5; 1.7 d); | Y
AUTH-4 | Autorizuje nebo řídí zařízení všechny požadavky na přístup k rozhraní API? | Does the device authorize or control all API access requests? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.3, AUTH | IA-2 | A.9.2.1 |  | příloha č. 5; 1.7 d); | Y
AUTH-5 | Pracuje defaultně zařízení v módu omezeného přístupu nebo "kioskovém módu"? | Does the device run in a restricted access mode, or ‘kiosk mode’, by default? | ______ | __
| BEZPEČNOSTNÍ AKTUALIZACE PRODUKTU (CSUP) | [6 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Možnost on-site servisního personálu, vzdáleného servisního personálu, či autorizovaného personálu zákazníka instalovat bezpečnostní aktualizace zařízení. | The ability of on-site service staff, remote service staff, or authorized customer staff to install/upgrade device's security patches. | [8 empty] | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-1 | Obsahuje zařízení nějaký software nebo firmware, který může během své provozní životnosti vyžadovat bezpečnostní aktualizace, a to buď od výrobce zařízení, nebo od výrobce softwaru/firmwaru třetí strany? Pokud ne, odpovězte "N / A" na otázky v této sekci. | Does the device contain any software or firmware which may require security updates during its operational life, either from the device manufacturer or from a third-party manufacturer of the software/firmware? If no, answer “N/A” to questions in this section. | ______ | __ | [6 empty] | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-2 | Obsahuje zařízení operační systém? Pokud ano, vyplňte 2.1-2.4. | Does the device contain an Operating System? If yes, complete 2.1-2.4. | ______ | __ | [6 empty] | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-2.1 | Uvádí dokumentace zařízení instrukce pro vlastníka/provozovatele pro instalaci patchů a aktualizace software? | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-2.2 | Vyžaduje zařízení servis prodejce či prodejcem autorizovaný servis k instalaci záplat a softwarových aktualizací? | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-2.3 | Má zařízení možnost instalovat patche nebo aktualizace software vzdáleně? | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-2.4 | Umožňuje výrobce zdravotnického zařízení instalaci aktualizací zabezpečení od výrobců třetích stran (např. Microsoft) bez schválení výrobcem? | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-3 | Obsahuje zařízení Ovladače a Firmware? Pokud ano, vyplňte 3.1-3.4. | Does the device contain Drivers and Firmware? If yes, complete 3.1-3.4. | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-3.1 | Uvádí dokumentace zařízení instrukce pro vlastníka/provozovatele pro instalaci patchů a aktualizace software? | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-3.2 | Vyžaduje zařízení k instalaci oprav nebo aktualizací softwaru službu dodavatele nebo službu autorizovanou dodavatelem? | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? | ______ | __ | [6 empty] | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-3.3 | Má zařízení možnost instalovat patche nebo aktualizace software vzdáleně? | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-3.4 | Umožňuje výrobce zdravotnického zařízení instalaci aktualizací zabezpečení od výrobců třetích stran (např. Microsoft) bez schválení výrobcem? | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-4 | Obsahuje zařízení Anti-Malware Software? Pokud ano, vyplňte 4.1-4.4. | Does the device contain Anti-Malware Software? If yes, complete 4.1-4.4. | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 21 (1) a) 1. | příloha č. 5; 1.17 c) | Y
CSUP-4.1 | Uvádí dokumentace zařízení instrukce pro vlastníka/provozovatele pro instalaci patchů a aktualizace software? | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 21 (1) a) 1. | příloha č. 5; 1.17 c)
CSUP-4.2 | Vyžaduje zařízení k instalaci oprav nebo aktualizací softwaru dodavatele nebo službu autorizovanou dodavatelem? | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 21 (1) a) 1. | příloha č. 5; 1.17 c)
CSUP-4.3 | Má zařízení možnost instalovat patche nebo aktualizace software vzdáleně? | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 21 (1) a) 1. | příloha č. 5; 1.17 c)
CSUP-4.4 | Dovoluje výrobce zdravotnického zařízení instalovat bezpečnostní aktualizace výrobců třetích stran (např. Microsoft) bez jeho souhlasu? | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? | ______ | __ | [6 empty] | § 21 (1) a) 1. | příloha č. 5; 1.17 c)
CSUP-5 | Obsahuje zařízení (mimo operační systém) komerční off-the-shelf komponenty? Pokud ano, vyplňte 5.1.-5.4. | Does the device contain Non-Operating System commercial off-the-shelf components? If yes, complete 5.1-5.4. | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-5.1 | Uvádí dokumentace zařízení instrukce pro vlastníka/provozovatele pro instalaci patchů a aktualizace software? | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-5.2 | Vyžaduje zařízení k instalaci oprav nebo aktualizací softwaru dodavatele nebo službu autorizovanou dodavatelem? | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-5.3 | Má zařízení možnost instalovat patche nebo aktualizace software vzdáleně? | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-5.4 | Umožňuje výrobce zdravotnického zařízení instalaci aktualizací zabezpečení od výrobců třetích stran (např. Microsoft) bez schválení výrobcem? | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-6 | Obsahuje zařízení jiné softwarové komponenty (např. software pro řízení aktiv, software pro license management)? Pokud ano, uveďte prosím detaily do poznámky a vyplňte 6.1-6.4 | Does the device contain other software components (e.g., asset management software, license management)? If yes, please provide details or refernce in notes and complete 6.1-6.4. | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-6.1 | Uvádí dokumentace zařízení instrukce pro vlastníka/provozovatele pro instalaci patchů a aktualizace software? | Does the device documentation provide instructions for owner/operator installation of patches or software updates? | ______ | __ | [6 empty] | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-6.2 | Vyžaduje zařízení k instalaci oprav nebo aktualizací softwaru dodavatele nebo službu autorizovanou dodavatelem? | Does the device require vendor or vendor-authorized service to install patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-6.3 | Má zařízení možnost instalovat patche nebo aktualizace software vzdáleně? | Does the device have the capability to receive remote installation of patches or software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-6.4 | Dovoluje výrobce zdravotnického zařízení instalovat bezpečnostní aktualizace výrobců třetích stran (např. Microsoft) bez jeho souhlasu? | Does the medical device manufacturer allow security updates from any third-party manufacturers (e.g., Microsoft) to be installed without approval from the manufacturer? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-7 | Upozorní výrobce zákazníka, jakmile jsou aktualizace schváleny k instalaci? | Does the manufacturer notify the customer when updates are approved for installation? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-8 | Provádí zařízení automatickou instalaci softwarových aktualizací? | Does the device perform automatic installation of software updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11 | Y
CSUP-9 | Uvádí výrobce seznam schváleného softwaru třetích stran, který může být na zařízení instalován? | Does the manufacturer have an approved list of third-party software that can be installed on the device? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-10 | Může sám vlastník/provozovatel instalovat výrobcem schválený software třetích stran? | Can the owner/operator install manufacturer-approved third-party software on the device themselves? | ______ | __ | [6 empty] | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11
CSUP-10.1 | Využívá systém mechanismus pro zamezení instalace neschváleného software? | Does the system have mechanism in place to prevent installation of unapproved software? | ______ | __ | [6 empty] | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11. a) | Y
CSUP-11 | Má výrobce zaveden proces pro posouzení zranitelností a aktualizací? | Does the manufacturer have a process in place to assess device vulnerabilities and updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11. a)
CSUP-11.1 | Poskytuje výrobce zákazníkům hodnocení a status ověření aktualizace? | Does the manufacturer provide customers with review and approval status of updates? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11. a)
CSUP-11.2 | Existuje cyklus revize aktualizací pro zařízení? | Is there an update review cycle for the device? | ______ | __ | Y/N | Y/N | Y/N |  |  |  | § 10 (1) e) | příloha č. 5; 1.11. a)
[5 empty] | Device Software | Device Firmware | Security Addons
HEALTH DATA DE-IDENTIFICATION (DIDT)
| DEIDENTIFIKACE = ANONYMIZACE DAT | [6 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Schopnost zařízení přímo odebrat informace, které vedou k identifikaci osoby. | The ability of the device to directly remove information that allows identification of a person.
DIDT-1 | Je nedílnou součástí zařízení schopnost deidentifikovat osobní údaje? | Does the device provide an integral capability to de-identify personally identifiable information? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.6, DIDT | None | ISO 27038
DIDT-1.1 | Podporuje zařízení deidentifikační profily v souladu s DICOM standardem pro deintentifikaci? | Does the device support de-identification profiles that comply with the DICOM standard for de-identification? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.6, DIDT | None | ISO 27038
| ZÁLOHA DAT A DISASTER RECOVERY (DTBK) | DATA BACKUP AND DISASTER RECOVERY (DTBK) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Schopnost po poškození nebo zničení zařízení obnovit data, hardware, software nebo konfiguraci | The ability to recover after damage or destruction of device data, hardware, software, or site configuration information. | [8 empty] | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9
DTBK-1 | Uchovává zařízení na dlouhodobé primární úložiště osobní údaje / informace o pacientovi (např. PACS)? | Does the device maintain long term primary storage of personally identifiable information / patient information (e.g. PACS)? | ______ | __ | [6 empty] | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9 | Y
DTBK-2 | Má zařízení funkci "factory reset" pro obnovení původního nastavení, jaké bylo poskytnuto výrobcem? | Does the device have a “factory reset” function to restore the original device settings as provided by the manufacturer? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.7, DTBK | CP-9 | A.12.3.1 | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9 | Y
DTBK-3 | Je nedílnou součástí zařízení možnost zálohy dat na vyměnitelná média? | Does the device have an integral data backup capability to removable media? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.7, DTBK | CP-9 | A.12.3.1 | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9 | Y
DTBK-4 | Je nedílnou součástí zařízení možnost zálohy dat na vzdálené úložiště? | Does the device have an integral data backup capability to remote storage? | [8 empty] | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9 | Y
DTBK-5 | Je zařízení schopno zálohovat systémovou konfiguraci, či vracet změny provedené opravami systému a softwaru? | Does the device have a backup capability for system configuration information, patch restoration, and software restoration? | [8 empty] | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9 | Y
DTBK-6 | Poskytuje zařízení možnost kontroly integrity a autenticity záloh? | Does the device provide the capability to check the integrity and authenticity of a backup? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.7, DTBK | CP-9 | A.12.3.1 | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9 | Y
| NOUZOVÝ PŘÍSTUP (EMRG) | EMERGENCY ACCESS (EMRG) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Schopnost uživatele zařízení přistupovat k osobním údajům v případě naléhavé lékařské situace, která vyžaduje okamžitý přístup k uloženým osobním údajům. | The ability of the device user to access personally identifiable information in case of a medical emergency situation that requires immediate access to stored personally identifiable information. | [8 empty] | § 12 | příloha č. 5; 1.7. e)
EMRG-1 | Má zařízení možnost nouzového přístupu (např. "rozbití skla")? | Does the device incorporate an emergency access (i.e. “break-glass”) feature? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.8, EMRG | SI-17 | None | § 12 | příloha č. 5; 1.7. e)
| INTEGRITA A AUTENTICITA ZDRAVOTNÍCH DAT (IGAU) | HEALTH DATA INTEGRITY AND AUTHENTICITY (IGAU) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Jak zařízení zajišťuje, že uložená data nebyla pozměněna nebo zničena neautorizovaným způsobem, a že jsou původní. | How the device ensures that the stored data on the device has not been altered or destroyed in a non-authorized manner and is from the originator. | [8 empty] | § 10 (1) k) | § 10 (1) k)
IGAU-1 | Poskytuje zařízení nástroj pro ověření integrity uložených dat (např. hash, digitální podpis)? | Does the device provide data integrity checking mechanisms of stored health data (e.g., hash or digital signature)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.9, IGAU | SC-28 | A.18.1.3 | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9. d) | Y
IGAU-2 | Poskytuje zařízení ochranu proti chybě/selhání a nástroj pro obnovu zdravotních dat (např. RAID-5)? | Does the device provide error/failure protection and recovery mechanisms for stored health data (e.g., RAID-5)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.9, IGAU | SC-28 | A.18.1.3 | § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.9. e) | Y
| OCHRANA PROTI MALWARU A DETEKCE (MLDP) | MALWARE DETECTION/PROTECTION (MLDP) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Schopnost zařízení účinně detekovat a odebrat závadný software (malware). | The ability of the device to effectively prevent, detect and remove malicious software (malware). | [8 empty] | § 21 (1) a) 1/6; § 10 (1) d); | příloha č. 5; 1.17
MLDP-1 | Je zařízení schopno hostovat spustitelný software? | Is the device capable of hosting executable software? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP |  |  | § 21 (1) a) 6. | příloha č. 5; 1.17 | Y
MLDP-2 | Podporuje zařízení použití anti-malware programu (nebo jiné anti-malware mechanismy)? Detaily uveďte do poznámky. Pokud ano, vyberte z možností 2.1 - 2.8 | Does the device support the use of anti-malware software (or other anti-malware mechanism)? Provide details or reference in notes. | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | SI-3 | A.12.2.1 | § 21 (1) a) 6. | příloha č. 5; 1.17 | Y
MLDP-2.1 | Je anti-malware defaultně součástí zařízení? nebo | Does the device include anti-malware software by default? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | CM-5 | A.9.2.3, A.9.4.5, A.12.1.2, A.12.1.4, A.12.5.1 | § 21 (1) a) 6. | příloha č. 5; 1.17 | Y
MLDP-2.2 | Má zařízení volitelně k dispozici antimalwarový software? nebo | Does the device have anti-malware software available as an option? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | AU-6 | A.12.4.1, A.16.1.2, A.16.1.4 | § 21 (1) a) 6. | příloha č. 5; 1.17 | Y
MLDP-2.3 | Je uživateli povoleno instalovat či aktualizovat anti-malware? | Does the device documentation allow the owner/operator to install or update anti-malware software? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | CP-10 | A.17.1.2 | § 21 (1) a) 6. | příloha č. 5; 1.17 | Y
MLDP-2.4 | Může vlastník/provozovatel nezávisle měnit nastavení anti-malware programu? | Can the device owner/operator independently (re-)configure anti-malware settings? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | AU-2 | None | § 21 (1) a) 6. | příloha č. 5; 1.17 | Y
MLDP-2.5 | Notifikuje anti-malware uživatele při detekci hrozby v zařízení? | Does notification of malware detection occur in the device user interface? | ______ | [7 empty] | § 23 (2) a)/ f); | příloha č. 5; 1.17 | Y
MLDP-2.6 | Mohou pouze výrobcem autorizované osoby opravit systém při nálezu malware? | Can only manufacturer-authorized persons repair systems when malware has been detected? | ______ | [8 empty] | příloha č. 5; 1.17
MLDP-2.7 | Jsou zprávy o detekcích malware zapisovány do logu? | Are malware notifications written to a log? | ______ | [7 empty] | § 23 (2) a)/ f); | příloha č. 5; 1.17 | Y
MLDP-2.8 | Jsou v anti-malware programu nějaká omezení (např. pořízení, instalace, konfigurace, plánování)? | Are there any restrictions on anti-malware (e.g., purchase, installation, configuration, scheduling)? | ______ | [7 empty] | § 23 (2) a)/ f); | příloha č. 5; 1.17
MLDP-3 | Pokud odpověď na MLDP-2 je NE, a anti-malware nemůže být na zařízení instalován, jsou v systému jiná kompenzační řešení? | If the answer to MLDP-2 is NO, and anti-malware cannot be installed on the device, are other compensating controls in place or available? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | SI-2 | A.12.6.1, A.14.2.2, A.14.2.3, A.16.1.3
MLDP-4 | Využívá zařízení application whitelisting, který omezuje software a služby, které mohou na zařízení běžet? | Does the device employ application whitelisting that restricts the software and services that are permitted to be run on the device? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | SI-3 | A.12.2.1 |  |  | Y
MLDP-5 | Využívá zařízení systém detekce/prevence průniku (HIPS/HIDS)? Pokud ano, vyplňte 5.1 - 5.2 | Does the device employ a host-based intrusion detection/prevention system? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | SI-4 | None | § 23 (2) f) | příloha č. 5; 1.18 | Y
MLDP-5.1 | Může být HIPS/HIDS konfigurován zákazníkem? | Can the host-based intrusion detection/prevention system be configured by the customer? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP | CM-7 | A.12.5.1 | § 23 (2) f) | příloha č. 5; 1.19
MLDP-5.2 | Může být HIPS/HIDS instalován zákazníkem? | Can a host-based intrusion detection/prevention system be installed by the customer? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.10, MLDP |  |  | § 23 (2) f) | příloha č. 5; 1.20
| AUTENTIZACE UZLU (NAUT) | NODE AUTHENTICATION (NAUT) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Schopnost zařízení se autentizovat komunikačním partnerům/uzlům. | The ability of the device to authenticate communication partners/nodes. | [8 empty] | § 18 | příloha č. 5; 1.16
NAUT-1 | Poskytuje/podporuje nějak zařízení autentizaci uzlu, která zajišťuje, že odesílatel i příjemce dat se znají a jsou pro komunikaci mezi sebou autorizováni (např. Web APIs, SMTP, SNMP)? | Does the device provide/support any means of node authentication that assures both the sender and the recipient of data are known to each other and are authorized to receive transferred information (e.g. Web APIs, SMTP, SNMP)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.11, NAUT | SC-23 | None | § 18 d) | příloha č. 5; 1.16 | Y
NAUT-2 | Jsou zavedeny mechanismy pro řízení přístupu k síti (např. má zařízení interní firewall nebo používá white-list připojení k síti)? | Are network access control mechanisms supported (E.g., does the device have an internal firewall, or use a network connection white list)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.11, NAUT | SC-7 | A.13.1.1, A.13.1.3, A.13.2.1,A.14.1.3 | § 18 e) ??? | příloha č. 5; 1.16 | Y
NAUT-2.1 | Jsou pravidla firewallu zdokumentována a dostupná k náhlednutí? | Is the firewall ruleset documented and available for review? | ______ | __ | [6 empty] | § 10 (1) l) | příloha č. 5; 1.16
NAUT-3 | Používá zařízení autentizaci do sítě na základě certifikátu? | Does the device use certificate-based network connection authentication? | ______ | __ | [6 empty] | § 18 b) d) | příloha č. 5; 1.16
| MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ (CONN) - Vyplnit, pokud není patrné z diagramu kom. toků viz. DOC-10 | CONNECTIVITY CAPABILITIES (CONN) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Všechna síťová připojení a připojení vyměnitelných médií musí být zvážena a musí se pro ně zvolit vhodná bezpečnostní opatření. | All network and removable media connections must be considered in determining appropriate security controls. This section lists connectivity capabilities that may be present on the device.
CONN-1 | Má zařízení možnost připojení hardware? | Does the device have hardware connectivity capabilities? | ______ | __
CONN-1.1 | Podporuje zařízení bezdrátová připojení? | Does the device support wireless connections? | ______ | __
CONN-1.1.1 | Podporuje zařízení Wi-Fi? | Does the device support Wi-Fi? | ______ | __
CONN-1.1.2 | Podporuje zařízení Bluetooth? | Does the device support Bluetooth? | ______ | __
CONN-1.1.3 | Podporuje zařízení ostatní bezdrátová připojení (např. LTE, Zigbee, proprietární)? | Does the device support other wireless network connectivity (e.g. LTE, Zigbee, proprietary)? | ______ | __
CONN-1.1.4 | Podporuje zařízení jiná bezdrátová připojení (např. vlastní RF ovládání, bezdrátové detektory)? | Does the device support other wireless connections (e.g., custom RF controls, wireless detectors)? | ______ | __
CONN-1.2 | Podporuje zařízení fyzické připojení do sítě? | Does the device support physical connections? | ______ | __
CONN-1.2.1 | Má zařízení dostupné RJ45 Ethernet porty? | Does the device have available RJ45 Ethernet ports? | ______ | __
CONN-1.2.2 | Má zařízení dostupné USB Ethernet porty? | Does the device have available USB ports? | ______ | __
CONN-1.2.3 | Vyžaduje, využívá nebo podporuje zařízení vyměnitelná média? | Does the device require, use, or support removable memory devices? | ______ | __
CONN-1.2.4 | Podporuje zařízení jiné možnosti fyzického připojení? | Does the device support other physical connectivity? | ______ | __
CONN-2 | Poskytuje výrobce seznam síťových portů a protokolů, které jsou nebo mohou být zařízením využívána? | Does the manufacturer provide a list of network ports and protocols that are used or may be used on the device? | ______ | __ | [7 empty] | příloha č. 5; 2.11 b)
CONN-3 | Může zařízení komunikovat s ostatními systémy v rámci zákazníkova prostředí? | Can the device communicate with other systems within the customer environment? | ______ | __
CONN-4 | Může zařízení komunikovat s ostatními systémy mimo prostředí zákazníka (např. hostitel služby)? | Can the device communicate with other systems external to the customer environment (e.g., a service host)? | ______ | __
CONN-5 | Provádí nebo přijímá zařízení API volání? | Does the device make or receive API calls? | ______ | __
CONN-6 | Vyžaduje zařízení pro svůj provoz připojení k internetu? | Does the device require an internet connection for its intended use? | ______ | __
CONN-7 | Podporuje zařízení Transport Layer Security (TLS)? | Does the device support Transport Layer Security (TLS)? | ______ | __
CONN-7.1 | Je TLS konfigurovatelné? | Is TLS configurable?
CONN-8 | Poskytuje zařízení možnost řízení funkcionality z jiného zařízení (např. telemedicína)? | Does the device provide operator control functionality from a separate device (e.g., telemedicine)? | ______ | __
| AUTENTIZACE OSOB (PAUT) | PERSON AUTHENTICATION (PAUT) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Možnost na zařízení nastavit autentizaci uživatelů. | The ability to configure the device to authenticate users. | [8 empty] | § 12 ; § 19 | příloha č. 5 1.7; 1.8
PAUT-1 | Vynucuje zařízení použití unikátních ID a hesel pro všechny uživatele a role (včetně servisních účtů)? | Does the device support and enforce unique IDs and passwords for all users and roles (including service accounts)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | IA-2 | A.9.2.1 | § 12 (2) b) | příloha č. 5 1.7; | Y
PAUT-1.1 | - | Does the device enforce authentication of unique IDs and passwords for all users and roles (including service accounts)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | IA-2 | A.9.2.1
PAUT-2 | Lze zařízení nastavit tak, aby využívalo autentizaci uživatelů přes externí službu (např. MS Active Directory, NDS, LDAP, Oauth, apod.)? | Is the device configurable to authenticate users through an external authentication service (e.g., MS Active Directory, NDS, LDAP, OAuth, etc.)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | IA-5 | A.9.2.1 | § 19 (1) | příloha č. 5 1.7; | Y
PAUT-3 | Lze zařízení nastavit tak, aby uzamklo uživatelský účet po určitém počtu neúspěšných pokusů o přihlášení? | Is the device configurable to lock out a user after a certain number of unsuccessful logon attempts? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | IA-2 | A.9.2.1 | § 19 (2) b) | příloha č. 5 1.7; | Y
PAUT-4 | Jsou všechny defaultní účty (např. servisní účet technika, administrátorské účty) uvedeny v dokumentaci zařízení? | Are all default accounts (e.g., technician service accounts, administrator accounts) listed in the documentation? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | SA-4(5) | A.14.1.1, A.14.2.7, A.14.2.9, A.15.1.2
PAUT-5 | Mohou být všechna hesla změněna? | Can all passwords be changed? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT |  |  | § 19 (5) d) |  | Y
PAUT-6 | Lze zařízení nastavit tak, aby vynucovalo pravidla komplexity hesel (stanovené organizací)? | Is the device configurable to enforce creation of user account passwords that meet established (organization specific) complexity rules? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | IA-2 | A.9.2.1 | § 19 (5) | příloha č. 5; 1.7; 1.8 b) | Y
PAUT-7 | Podporuje zařízení periodickou expiraci uživatelských hesel? | Does the device support account passwords that expire periodically? | ______ | __ | [6 empty] | § 19 (5) f) | příloha č. 5; 1.7; 1.8 b) | Y
PAUT-8 | Podporuje zařízení multifaktorovou autentizaci? | Does the device support multi-factor authentication? | ______ | __ | [6 empty] | § 19 (3) | příloha č. 5 1.7; | Y
PAUT-9 | Podporuje zařízení single sign-on (SSO)? | Does the device support single sign-on (SSO)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | IA-2 | A.9.2.1 | § 19 (3) | příloha č. 5 1.7; | Y
PAUT-10 | Mohou být uživatelské účty zakázány/zamknuty? | Can user accounts be disabled/locked on the device? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | IA-2 | A.9.2.1
PAUT-11 | Podporuje zařízení biometrické mechanismy? | Does the device support biometric controls? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.12, PAUT | IA-2 | A.9.2.1 | § 19 (3) | příloha č. 5 1.7; | Y
PAUT-12 | Podporuje zařízení fyzické tokeny (např. přístupová karta)? | Does the device support physical tokens (e.g. badge access)? | ______ | __ | [6 empty] | § 19 (3) | příloha č. 5 1.7; | Y
PAUT-13 | Podporuje zařízení autentizaci skupin (např. lékařské týmy)? | Does the device support group authentication (e.g. hospital teams)? | ______ | __
PAUT-14 | Ukládá aplikace nebo zařízení přístupové údaje? | Does the application or device store or manage authentication credentials? | ______ | __ | [6 empty] | § 19 (2) c) d); § 26 | příloha č. 5 1.2 c); 1.20 | Y
PAUT-14.1 | Jsou přihlašovací údaje uloženy pomocí bezpečné metody? | Are credentials stored using a secure method? | ______ | __ | [6 empty] | § 19 (2) c) d); § 26 | příloha č. 5 1.2 c); 1.20 | Y
| FYZICKÉ ZÁMKY (PLOK) | PHYSICAL LOCKS (PLOK) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 17 | příloha č. 5 1.15. c)
| Fyzické zámky mohou zabránit neautorizovaným uživatelům s fyzickým přístupem k zařízení narušit integritu a důvěrnost osobních údajů uložených v zařízení nebo na vyměnitelném médiu. | Physical locks can prevent unauthorized users with physical access to the device from compromising the integrity and confidentiality of personally identifiable information stored on the device or on removable media
PLOK-1 | Je zařízení pouze software? Pokud ano, odpovězte "N/A" na ostatní otázky v této sekci. | Is the device software only? If yes, answer “N/A” to remaining questions in this section. | ______ | __ |  |  |  | Section 5.13, PLOK | PE- 3(4) | A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.3 | -
PLOK-2 | Jsou všechny komponenty zařízení, které uchovávají osobní údaje (kromě vyměnitelných médií), fyzicky zabezpečeny (např. nelze je bez nástrojů odstranit)? | Are all device components maintaining personally identifiable information (other than removable media) physically secure (i.e., cannot remove without tools)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.13, PLOK | PE- 3(4) | A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.3 | § 17 a) | příloha č. 5; 1.15. c) | Y
PLOK-3 | Jsou všechny komponenty zařízení, které spravují citlivé údaje (kromě vyměnitelných médií), fyzicky zabezpečeny (např. nelze je bez nástroje odebrat)? | Are all device components maintaining personally identifiable information (other than removable media) physically secured behind an individually keyed locking device? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.13, PLOK | PE- 3(4) | A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.3 | § 17 a) | příloha č. 5; 1.15. c) | Y
PLOK-4 | Má uživatel zařízení možnost přidat fyzický zámek k omezení přístupu k vyměnitelným médiím? | Does the device have an option for the customer to attach a physical lock to restrict access to removable media? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.13, PLOK | PE- 3(4) | A.11.1.1, A.11.1.2, A.11.1.3 | § 17 a) | příloha č. 5; 1.15. c) | Y
| PODPORA KOMPONENT TŘETÍCH STRAN BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU ZAŘÍZENÍ (RDMP) | ROADMAP FOR THIRD PARTY COMPONENTS IN DEVICE LIFE CYCLE (RDMP) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 13; § 28 | příloha č. 5 1.11;
| Plány výrobce pro bezpečnostní podporu komponent třetích stran v rámci životního cyklu zařízení. | Manufacturer’s plans for security support of third-party components within the device’s life cycle. | [9 empty] | příloha č. 5 1.13.
RDMP-1 | Byl při vývoji produktu dodržován proces vývoje bezpečného software, např. ISO/IEC 27034 nebo IEC 62304? | Was a secure software development process, such as ISO/IEC 27034 or IEC 62304, followed during product development? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.14, RDMP | CM-2 | None | § 13 d) | příloha č. 5 1.13.
RDMP-2 | Vyhodnocuje výrobce bezpečný proces vývoje u komponent třetích stran v software? | Does the manufacturer evaluate third-party applications and software components included in the device for secure development practices? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.14, RDMP | CM-8 | A.8.1.1, A.8.1.2 | § 13 d) | příloha č. 5 1.13.
RDMP-3 | Provozuje výrobce webovou stránku nebo jiný zdroj informací o aktualizacích a datech podpory software? Uveďte adresu | Does the manufacturer maintain a web page or other source of information on software support dates and updates? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.14, RDMP | CM-8 | A.8.1.1, A.8.1.2 | § 28 e) | příloha č. 5 1.11.
RDMP-4 | Plánuje výrobce spravovat end-of-life komponenty třetích stran? | Does the manufacturer have a plan for managing third-party component end-of-life? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.14, RDMP | CM-8 | A.8.1.1, A.8.1.2 | § 28 e) | příloha č. 5 1.11.
| SEZNAM SOFTWAROVÝCH KOMPONENT (SBoM) | SOFTWARE BILL OF MATERIALS (SBoM) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
| Software Bill of Material (SBoM) je seznam všech softwarových komponent, která jsou v zařízení obsažena. Seznam slouží k hodnocení bezpečnostních rizik. Tato sekce doplňuje sekci RDMP. | A Software Bill of Material (SBoM) lists all the software components that are incorporated into the device being described for the purpose of operational security planning by the healthcare delivery organization. This section supports controls in the RDMP section.
SBOM-1 | Je SBoM produktu dostupný?Pokud ano, dodejte nebo uveďte podmínky dodání | Is the SBoM for this product available? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
SBOM-2 | Dodržuje SBoM standard nebo běžnou metodu popisu softwarových komponent? | Does the SBoM follow a standard or common method in describing software components? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
SBOM-2.1 | Jsou sofwarové komponenty identifikovány? | Are the software components identified? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
SBOM-2.2 | Jsou vývojáři/výrobci softwarových komponent identifikováni? | Are the developers/manufacturers of the software components identified? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
SBOM-2.3 | Jsou čísla verzí softwarových komponent identifikovány? | Are the major version numbers of the software components identified? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
SBOM-2.4 | Jsou uvedeny nějaké dodatečné informace? | Are any additional descriptive elements identified? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
SBOM-3 | Obsahuje zařízení příkaz či funkci k vygenerování seznamu všech softwarových komponent instalovných na zařízení? | Does the device include a command or process method available to generate a list of software components installed on the device? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
SBOM-4 | Existuje proces aktualizace SBoM? | Is there an update process for the SBoM? | ______ | __ | [6 empty] | § 4 (1) c) | příloha č. 5 1.11 b); 1.2
| HARDENING SYSTÉMU A APLIKACÍ (SAHD) | SYSTEM AND APPLICATION HARDENING (SAHD) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 21 | příloha č. 5 1.11; 1.17
| Odolnost zařízení vůči kybernetickým útokům a malware. | The device's inherent resistance to cyber attacks and malware. | [6 empty] | CM-7 | A.12.5.1*
SAHD-1 | Je zařízení hardenováno v souladu s průmyslovými standardy? | Is the device hardened in accordance with any industry standards? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | AC-17(2)/IA-3 | A.6.2.1, A.6.2.2, A.13.1.1, A.13.2.1, A.14.1.2/None | § 27 b); § 28 e) | příloha č. 5 1.11; 1.17
SAHD-2 | Má zařízení nějakou certifikaci v oblasti kybernetické bezpečnosti? | Has the device received any cybersecurity certifications? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | SA-12(10) | A.14.2.7, A.15.1.1, A.15.1.2, A.15.1.3
SAHD-3 | Využívá zařízení nějaký způsob kontroly integrity software? | Does the device employ any mechanisms for software integrity checking | ______ | __ | [6 empty] | § 25 ; § 11 | příloha č. 5 1.21; 1.13 | Y
SAHD-3.1 | Používá zařízení nějaký mechanismus (release-specific hash key, kontrolní součty, digitální podpis, apod.) k ověření, že instalovaný software je schválen výrobcem? | Does the device employ any mechanism (e.g., release-specific hash key, checksums, digital signature, etc.) to ensure the installed software is manufacturer-authorized? | ______ | __ | [6 empty] | § 25 ; § 12 | příloha č. 5 1.21; 1.13 | Y
SAHD-3.2 | Používá zařízení nějaký mechanismus (release-specific hash key, kontrolní součty, digitální podpis, apod.) k ověření, že aktualizace software jsou schváleny výrobcem? | Does the device employ any mechanism (e.g., release-specific hash key, checksums, digital signature, etc.) to ensure the software updates are the manufacturer-authorized updates? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | CM-8 | A.8.1.1, A.8.1.2 | § 25 ; § 13 | příloha č. 5 1.21; 1.13 | Y
SAHD-4 | Může vlastník/provozovatel provádět kontrolu integrity software (např. ověřit, zda systém nebyl pozměněn)? | Can the owner/operator perform software integrity checks (i.e., verify that the system has not been modified or tampered with)? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | AC-3 | A.6.2.2, A.9.1.2, A.9.4.1, A.9.4.4, A.9.4.5, A.13.1.1, A.14.1.2, A.14.1.3, A.18.1.3 | § 25 ; § 14 | příloha č. 5 1.21; 1.13 | Y
SAHD-5 | Lze systém konfigurovat tak, aby umožňoval přístup na úrovni souborů, pacientů či jiných úrovní přístupu? | Is the system configurable to allow the implementation of file-level, patient level, or other types of access controls? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | CM-7 | A.12.5.1* | § 12; § 12 (2) a); § 19 | příloha č. 5 1.7 | Y
SAHD-5.1 | Poskytuje zařízení prvky řízení přístupu na základě rolí? | Does the device provide role-based access controls? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | CM-7 | A.12.5.1* | § 12; § 12 (2) a); § 19 | příloha č. 5 1.7 | Y
SAHD-6 | Jsou nějaké systémové nebo uživatelské účty defaultně omezeny nebo deaktivovány výrobcem? | Are any system or user accounts restricted or disabled by the manufacturer at system delivery? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | CM-8 | A.8.1.1, A.8.1.2 | § 19 (1) g) | příloha č. 5 1.7 | Y
SAHD-6.1 | Jsou nějaké systémové nebo uživatelské účty konfigurovatelné koncovým uživatelem po počáteční konfiguraci? | Are any system or user accounts configurable by the end user after initial configuration? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | CM-7 | A.12.5.1* | § 19 (1) g) | příloha č. 5 1.7 | Y
SAHD-6.2 | Zahrnuje to omezení určitých systémových nebo uživatelských účtů, jako jsou servisní technici, na nejméně privilegovaný přístup? | Does this include restricting certain system or user accounts, such as service technicians, to least privileged access? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | CM-7 | A.12.5.1* | § 12 (2) f)
SAHD-7 | Jsou všechny sdílené zdroje (např. file share), které nejsou nutné pro zamýšlené použití zařízení, deaktivovány? | Are all shared resources (e.g., file shares) which are not required for the intended use of the device disabled? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | CM-7 | A.12.5.1* | § 27 b); § 28 e)
SAHD-8 | Jsou všechny komunikační porty a protokoly, které nejsou nutné pro zamýšlené použití zařízení, deaktivovány? | Are all communication ports and protocols that are not required for the intended use of the device disabled? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | SA-18 | None | § 27 b); § 28 e)
SAHD-9 | Jsou všechny služby (např. telnet, file transfer protocol [FTP], internet information server [IIS], apod.), které nejsou nutné pro zamýšlené použití zařízení, smazány/deaktivovány)? | Are all services (e.g., telnet, file transfer protocol [FTP], internet information server [IIS], etc.), which are not required for the intended use of the device deleted/disabled? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | CM-6 | None | § 27 b); § 28 e)
SAHD-10 | Jsou všechny aplikace (COTS aplikace, aplikace OS, např. MS Internet Explorer, apod.), které nejsou nutné pro zamýšlené použití zařízení, smazány/deaktivovány)? | Are all applications (COTS applications as well as OS-included applications, e.g., MS Internet Explorer, etc.) which are not required for the intended use of the device deleted/disabled? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.15, SAHD | SI-2 | A.12.6.1, A.14.2.2, A.14.2.3, A.16.1.3 | § 27 b); § 28 e)
SAHD-11 | Může zařízení zakázat spouštění z nekontrolovaného nebo vyměnitelného média (tj. zdroje jiného, než interní disk nebo paměť)? | Can the device prohibit boot from uncontrolled or removable media (i.e., a source other than an internal drive or memory component)? | ______ | __ | [6 empty] | § 27 b); § 28 e); § 21 (1) c)
SAHD-12 | Může být na zařízení instalován neautorizovaný software či hardware pomocí fyzických nástrojů? | Can unauthorized software or hardware be installed on the device without the use of physical tools? | ______ | __ | [6 empty] | § 25 ; § 14 | příloha č. 5 1.21; 1.13
SAHD-13 | Poskytuje dokumentace zařízení informace k operativnímu bezpečnostnímu skenování sítě uživatelem? | Does the product documentation include information on operational network security scanning by users? | ______ | __ | [6 empty] | § 27 b); § 28 e)
SAHD-14 | Může být zařízení hardenováno nad rámec defaultního stavu při pořízení? | Can the device be hardened beyond the default provided state? | ______ | __ | [6 empty] | § 27 b); § 28 e)
SAHD-14.1 | Jsou výrobcem poskytnuty instrukce pro hardening zařízení? | Are instructions available from vendor for increased hardening? | [8 empty] | § 27 b); § 28 e)
SHAD-15 | Umí systém omezit přístup do BIOSu či jiného bootloaderu během zapínaní? | Can the system prevent access to BIOS or other bootloaders during boot? | [8 empty] | § 27 b); § 28 e)
SAHD-16 | Byly použité jiné metody hardeningu zařízení? | Have additional hardening methods not included in 2.3.19 been used to harden the device? | ______ | __ | [6 empty] | § 27 b); § 28 e)
| BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (SGUD) | SECURITY GUIDANCE (SGUD) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| Dostupnost bezpečnostních pokynů pro operátora a správce zařízení a pro prodejce a servis výrobce. | Availability of security guidance for operator and administrator of the device and manufacturer sales and service.
SGUD-1 | Obsahuje zařízení bezpečnostní dokumentaci pro provozovatele? | Does the device include security documentation for the owner/operator? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.16, SGUD | AT-2/PL-2 | A.7.2.2, A.12.2.1/A.14.1.1
SGUD-2 | Má zařízení možnost a uvádí instrukce pro permanentní smazání dat ze zařízení či média? | Does the device have the capability, and provide instructions, for the permanent deletion of data from the device or media? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.16, SGUD | MP-6 | A.8.2.3, A.8.3.1, A.8.3.2, A.11.2.7 | § 4 (1) j)
SGUD-3 | Jsou všechny přistupové účty zdokumentovány? | Are all access accounts documented? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.16, SGUD | AC-6,IA-2 | A.9.1.2, A.9.2.3, A.9.4.4, A.9.4.5/A.9.2.1 | § 12 (2) n)
SGUD-3.1 | Může provozovatel spravovat uživatelská hesla pro všechny účty? | Can the owner/operator manage password control for all accounts? | ______ | __ | [6 empty] | § 12
SGUD-4 | Obsahuje produkt dokumentaci doporučených kompenzačních opatření pro zařízení? | Does the product include documentation on recommended compensating controls for the device? | ______ | __
| DŮVĚRNOST | HEALTH DATA STORAGE CONFIDENTIALITY (STCF) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 26; § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.10. b), 1.14; 1.16.; 1.20. b) 1.
The ability of the device to ensure unauthorized access does not compromise the integrity and confidentiality of personally identifiable information stored on the device or removable media.
STCF-1 | Umí zařízení šifrovat uložená data? | Can the device encrypt data at rest? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.17, STCF | SC-28 | A.8.2.3 | § 26 a); § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.20; 1.9 | Y
STCF-1.1 | Jsou všechna data šifrována nebo jinak chráněna? | Is all data encrypted or otherwise protected? | [8 empty] | § 26 a); § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.20; 1.9 | Y
STCF-1.2 | Je šifrování dat defaultně nastaveno? | Is the data encryption capability configured by default? | [8 empty] | § 26 a); § 10 (1) k) | příloha č. 5; 1.20; 1.9 | Y
STCF-1.3 | Jsou zákazníkovi dostupné pokyny pro nastavení šifrování? | Are instructions available to the customer to configure encryption? | [9 empty] | příloha č. 5; 1.20; 1.9
STCF-2 | Mohou být dešifrovací klíče změněny? | Can the encryption keys be changed or configured? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.17, STCF | SC-28 | A.8.2.3 | § 26 b) | příloha č. 5; 1.20. c); 1.9 | Y
STCF-3 | Nachází se databáze s uloženými daty na zařízení? | Is the data stored in a database located on the device? | ______ | __ | [7 empty] | příloha č. 5; 1.20. c); 1.10
STCF-4 | Nachází se databáze s uloženými daty mimo zařízení? | Is the data stored in a database external to the device? | ______ | __
| DŮVĚRNOST PŘENOSU (TXCF) | TRANSMISSION CONFIDENTIALITY (TXCF) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 18; § 26 | příloha č. 5; 1.10. b), 1.14
| Schopnost zařízení zajistit důvěrnost přenášených osobních údajů. | The ability of the device to ensure the confidentiality of transmitted personally identifiable information.
TXCF-1 | Mohou být osobní údaje přenášeny pouze po vyhrazeném point-to-point kabelu? | Can personally identifiable information be transmitted only via a point-to-point dedicated cable? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.18, TXCF | CM-7 | A.12.5.1 | § 18; | příloha č. 5; 1.10. b), 1.14 | Y
TXCF-2 | Jsou osobní údaje před přenosem přes síť nebo na vyměnitelné médium zašifrovány? | Is personally identifiable information encrypted prior to transmission via a network or removable media? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.18, TXCF | CM-7 | A.12.5.1 | § 18; § 26 | VIZ. namapování na ISO | Y
TXCF-2.1 | Pokud data nejsou defaultně šifrována, může zákazník konfigurovat možnosti šifrování? | If data is not encrypted by default, can the customer configure encryption options? | ______ | __ | [6 empty] | § 18; § 26 | příloha č. 5; 1.20. b) 1. | Y
TXCF-3 | Je přenos citlivých údajů omezen na stanovené síťové destinace? | Is personally identifiable information transmission restricted to a fixed list of network destinations? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.18, TXCF | CM-7 | A.12.5.1 | § 18; | příloha č. 5; 1.10. b), 1.14; 1.16 | Y
TXCF-4 | Jsou připojení omezena na autentizované systémy? | Are connections limited to authenticated systems? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.18, TXCF | CM-7 | A.12.5.1 | § 18; | příloha č. 5; 1.10. b), 1.14; 1.17 | Y
TXCF-5 | Jsou implementovány metody bezpečného přenosu (DICOM, HL7, IEEE 11073)? | Are secure transmission methods supported/implemented (DICOM, HL7, IEEE 11073)? | ______ | __ | [6 empty] | § 18; § 26 | příloha č. 5; 1.10. b), 1.14; 1.16 | Y
| INTEGRITA PŘENOSU (TXIG) | TRANSMISSION INTEGRITY (TXIG) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 18; § 26 | příloha č. 5; 1.10. b); 1.16.; 1.20. b) 1.
| Schopnost zařízení zajistit integritu přenášených dat. | The ability of the device to ensure the integrity of transmitted data.
TXIG-1 | Podporuje zařízení nějaký mechanismus k zajištění, že data nebudou pozměněna během přenosu? | Does the device support any mechanism (e.g., digital signatures) intended to ensure data is not modified during transmission? | ______ | __ |  |  |  | Section 5.19, TXIG | SC-8 | A.8.2.3, A.13.1.1, A.13.2.1, A.13.2.3, A.14.1.2, A.14.1.3 | § 18; § 26 | příloha č. 5; 1.10. b); 1.16.; 1.20. b) 1. | Y
TXIG-2 | Obsahuje zařízení další komponenty připojené externě kabelem? | Does the device include multiple sub-components connected by external cables? | ______ | __ | [6 empty] | § 18; | příloha č. 5; 1.10. b); 1.16
| VZDÁLENÝ SERVIS (RMOT) | REMOTE SERVICE (RMOT) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013 | § 8; § 12; | příloha č. 5; 1.16. d);
| Vzdálený servis zahrnuje všechny možnosti správy zařízení servisním technikem pomocí sítě nebo jiného vzdáleného připojení. | Remote service refers to all kinds of device maintenance activities performed by a service person via network or other remote connection.
RMOT-1 | Povoluje zařízení vzdálené servisní připojení za účelem analýzy či opravy zařízení? Pokud ano, vyplňte 1.1 - 1.3 | Does the device permit remote service connections for device analysis or repair? | ______ | __ |  |  |  |  | AC-17 | A.6.2.1, A.6.2.2, A.13.1.1, A.13.2.1, A.14.1.2 | § 8; § 12; | příloha č. 5; 1.16. d);
RMOT-1.1 | Povoluje zařízení vlastníkovi/provozovateli zahájit vzdálené servisní relace za účelem analýzy nebo opravy zařízení? | Does the device allow the owner/operator to initiative remote service sessions for device analysis or repair? | ______ | __ | [6 empty] | § 8; § 12; | příloha č. 5; 1.16. d);
RMOT-1.2 | Existuje nějaký indikátor spuštěné a aktivní vzdálené relace? | Is there an indicator for an enabled and active remote session? | ______ | __ | [6 empty] | § 22 | příloha č. 5; 1.16. d); | Y
RMOT-1.3 | Lze k datům o pacientech přistupovat ze zařízení během vzdálené relace? | Can patient data be accessed or viewed from the device during the remote session? | ______ | __ |  |  |  |  | AC-17 | A.6.2.1, A.6.2.2, A.13.1.1, A.13.2.1, A.14.1.2
RMOT-2 | Povoluje zařízení vzdálená servisní připojení za účelem sběru dat pro prediktivní údržbu? | Does the device permit or use remote service connections for predictive maintenance data? | ______ | __
RMOT-3 | Obsahuje zařízení nějaké jiné vzdáleně dostupné funkcionality (např. aktualizace software, vzdálené školení)? | Does the device have any other remotely accessible functionality (e.g. software updates, remote training)? | ______ | __
| OTHER SECURITY CONSIDERATIONS (OTHR) | OTHER SECURITY CONSIDERATIONS (OTHR) | [5 empty] | IEC TR 80001-2-2:2012 | NIST SP 800-53 Rev. 4 | ISO 27002:2013
| NONE | NONE
| Poznámky: | Notes:
Note 1 | Vzorová poznámka. Uvádějte prosím poznámky do jednotlivých buděk. Poznámky od sebe logicky oddělte. | Example note. Please keep individual notes to one cell. Please use separate notes for separate information