## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
"Aplikátor klipů a klipy (Cor-Knot) k ukotvení stehů chlopenní náhrady"
VZ-2022-000521
Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky jsou přímé dodávky aplikátorů klipů a klipů (Cor-Knot) k ukotvení stehů chlopenní náhrady do konsignačního skladu na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc v průběhu 3 let (tj. 36 měsíců)
Technické požadavky
Aplikátory klipů a klipy (Cor-Knot) - systém určený k ukotvení stehů použitých při fixaci chlopenní náhrady prováděné z limitovaného přístupu, respektive při řešení komplikovaném přístupu k aortální nebo mitrální chlopni z přístupu konvenčního.
Název | Katalogové číslo | Popis | SPLNĚNO ANO / NE | Poznámky
Souprava Cor-Knot COMBO MIS | 031105 (LSI SOLUTIONS, Inc.) | 2 ks aplikátorů (dřík - průměr 5 mm, délka 31 cm) + 12 ks klipů
Souprava Cor-Knot COMBO MINI | 031450 (LSI SOLUTIONS, Inc.) | 2 ks aplikátorů MINI (dřík - průměr 4 mm, délka 17 cm, otočný knoflík - poskytující ergonomický způsob ovládání upevňovacího prvku a orientaci stehu) + 12 ks klipů
Souprava Klipy Cor-Knot Quick Load | 030950 (LSI SOLUTIONS, Inc.) | 12 ks jednotlivě balených klipů
Další podmínky |  | Ilustrativní vyobrazení | SPLNĚNO ANO / NE | Poznámky
· Systém je sterilní, připraven k okamžitému použití při operačním zákroku
· Systém je v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
· expirace u klipů min. 12 měsíců
· UDI kód (doplnit v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
· ZŘÍZENÍ A PROVOZ KONSIGNAČNÍHO SKLADU na Kardiochirurgické klinice FN Olomouc
· doplnění sortimentu na konsignačním skladě do 2 pracovních dnů od nahlášení spotřeby daného klipu, u mimořádných objednávek nejpozději do 1 pracovního dne od okamžiku objednání