## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000542 - Materiál spotřební nCPAP k přístroji Babylog VN 500 Dräger II
1.1. Specifikace
Název | Popis | Katalog. číslo výr. Fritz Stephan GmbH | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Maska neonatální nosní nCPAP, k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500 | Maska neonatální nosní nCPAP, k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. XS, sterilní | 170161005
| Maska neonatální nosní nCPAP, k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. S, sterilní | 170161012
| Maska neonatální nosní nCPAP, k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. M, sterilní | 170161013
| Maska neonatální nosní nCPAP, k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. L, sterilní | 170161014
Nostrila neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500 | Nostrila neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. XXS, sterilní | 170161007
| Nostrila neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. XS, sterilní | 170161006
| Nostrila neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. S, sterilní | 170161001
| Nostrila neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. M, sterilní | 170161002
| Nostrila neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, vel. L, sterilní | 170161003
Podložka čelní polstrovaná se silikonovým gelem k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500 | Podložka čelní polstrovaná se silikonovým gelem k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500 | 170161018
Pás hlavový neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500 | Pás hlavový neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, maxi, s čelní opěrou a 2 fix pásky 36-48 cm | 170161042
| Pás hlavový neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, mini, s čelní opěrou a 2 fix pásky 28-36 cm | 170161041
| Pás hlavový neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, mikro s čelní opěrou a 2 fix pásky 20-28 cm | 170161040
Čepička neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500 | Čepička neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, pro obvod hlavy 20-22 cm, vel. XS s čelní podložkou a 2 fixačními pásky růžová | 170161019
| Čepička neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, pro obvod hlavy 22-24 cm, vel. S s čelní podložkou a 2 fixačními pásky žlutá | 170161020
| Čepička neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, pro obvod hlavy 24-26 cm, vel. M s čelní podložkou a 2 fixačními pásky červená | 170161021
| Čepička neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, pro obvod hlavy 26-28 cm, vel. L s čelní podložkou a 2 fixačními pásky zelená | 170161022
| Čepička neonatální k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500, pro obvod hlavy 28-30 cm, vel. XL s čelní podložkou a 2 fixačními pásky sv.modrá | 170161023
Hadička propojovací vrapovaná k propojení okruhu plicních ventilátorů Dräger Babylog VN 500 s maskami a nostrilkami | Hadička propojovací vrapovaná k propojení okruhu plicních ventilátorů Dräger Babylog VN 500 s maskami a nostrilkami, prům.10 mm, sterilní | 170163408
Aplikátor hlavový k maskám a nostrilkám s magnetem a tlakovým těsným krytem k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500 | Aplikátor hlavový k maskám a nostrilkám s magnetem a tlakovým těsným krytem k plicním ventilátorům Dräger Babylog VN 500 sterilní | 170161161
1.2. Další podmínky
Spotřební materiál musí splňovat následující podmínky: | materiál spotřební nCPAP k přístroji Babylog VN 500 Dräger
čistý nebo sterilní
určený k jednorázovému použití
snadná manipulovatelnost
expirace min. 12 měsíců
UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají obdobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.