## část 1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000581 " 8. Injektory jednorázové endoskopické "
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
"8. Injektory jednorázové endoskopické " (*)
1.1. Charakteristika
" Injektory jednorázové endoskopické – žaludek, colon" | • Různá ostří jehly (pro horní a dolní gastrointestinální trakt: střední a obyčejné)
• Tuhý plášť pro lepší penetraci jehly a zabránění zalomení
• Výborná schopnost průniku díky natřikrát zkosené špičce jehly
• Lumen s velkým průtokem pro hladkou aplikaci malou silou
• Pružný vnitřní plášť umožňuje snadné vytažení jehly i při ohnutém plášti
• Design rukojeti umožňující lepší uchopení a snadné ovládání jednou rukou
• Pracovní délka min. 1600mm až 2300mm
• Délka jehly: min. 4 mm až 6 mm
• Vnější průměr jehly min. 23G (0,6mm), 25G (0,5mm), 26G (0,4mm)
• pro Průměr pracovního kanálu - min. 2,8 mm
• UDI kód(doplnit pouze v případě, že produkt tento kód má již přidělený )
(*)pozn.: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.