## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000585 „Rigidní bronchoskopy pro tryskovou ventilaci Twinstream“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 4 kusů (tracheo)bronchoskopů pro tryskovou ventilaci k přístroji Twinstream rozdílných velikostí pro dospělé pro Plicní kliniku včetně provedení zaškolení personálu
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
(tracheo)bronchoskopy musí být certifikovány pro určení k přístroji Twinstream
veškeré konektory musí být autoklávovatelné při teplotě 136 °C
4 kusy tryskových (tracheo)bronchoskopů pro dospělé z chirurgické nerezové oceli s nezáměnným integrovaným systémem konektorů (konektor pro připojení dvou trysek – NF + HF pro SHFJV a konektorem pro připojení monitoringu tlaku Paw, FIO2aw & EtCO2), z toho:
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít velikost 9
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít velikost 9,5
• 1 kus bronchoskopu pro dospělé musí mít velikost 10
• 1 kus tracheo-bronchoskopu pro dospělé musí mít velikost 10
Součást dodávky | ano/ne
• součástí dodávky musí být 4x adaptér LF a 4x adaptér LM
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* dodavatel v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických požadavků