## část 1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
" 12. Systém perkutánních endoskopických stomií PEG / PEJ "
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
" Sada perkutánní endoskopická GASTROSTOMICKÁ (PEG)" | • Pro perkutanní endoskopické gastrostomické úmístění pro podávání enterální výživy
• Zavádění metodou PULL
• Průměr: min. 20 Fr a 24 Fr
• Vnitřní průměr katétru min. 4,47 - 5,5 mm
• Délka zaváděcího drátu min. 150 cm
• Set musí obsahovat v jednom balení:
- průhledný výživový odolný katétr
- zaváděcí drát
- klička
- univerzální a bolusový adaptér
- fixační zařízení na pokožku
- kovový peán a nůžky
- jednorázový skalpel
- stříkačka s jehlou
- flexibilní kanyla
- sterilní rouška
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
" Sada perkutánní endoskopická JEJUNOSTOMICKÁ ( PEJ )" | • Jejunální set o průměru min.12 Fr kompatibilita s PEG 24 Fr.
• Délka katétru min.66 cm
• Součástí setu je vodící drát 0.035 inch., délky min. 200 cm
• výžívový a proplachový adaptér
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.