## List1
Krycí list - dodávka rackových PDU
!!! Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole, ostatní bude doplněno automaticky
Produktové číslo | Popis | Počet | Cena v Kč za 1 kus |  |  | Cena v Kč celkem
|  |  | bez DPH | DPH | s DPH | bez DPH | DPH | s DPH
EPDU1216S | EasyPDU, Switched, Zero U, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19；IEC309 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cena celkem v Kč | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zadavatel vlastní pro správu zařízení StruxureWare Data Center Expert Standard (PN:AP9470 SN:FA1020700493)
Požadavky | [5 empty] | Splňuje ANO/NE
Záruční doba a podpora | Záruka a podpora min. 36 měsíců. Doba odezvy následující pracovní den s vyřešením závady do 5-ti pracovních dnů od nahlášení požadavku. Všechny náklady v záruční době se servisem spojené včetně dopravy, přepravy a pod. nese na své náklady dodavatel. |  |  |  |  | uveďte počet měsíců
Způsob provádění záručního servisu a podpory | Pro nahlášení vad poskytne uchazeč kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo. Podpora v českém jazyce bude poskytovaná prostřednictvím telefonní linky, dostupná v pracovní dny minimálně v době 8:00 až 16:00 hod |  |  |  |  | uveďte emailovou adresu a telefonní číslo
Dodací termín | nejpozději do 30 dnů od oboustranného podepsání smlouvy (max. 30 dnů) |  |  |  |  | uveďte počet dnů
Splatnost faktur | souhlas se splatností faktur 60 dnů od jejich vystavení
Návrh smlouvy | přiložen, podepsaný statutárním zástupcem uchazeče
Produktový list a produktové číslo | přiložen / uveden, dají se dle nich jednoznačně vyčíst parametry požadovaného zařízení
Prohlášení | Cena je koncová v Kč, nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady se zakázkou spojené včetně dodání na místo plnění, kterým je adresa objednatele
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu