## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000657 - Vrtáky diamantové k vrtačce Midas Rex
Technické požadavky
Název | Popis | Katalog. číslo výr. Fritz Stephan GmbH | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Vrtáky diamantové k vrtačce Midas Rex | Vrták diamantový kulička prům. 1,0 mm délka 100 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 10BA10D
Požadované jednorázové sterilní nástroje určené k opracování kostí a biomateriálu, kompatibilní se systémem Legend EHS, který je tvořen motory EHS a Stylus, nebo s pneumatickým vysokorychlostním systémem Legend, který je tvořen motory Legend Gold, Gold Touch a Platinum. | Vrták diamantový kulička prům. 3,0 mm délka 100 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 10BA30D
| Vrták diamantový kulička prům. 4,0 mm délka 100 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 10BA40D
| Vrták diamantový kulička prům. 5,0 mm délka 100 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 10BA50D
| Vrták diamantový kulička prům. 6,0 mm délka 100 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 10BA60D
| Vrták diamantový kulička prům. 3,0 mm délka 70 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 7BA30D
| Vrták diamantový kulička prům. 6,0 mm délka 70 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 7BA60D
| Vrták diamantový kulička prům. 3,0 mm délka 90 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 9BA30D
| Vrták diamantový kulička prům. 4,0 mm délka 90 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 9BA40D
| Vrták diamantový kulička prům. 6,0 mm délka 90 mm k vrtačce Midas Rex Legend Stylus | 9BA60D
expirace min. 12 měsíců
UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají obdobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.