## technické specifikace Část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000733 „Rehabilitační pomůcky“
VZ-2022-000733-1 - část I „Mobilní přístroj pro aktivní nebo pasivní mobilizaci končetin“
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks mobilního přístroje pro aktivní nebo pasivní mobilizaci končetin včetně příslušenství pro II. Interní kliniku na oddělení geriatrie ve Fakultní nemocnici Olomouc
Specifikace - část I | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Musí se jednat o přístroj určený k aktivní nebo pasivní mobilizaci dolních i horních končetin
Přístroj musí mít vestavěný elektrický pohon
V pasivním módu musí přístroj umožnit nastavit rychlost minimálně v 10 úrovních
V aktivním módu (pacient vykonává aktivní pohyb) přístroje musí být možné nastavit minimálně 10 úrovní zátěže
Přístroj musí mít nastavitelnou podporu při aktivním cvičení, plynulou regulaci rychlosti otáčení, odporu a zátěže končetin
Přístroj musí být vybaven antispastickou funkcí (automatické vyhodnocení myospasmu - vypnutí, změna směru otáčení dle aktuálního stavu spasmu)
Přístroj musí vizuálně zobrazovat aktuální svalový odpor
Přístroj musí mít integrovaný časovač procedury a displej
Přístroj musí umožnit uživatelskou výměnu aplikátorů pro cvičení dolních nebo horních končetin
Přístroj musí být výškově nastavitelný a musí umožnit zvolit poloměr otáčení i nastavení vlastního terapeutického programu
Přístroj musí být vybaven STOP tlačítkem
Přístroj musí mít maximální hmotnost 11 kg a musí být přenosný
Přístroj musí být možné používat na podlaze, pacienstkém lůžku nebo stole
Součást dodávky
Součástí dodávky k přístroji musí být doplňkové příslušenství, a to konkrétně:
• 2 ks rukaviček pro cvičení horních končetin
• Stojan umožňující změnu horizontální pozice přístroje
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let

## technické specifikace Část II
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000733 „Rehabilitační pomůcky“
VZ-2022-000733-2 - část II "Motodlaha"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 kusu rehabilitační motorové dlahy včetně příslušenství pro II. interní kliniku na oddělení geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace - část II | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
Musí se jednat o motorovou dlahu určenou pro rehabilitaci kolene a kyčle
Motodlaha musí mít rozsah pohybu pro koleno minimálně v rozsahu -10° - 120°
Motodlaha musí mít rozsah pohybu pro kyčel minimálně v rozsahu 10° - 75°
Rychlost motodlahy musí být nastavitelná v minimálně 5 úrovních a to v rozsahu 45° - 155°/min
Motodlaha musí umožnit nastavit dobu cvičení v rozsahu minimálně 1 min až 1 hod.
Motodlaha musí disponovat funkcí měření doby chodu
Motodlahu musí být možné ovládat pomocí dálkového ovladače s LCD displejem
Motodlaha musí umožnit zvyšování rozsahu pohybu v průběhu rehabilitace a musí být možné nastavit hodnoty rozsahu dle aktuální bolestivosti a citlivosti pacienta
Motodlaha musí být programovatelná a musí mít minimálně 16 nezávislých programů pro uložení hodnot pacientů
Motodlaha musí umožnit postupné rozšiřování rozsahu pohybu (tzv. zahřívací mód)
Motodlahu musí být možné propojit s PC a nahrávat průběh rehabilitace
Motodlahu musí být možné jednoduše a rychle nastavit vzhledem k anatomickým rozměrům pacientů
Motodlaha musí mít plastové vypodložení z anti-alergeních a omyvatelných materiálů odolných vůči desinfekčním prostředkům používaných ve FNOL
Motodlaha musí mít protiskluzovou konstrukci
K motodlaze musí být možné dokoupit adaptér pro cvičení v sedu
Součást dodávky
Součástí dodávky musí být potřebný software k propojení motodlahy s PC včetně kabeláže pro propojení a provoz motodlah
Součástí dodávky musí být převážecí vozík k motodlaze
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let

## technické specifikace Část III
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000733 „Rehabilitační pomůcky“
VZ-2022-000733-3 - část III "Rotoped rehabilitační"
Typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 2ks rehabilitačního rotopedu na Oddělení rehabilitace Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
Specifikace - část III | ano/ne | poznámky/skutečné parametry
2ks rotopedu s řídicí jednotkou a interaktivním displejem s konstrukcí pro rehabilitační pacienty
Nosnost – min. 150 kg
Nastavitelná výška sedla
Nastavení výšky sedla přímo pod sedlem = z pozice jezdce v sedu
Snížená výška rámu pro využití u imobilních pacientů
Výška sedu v nejnižší pozici – max 75 cm od podlahy
Výška sedu v nejvyšší pozici – min 100 cm od podlahy
Pohodlné široké sedlo (šířka sedla min. 25 cm)
Klipsny na pedálech s nastavením obvodu
Plynulé nastavení odporu
Nastavení nejnižší zátěže zcela bez odporu – volnoběh
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let