## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-000857 „Analyzátor otoakustických emisí“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí umožňovat TEOAE (transientně evokované otoakustické emise) - vyšetření využívající binomickou( dvojčlennou) statistickou analýzu
Přístroj musí mít automatické vyhodnocení výsledků metodou PASS/REFER (výbavné/nevybavné) s přednastavenými screeningovými parametry
Přístroj musí mít validitu výsledků (falešně pozitivní/ negativní výsledek) vyšší než 95%
Přístroj musí mít možnost autonomního provozu přístroje v režimu záznamu a vyhodnocení výsledku (bez nutnosti připojení k počítači)
Přístroj musí mít zobrazení průběhu a výsledku vyšetření, výběr typu vyšetření
Přístroj musí mít malou a lehkou sondu pro vyšetření i nejmenších novorozenců
Přístroj musí mít ochranu měničů sondy vyměnitelným filtrem, možnost čistit měřící kanálky sondy
Přístroj musí mít autodiagnostiku správné funkce sondy
Přístroj musí mít napájení akumulátorem
Přístroj musí mít výstup pro přenos výsledků do PC nebo na přenosnou tiskárnu
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let