## technické specifikace
Název veřejné zakázky: SW pro hloubkou mozkovou stimulaci (DBS)
VZ-2022-000876
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky | ano/ne | poznámky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu licence SW SureTune 4 na 2 roky pro Neurochirurgickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Programovací vizualizační nástroj/software, který využívá předoperační, perioperační a intraoperační snímky specifické pro konkrétního pacienta, umístění a orientaci implantované elektrody.
Automatická lokalizace implantované elektrody
Nástroje pro segmentaci anatomických struktur každého pacienta a integrace do klinického ovladače pro DBS.
SW bude nainstalovaný na PC s HW parametry: CPU Intel Core i7, RAM 8 GB, operační systém Window 10, 64-bit
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákonů 89/2021Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší