## část I
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000942 "Chlopeň biologická perikardiální určená pro náhradu mitrální chlopně"
Sety (chlopeň + zaváděcí systém) pro implantaci aortální chlopně (specifikováno dle katalogu výr. Edwards Lifesciences )
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
Set - chlopeň biologická perikardiální určená pro náhradu mitrální chlopně, stentovaná (Perimount Magna Ease) | Biologická perikardiální chlopeň určená pro náhradu mitrální chlopně.
Perikardiální chlopeň s antikalcifikační úpravou
Prokázaná dlouhodobá životnost chlopně s doložením přehledu studií se sledování minimálně 10 let u nemocných s implantací ve věku 65 a více a pod 65 let věku
Nízké tlakové gradienty na implantované chlopni (střední gradient) pod 6,5 mm Hg u velikosti chlopně 25 mm a pod 4,5 mm Hg, u velikosti chlopně 27 mm a větší
Anatomický sedlovitý tvar našívacího prstence s projekcí stratů do LVOT levé komory do 7 mm ve velikosti 25 mm, respektive do 7,5 mm u velikosti 27 mm
Systém umožňující snadnou implantaci chlopně ve všech požadovaných velikostech
Stanovená výše úhrady VZP
Dostupnost velikostí 25,27,29,31 a 33 mm
Set je sterilní, připraven k okamžitému použití při operačním zákroku
Set je v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
expirace minimálně 12 měsíců
UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.