## technické specifikace
Splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2022-001034 „Monitoring a hodnocení variability srdeční frekvence metodou spektrální analýzy“
Název a typ zařízení:
Výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 100 ks hrudních pásů pro monitoring autonomního nervového systému pro I. interní kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ano/ne | poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí být schopen měření aktivity autonomního nervového systému prostředníctvím variability srdeční frekvence (SA HRV) metodou frekvenční analýzy
Hrudní pás komunikuje s mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth 4.0. nebo vyšší
Přístroj musí provádět měření prostředníctvím bezplatné mobilní aplikace (stažení do telefonu min. Android 5.0 a vyšší a iOS 13.2. nebo vyšší) v domácích podmínkách 3x týdně. Součástí dodávky je aktivace účtu pro min. 100 probandů.
Přístroj musí mít export R-R ms
Měření vzdálenosti R-R intervalu s přeností min 0,001s
Přístroj musí mít export MSSD ms
Přístroj musí mít export LFpower ms²
Přístroj musí mít export HFpower ms²
Přístroj musí mít export VLFpower ms²
Přístroj musí mít export LF/HF ratio
Přístroj musí mít export TP ms²
Přístroj musí mít export SVB
Přístroj musí mít export VA
Přístroj musí mít export CS
Součást dodávky | ano/ne
Součástí dodávky ke každému hrudnímu pásu musí být SW pro správu dat pro probanda (uživatelský účet) s licencí po dobu min. 1 roku
Součástí dodávky je SW včetně licence po dobu min. 1 roku pro export a správu dat od všech probandů, včetně konzultačních hodin max. 10 h měsíčně.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ano/ne
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ano/ne
Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let