## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
veřejná zakázka malého rozsahu "Uzávěr dezinfekční k bezjehlovému vstupu se 70% IPA"
VZ-2023-000586
specifikace | Popis v ČJ | ANO / NE | Poznámky
Uzávěr dezinfekční k bezjehlovému vstupu se 70% IPA | Dezinfekční uzávěr je zdravotnický prostředek, jedná se o krytku přístupového ventilu typu Luer se 70% isopropylalkoholem (IPA) jako dezinfekčním prostředkem.
Dezinfekční uzávěr je určen k ochraně otíratelných bezjehlových ventilů před infekcí patogenními mikroorganismy. Poskytuje tak aseptický vstup chráněný pasivní dezinfekci.
Princip účinku:
Nasazený dezinfekční uzávěr slouží jako fyzická ochrana před kontaminací mezi přístupy do okruhu a také jako dezinfekční čistič určený k použití před přístupem do okruhu.
Při našroubování (nasazení) dezinfekčního uzávěru na bezjehlový ventil dojde ke stlačení houbičky a 70% izopropylalkohol působí na povrch ventilu i závity. Během 5 minut po nasazení uzávěru tak dojde k usmrcení téměř všech patogenních mikroorganismů - Dezinfekční uzávěr dezinfikuje ventil a pokud není odstraněn, udržuje dezinfikovaný povrch ventilu po dobu 7 dní.
strip po 10 ks
určen pro jedno použití
připraven okamžité použití
expirace min. 12 měsíců
UDI kód (doplnit pouze v případě, že produkt má tento kód již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.