FNOL rekonstrukce bytu-budovy YB

- drážka ve zdivu  pro kanalizaci 70x70mm,délky 12,0 m + zapravení   drážky po montáži potrubí

- drážka ve zdivu  pro kanalizaci 100 x 100mm, délky 13,0 m + zapravení   drážky po montáži potrubí

- drážka ve zdivu  pro kanalizaci 150 x 150mm,délky 8,0 m + zapravení   drážky po montáži potrubí

- drážka ve zdivu  pro vodu  150 x 540mm, délky 9,0m + zapravení   drážky po montáži potrubí

- drážka v betonu v podlaze 1.NP (míst. 06)  pro vodu  150 x 60 mm, délky 4,0m + zapravení   drážky po montáži potrubí

- prostupy pro kanalizaci  přes strop ze sklepa do 1.NP, velikost prostupu 150x150mm, počet -3ks,  + zapravení prostupu