## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2023-000735
Software pro průtokový cytometr Omnicyt™
Název/typ zařízení, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks softwaru k průtokovému cytometru Omnicyt™ pro Hemato-onkologickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky
Software musí být kompatabilní se stávajícím průtokovým cytometrem značky Omnicyt™ výrobce cytognos
Software musí být určen ke zpracování a analáýze výsledků z průtokového cytometru Omnicyt™ výrobce cytognos
Software musí poskytovat multuparametrickou analýzu komplexních dat.
Software musí obsahovat patentované nástroje korespondující s běžnými laboratorními pracovními postupy.
Software musí mít funkci merge, tj. slučovat více .fcs souborů do jedno.
Software musí pomocí společných markerů v různých barevných panelech sloučených souborů provést globální analýzu a vytvořit kompletní imunofenotyp do jediného bodového grafu.
Software musí mít funkci automaticky separovat populace buněčných shluků.
Software musí vytvářet databáze na základě uživatelských požadavků.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost zařízení minimálně 8 let

## Rozpis cen
Rozspis cen
Uchazeč:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
IČO: |  |  | DIČ:
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
telefon na kontaktní osobu: | fax: |  |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady
|  | Cena v Kč bez DPH |  | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Celková nabídková cena za pořízení, instalaci a uvedení do provozu 1 ks zařízení včetně požadovaného příslušenství a zaškolení personálu
Délka záruky v letech (zadavatel požaduje délku záruky min. 2 roky) | [5 empty] | roky / let
Pravidelné servisní náklady
|  | Cena v Kč bez DPH |  | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na jednotlivé periodické BTK (bezpečnostně-technické kontroly) vč. elektrické kontroly - pokud se jedná o ZP dle zákona o zdrav. prostředcích - tyto částky za jednotlivé periodické BTK účastník uvede v návrhu smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno d))
Četnost periodických BTK 1 | [5 empty] | rok
Náklady na periodické BTK (vč. el. kontroly) po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení 2 (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Náklady na jednotlivé periodické prohlídky - pokud jsou vyžadovány výrobcem či platnou legislativou - tyto částky za jednotlivé periodické prohlídky účastník uvede v návrhu smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno e))
Četnost periodických prohlídek ⁷ | [5 empty] | rok
Náklady na periodické prohlídky po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení 2 (Po dobu záruky budou periodické prohlídky prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivý pravidelný servisní zásah nabídnutého přístroje, zařízení, který je vyžadovaný výrobcem či platnou legislativou - tyto částky za jednotlivý pravidelný servis uvede účastník rovněž v návrhu servisní smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno c)) 3
Četnost pravidelných servisních zásahů 4 | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení 2 (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi nabídnutého přístroje / zařízení, pokud je vyžadována platnou legislativou - tyto částky za jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi uvede účastník rovněž v návrhu servisní smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno f)) 5
Četnost pravidelných elektrických revizí 6 | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné elektrické revize po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení 2 (Po dobu záruky budou pravidelné elektrické revize prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Pravidelné servisní náklady celkem |  | 0 |  | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu dle zákona o zdravotnických prostředcích
Náklady na instruktáž personálu dle zákona o zdravotnických prostředcích - Náklady na případnou další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné proškolení personálu FNOL dle zákona o zdravotnických prostředcích (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno g))
Modelové servisní náklady
Hodinová sazba servisního technika - tyto částky účastník uvede v návrhu servisní smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno a))
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) tyto částky účastník uvede v návrhu servisní smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno b))
Modelové servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení 2 (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 |  | 0 | 0
CELKOVÉ POZÁRUČNÍ SERVISNÍ NÁKLADY - Pravidelné servisní náklady, náklady na případnou další instruktáž a modelové servisní náklady |  | 0 |  | 0 | 0
Spotřební materiál
Celkové náklady na spotřební/opotřebitelný materiál pro provoz zařízení po celou dobu životnosti přístroje (8let), pro provedení xy vyšetření za rok, tj. xy vyšetření za 8let. Stanovený počet vyšetření je pouze orientační. Dodávky spotřebního materiálu budou realizovány na základě dílčích objednávek. Rozpis jednotlivých položek spotřebního materiálu a způsob výpočtu celkové nabídkové ceny za spotřební materiál uvede účastník do rozupisu spotřebního materiálu - viz list č. 2 této přílohy krycího listu nabídkové ceny (Rozpis spotř. mat.)
Celková nabídková cena zahrnující náklady na pořízení, pravidelné servisní náklady, náklady na případnou další instruktáž, modelové servisní náklady a spotřební/opotřebitelný materiál |  | 0 |  | 0 | 0
Náklady na periodické BTK (včetně elektrické kontroly, pokud se jedná o el. zařízení) po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce:Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)¹
Náklady na periodické prohlídky po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou prohlídku x Četnost periodických prohlídek x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)⁷
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)³
Náklady na pravidelné elektrické revize po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou pravidelnou elektrickou revizi x Četnost pravidelných elektrických revizí x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky) 5
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
1 V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti periodické BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
2 Zadavatel stanovuje předpokládanou dobu životnosti přístroje, zařízení v délce 8 let
3 Pokud se pravidelný servisní zásah (předepsaný výrobcem přístroje, zařízení nebo příslušnými právními předpisy) neprovádí nebo je součástí periodické BTK nebo periodické prohlídky, tak tuto skutečnost účastník uvede v návrhu servisní smlouvy.
4 V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK nebo periodické prohlídky účastník uvede 0.
5 Pokud se pravidelné elektrické revize neprovádí nebo je součástí periodické BTK, tak tuto skutečnost účastník uvede v návrhu servisní smlouvy.
6 V případě jiné četnosti pravidelných elektrických revizí než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných elektrických revizí 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
7 V případě jiné četnosti periodických kontrol než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti periodických konzrol 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí účastník uvede 0.
ÚČASTNÍK DOPLNÍ POUZE TAKTO OZNAČENÁ POLE

## Spotřební materiál
Rozpis spotřebního materiálu
Náklady na nutný vázaný spotřebního/opotřebitelného materiálu po celou dobu životnosti přístroje (8let), tj. xy vyšetření za rok, tj. xy vyšetření za 8 let. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství.
Pokyny k vyplnění: do níže uvedených žlutých poli účastník uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu v souladu s nařízením výrobce k zajištění provedení výše uvedených vyšetření/výkonů. Kompletní seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu bude obsahovat nabídkové ceny, název, určení pro které vyšetření/úkon je určeno. V případě, že účastník potřebuje uvést více položek materiálu než je v tomto vzoru uvedeno, účastník při zachování předepsané struktury rozšíří tento rozpis dle svých potřeb. Tento rozpis bude obsahově v souladu s přílohou Kupní smlouvy na spotřební materiál - níže uvedený rozpis lze využít jako přílohu Kupní smlouvy na spotřební materiál.
Název a popis určení/použití materiálu a uvedení katalogového čísla
Nabídková cena za 1 balení spotřebního materiálu | Cena v Kč bez DPH za 1 balení | DPH za 1 balení | Cena v Kč vč. DPH za 1 balení
Počet kusů spotřebního materiálu v jednom balení
| Cena v Kč bez DPH za 1ks | DPH za 1ks | Cena v Kč vč. DPH za 1ks
Nabídková cena za 1 ks spotřebního materiálu
Předpokládaný počet výše uvedeného typu spotřebního materiálu | 296
Celková nabídková cena za konkrétní typ spotřebního / opotřebitelnýho materiálu dle výše uvedeného předpokládaného množství spotřebního materiálu
ÚČASTNÍK DOPLNÍ POUZE TAKTO OZNAČENÁ POLE