## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
veřejná zakázka malého rozsahu VZ-2023-001452 "Protézy cévní Gelweave Valsalva"
Předmět veřejné zakázky:
Průběžné dodávky protéz cévních Gelweave Valsalva k náhradě vzestupné aorty a jejího kořene na dobu 48 měsíců do konsignačního skladu Kardiochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Charakteristika | ANO / NE | Poznámky/skutečné parametry
Cévní protéza pro operace pro náhradu vzestupné aorty a jejího kořene (např. Náhrada nebo bypass při aneuryzmatu nebo okluzivních chorobách artérií. K rekonstrukci nebo jako náhrada poškozené nebo chorobou zasažené torakální aorty v případech aneuryzmatu, disekce nebo koarktace).
Tvarování odpovídá anatomii kořene lidské aorty s rozšířením v oblasti tzv. Valsalvovských sinů.
Rozšíření v segmentu neo-kořene aorty umožňuje fyziologičtější pohyb nativní reimplantované nebo remodelované aortální chlopně, případně usnadňuje uzavírací mechanismus bioprotézy s předpokladem prodloužení její životnosti (tzv. bio-Bentallova operace).
Rozšíření umožňuje potenciální redukci napětí anastomóz terčů koronárních tepen.
Rozšíření redukuje riziko kontaktu cípů bioprotézy nebo nativní aortální chlopně s vlastní stěnou protézy.
Polyesterová tkaná protéza, pevná a odolná struktura proti třepení a dilataci.
Nulová porozita, impregnace - hydrofilní modifikovaná želatina.
Dostupná minimálně v 5 variantách průměrů:
1. průměr 24 mm
2. průměr 26 mm
3. průměr 28 mm
4. průměr 30 mm
5. průměr 32 mm
Bez latexu
Balené jednotlivě
Sterilní
Určené pro jedno použití
Připravené pro použití pro chir. zákrok
V souladu s platnou legislativou v ČR
UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený)
Poznámka: Poznámka: Použití firemních názvů, termínů, katalog. čísel či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají rovnocenné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.