## část 1
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZMR VZ-2024-000097 - "Materiál spotřební k pipetovacímu automatu Sciclone NGSx iQ"
Technické požadavky |  |  |  | ANO / NE | Poznámky
Materiál spotřební k pipetovacímu automatu Sciclone NGSx iQ . Nabídnutý materiál musí být kompatibilní s pipetovacím automatem Sciclone NGSx iQ, který je v majetku FN Olomouc.
Název | Popis | Příklad vhodného materiálu - Katalog. číslo (výrobce) | Ilustrativní vyobrazení
Zásobník, (V)-dno, polypropylen, 287 ml | Polypropylenový zásobník s hlubokými prohlubněmi, žlab o objemu 287 ml umožňuje špičkám pipet snadno dosáhnout na dno zásobníku s kanálky. Zásobník pojme 287 ml. Spodní část je ve tvaru V. | 6008730 (Revvity Health Sciences Inc)
Destička HardShell PCR, 96-jamková, konstrukce - modrá, jamky čiré, nesterilní, barva blue/clear, formát - microplates | 96jamkové PCR destičky s tvrdým pláštěm - konstrukcí odolné vůči namáhání robotickou manipulací a tepelným cyklováním. Dvousložkový design poskytuje vynikající stabilitu a rovinnost, což umožňuje přesné polohování pro automatizaci. Nízkoprofilové jamky jsou optimalizovány pro nízkoobjemové reakce a rychlou PCR. Reakční objemy 5-125 μL (maximálně 200 μL) Jednotné jamky snižují variabilitu mezi jamkami v optických testech Plná zástěna pro robotickou manipulaci a popisování povrchu Půdorys a rozteč jamek odpovídají standardním rozměrům ANSI/SBS Černé písmo pro snadnou identifikaci Destičky neobsahují DNázu, RNázu a lidskou DNA | 6008870 (Revvity Health Sciences Inc)
Zásobník, (V)-dno, polypropylen, 21 ml, 12 sloupců, barva natural, nesterilní, formát - microplates | Polypropylenový zásobník s hlubokými prohlubněmi, 12 kolon, 21 ml destička je rozdělen na 12 kolon s tenkými stěnami, aby se špičky pipet se stripery snadno dostaly na dno kanálkovaného rezervoáru. Každá kolona pojme 21 ml pro celkový objem 252 ml. Destičky jsou navrženy pro použití s ​​8kanálovými pipetovacími systémy. Dna pyramid snižují odpad reagencií tím, že poskytují sběrnou oblast s mrtvým objemem menším než 0,5 ml na kolonu. | 6008700 (Revvity Health Sciences Inc)
Destička 96-jamková StorPlate, (V)-dno, polypropylen, 450 µl, nesterilní, formát - microplates, barva natural | Vyrobeno z čistého polypropylenu Zaručená odolnost vůči rozpouštědlům (kompatibilní s DMSO) Vhodné pro použití při teplotách do -80°C Půdorys odpovídá standardům SBS | 6008299 (Revvity Health Sciences Inc)
Víčko univerzální, nesterilní, formát - microplates, barva clear | Univerzální víko mikrodestiček je vyrobeno z polystyrenu, je vhodné pro roboty a kompatibilní se všemi standardními mikrodestičkami. | 6000030 (Revvity Health Sciences Inc)
Destička mikrotitrační 96jamková, (U)-dno, polypropylen, 1 ml, nesterilní, formát - microplates, barva natural | Polypropylenová mikrotitrační destička s hlubokými jamkami, 96 jamek, 1 ml s čirým kulatým dnem je optimalizována pro automatizovanou manipulaci s destičkami. Certifikované bez DNázy a RNázy | 6008900 (Revvity Health Sciences Inc)
Destička 96-jamková StorPlate, (V)-dno, hluboké čtvercové jamky, 2 ml, polypropylen, nesterilní, formát - microplates, barva natural | Polypropylenová ukládací deska s hlubokými jamkami, čtvercová jamka 96 x 2 ml, dno ve tvaru V je vyrobena z polypropylenu lékařské kvality pro snížení vyluhovatelných látek a pro její ultra čistotu. Pracovní objem 2 ml při utěsnění uzávěry. Pyramidové dno usnadňuje získávání vzorků a zlepšuje míchání v jamce tím, že při promíchávání vytváří efekt sloshing spíše než vír. Polypropylenová konstrukce nabízí nízkou vazebnou plochu, aby se zabránilo přilnutí vzorků k bočním stěnám během eluce, a je chemicky inertní pro aplikace kombinatorické chemie. | 6008880 (Revvity Health Sciences Inc)
Destička mikrotitrační s 384 jamkami, (U)-dno, polypropylen, nízký objem, 35 µl, nesterilní, formát - microplates, barva natural | Polypropylenová nízkoobjemová mikrodestička, 384-jamková, 35 µL, s čirým kulatým dnem. Odolává mnoha běžným organickým rozpouštědlům (např. DMSO, ethanol, metanol) Certifikované bez DNázy a RNázy Pracovní objem 2 - 35 µL Nízkoobjemový design pro minimální použití činidla Nízkoprofilová geometrie a tuhé boční stěny pro plnou kompatibilitu s pipet. automatem. | 6008890 (Revvity Health Sciences Inc)
Ostatní požadavky |  |  |  | ANO / NE
Dodávky zboží s vykládkou přímo na rampu před vchod do skladu (např. s použitím auta s hydraulickým čelem)
•UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
(*)pozn.: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.