## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000150 "Okluzní balónkové katétry neurovaskulární DMSO"
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
Okluzní balónkové katétry určené k použití při vaskulárních neurointervenčních výkonech
Určeny pro vytvoření dočasné okluze mozkové cévy k zabránění zpětného toku, a zároveň pro podání kontrastní látky či tekutého embolizačního činidla
kompliantní balónkový katétr
kompatibilní s 0,014" vodícím drátem
DMSO kompatibilní
opatřen RTG kontrastními značkami – min. vlastní balónek, distální konec katétru
zevní Ø shaftu: ≤ 2,8 F
délka shaftu v rozpětí: min. 145 – 155 cm
požadované rozměry:
- nominální Ø balónku: min 4,0 mm
- škála délek balónku min.: 10, 15, 20 mm
• expirace min. 12 měsíců
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.