## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Název veřejné zakázky: Přístroj pro elektroakupunkturu
název/typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks přístroje pro akupunkturu pro Neurochirurgickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky*
Přístroj musí být 2-kanalový a musí být určen pro elektriterapii.
Přístroj musí mít minimálně tyto proudy: TENS (symetrický a asymetrický), interferenční (2- a 4-pólová), isoplanární vektorové pole, dipólový vektor, VMS (pro elektrogymnastiku), vysokonapěťový, diadynamický, monofázický obdelníkový, monofázický trojúhelníkový, galvanický, trabert, ruský a mikroproudy.
Přístroj musí mít přednastavená programy podle jednotlivých částí těla pacienta.
Přístroj musí mít volné pozice pro uživatelsky nastavené programy.
Přístroj musí mít paměť pro databázi pacientů.
Přístroj musí mít integrovanou anatomickou obrázkovou knihovnu.
Přístroj musí graficky znázorňovat umístění elektrod pro každý program.
Přístroj musí mít bezpečností aktulizace SW po dobu životnosti přístroje zdarma.
Přístroj musí mít min. 7" barevný dotykový displej.
Přístroj musí být mobilní, tedy napájen pomocí baterie, z důvodu použití na různých místech u hospitalizovaných pacientů.
Přístroj musí mít ovládání v češtině.
Součást dodávky
Součást dodávky je sada kabelů pro 1. a 2. kanál elektroléčby.
Součást dodávky jsou 4 ks standartních a nalepovacích elektrod.
Součást dodávky jsou stahovací pásy.
Součást dodávky je veškeré příslušenství a spotřební materiál nutný k okamžitému provozu.
Hodnocený parametr - váha 10 bodů - splnění parametru není podmínkou podání nabídky, zařízení s touto vlastností bude uvedeným způsobem zvýhodněno | ANO 10 bodů, NE 0 bodů
Přístroj musí mít prod pro HAN stimulace a modulované vlny.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
doplňte takto označené
*účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek