## technická specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
"Modelační balónkové katétry aortální" (*)
VZMR VZ-2024-000178
Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu - modelačních aortálních balónkových katetrů - do konsignačního skladu Radiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky/skutečné parametry
• Katétr okluzní / formovací pro endovaskulární aortální výkony
• Latexový balónek s extrémní rychlostí desuflace.
• Kontrastní RTG značky na katétru, značící začátek a konec balónku.
• délka shaftu: min. 120 až 140 cm, konkrétně požadujeme tyto délky: 120 cm a 140 cm
• kompatibilní s 0,035“ vodícím drátem
• Ø balónků: min. 32mm až 46mm, konkrétně požadujeme tyto průměry: 32mm a 46mm
• objemy balónků: 30ml a 60ml
· UDI kód (doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
(*)pozn.: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.