## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000196 - "Injektory jednorázové endoskopické"
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
• Různá ostří jehly (pro horní a dolní gastrointestinální trakt: střední a obyčejné)
• Tuhý plášť pro lepší penetraci jehly a zabránění zalomení
• Výborná schopnost průniku díky natřikrát zkosené špičce jehly
• Lumen s velkým průtokem pro hladkou aplikaci malou silou
• Pružný vnitřní plášť umožňuje snadné vytažení jehly i při ohnutém plášti
• Design rukojeti umožňující lepší uchopení a snadné ovládání jednou rukou
• Pracovní délka min. 1650mm až 2300mm
• Délka jehly: min. 1.8 mm až 6 mm
• Vnější průměr jehly min. 21G (0,8mm) až 26G (0,4 mm), konkrétně požadujeme tyto velikosti jehel - 21G ( 0,8 mm); 23G (0,6mm); 25G (0,5mm) a 26G (0,4mm)
• pro Průměr pracovního kanálu - min. 2,8 mm
• expirace min. 12 měsíců
• UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.