## technické specifikace
Tabulka splnění minímálních technických podmínek
VZMR "96-ti jamkový modul k termocycleru"
VZ-2024-000201
Uveďte typ/název, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu na 1 ks 96ti jamkového modulu/bloku kompatabilního s termocyclerem značky typu Biometra TAdvanced pro Ústav lékařské genetiky.
Technická specifikace | ANO / NE | poznámky*
Modul/blok musí být plně kompatabilní s termocyclerem přítomným na pracovišti typu Biometra TAdvanced.
Modul/blok musí mít zlatou a stříbrnou povrchovou úpravu.
Modul/blok musí mít kapacitu min. 96 zkumavek o objemu 0,2 ml nebo 96 jamkových mikrotitračních destiček.
Modul/blok musí být schopen pracovat se vzorkem o objemu min. v rozmezí 5 - 100 µl.
Modul/blok musí mít maximální rychlost ohřevu min. 8,0 °C/s.
Modul/blok musí mít průměrnou maximální rychlost ohřevu min. 7,0 °C/s.
Modul/blok musí mít maximální rychlost chlazení min. 5,5 °C/s.
Modul/blok musí mít průměrnou maximální rychlost chlazení min. 4,5 °C/s.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
doplňte takto označené
*účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek