## krycí list
Krycí list nabídkové ceny
Veřejná zakázka malého rozsahu: „Čítač částic vzduchu“
VZ-2024-000220
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc
Uchazeč:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
IČO: |  |  | DIČ:
Jméno a příjmení kontaktní osoby:
telefon na kontaktní osobu: | fax: |  |  | e-mail na kontaktní osobu
Pořizovací náklady
|  | Cena v Kč bez DPH |  | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Celková nabídková cena za pořízení, instalaci a uvedení do provozu 1 ks přístroje včetně příslušenství (stanovena maximální a nepřekročitelná nabídková cena ve výši 330 000 Kč bez DPH)
Délka záruky v letech (zadavatel požaduje délku záruky min. 2 roky) | [5 empty] | roky / let
Pravidelné servisní náklady
|  | Cena v Kč bez DPH |  | DPH | Cena v Kč vč. DPH
Náklady na jednotlivé periodické BTK (bezpečnostně-technické kontroly) vč. elektrické kontroly - pokud se jedná o ZP dle zákona o zdrav. prostředcích - tyto částky za jednotlivé periodické BTK účastník uvede v návrhu smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno d))
Četnost periodických BTK 1 | [5 empty] | rok
Náklady na periodické BTK (vč. el. kontroly) po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení (Po dobu záruky budou periodické BTK prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Náklady na jednotlivé periodické prohlídky - pokud jsou vyžadovány výrobcem či platnou legislativou - tyto částky za jednotlivé periodické prohlídky účastník uvede v návrhu smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno e))
Četnost periodických prohlídek ⁴ | [5 empty] | rok
Náklady na periodické prohlídky po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení 2 (Po dobu záruky budou periodické prohlídky prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Nabídková cena za jednotlivý pravidelný servisní zásah nabídnutého přístroje, zařízení, který je vyžadovaný výrobcem či platnou legislativou - tyto částky za jednotlivý pravidelný servis uvede účastník rovněž v návrhu servisní smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno c))3
Četnost pravidelných servisních zásahů 4 | [5 empty] | rok
Náklady na pravidelné servisní zásahy po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení 2 (Po dobu záruky budou pravidelné servisní zásahy prováděny zdarma) |  | 0 |  | 0 | 0
Pravidelné servisní náklady celkem |  | 0 |  | 0 | 0
Modelové servisní náklady
Hodinová sazba servisního technika - tyto částky účastník uvede v návrhu servisní smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno a))
Náklady na dopravu (1 návštěva) v souvislosti s příjezdem servisního technika na pracoviště, zahrnující kilometrovné, čás strávený na cestě, apod.) tyto částky účastník uvede v návrhu servisní smlouvy (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno b))
Modelové servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení 2, - (Po dobu záruky budou servisní zásahy prováděny zdarma). |  | 0 |  | 0 | 0
Náklady na instruktáž personálu dle zákona o zdravotnických prostředcích
Náklady na instruktáž personálu dle zákona o zdravotnických prostředcích - Náklady na případnou další jednotlivou instruktáž personálu mimo první bezplatné proškolení personálu FNOL dle zákona o zdravotnických prostředcích (článek VI. Cena a platební podmínky, bod 2., písmeno g))
CELKOVÉ POZÁRUČNÍ SERVISNÍ NÁKLADY - Pravidelné servisní náklady, náklady na případnou další instruktáž a modelové servisní náklady (maximální a nepřekročitelná nabídková cena ve výši 42 000,00 Kč bez DPH). |  | 0 |  | 0 | 0
Celková nabídková cena zahrnující náklady na pořízení, pravidelné servisní náklady, náklady na případnou další instruktáž,modelové servisní náklady |  | 0 |  | 0 | 0
ÚČASTNÍK DOPLNÍ POUZE TAKTO OZNAČENÁ POLE
Náklady na jednotlivé periodické BTK (bezpečnostně-technické kontroly) vč. elektrické kontroly - pokud se jedná o ZP dle zákona o zdrav. prostředcích, po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou kontrolu x Četnost periodických kontrol x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady na jednotlivé periodické prohlídky - pokud jsou vyžadovány výrobcem či platnou legislativou, po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivou periodickou prohlídku x Četnost periodických prohlídek x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Náklady za jednotlivý pravidelný servisní zásah nabídnutého přístroje, zařízení, který je vyžadovaný výrobcem či platnou legislativou, po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce: Náklady na jednotlivý servisní zásah x Četnost pravidelných servisních zásahů x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
Servisní náklady po celou dobu předpokládané životnosti přístroje, zařízení budou vypočteny podle následujícího vzorce modelové návštěvy: Modelová návštěva (hodinová sazba servisního technika + náklady na dopravu) x 1 návštěva za rok x (Předpokládaná doba životnosti přístroje, zařízení 8 let - Doba záruky)
1 V případě jiné četnosti periodických BTK než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti peridocké BTK 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok.
2 Zadavatel stanovuje předpokládanou dobu životnosti přístroje/zařízení v délce 8 let
3 Pokud se pravidelný servisní zásah (předepsaný výrobcem přístroje, zařízení nebo příslušnými právními předpisy) neprovádí nebo je součástí periodické BTK, tak tuto skutečnost účastník uvede v návrhu servisní smlouvy.
4 V případě jiné četnosti pravidelných servisních zásahů než 1 x za rok, musí být tato četnost přepočtena na 1 rok, tzn. V případě četnosti pravidelných servisních zásahů 1 x za 2 roky, bude tato četnost uvedena 0,5 / rok. Pokud se neprovádí nebo je součástí peridodické BTK, účastník uvede 0.
Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za dodavatele Podpisem tohoto Krycího listu: a) čestně prohlašuji, že výběrem nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni a současně čestně prohlašuji, že současně žádný z poddodavatelů podílejících se na realizaci veřejné zakázky nebo osoba, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje část kvalifikace a hodlá je využít při plnění veřejné zakázky, není subjektem, na který by dopadaly mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni (čestné prohlášení se vztahuje k nabytí účinnosti zákona č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Vysvětlivky: ČP dle písm. a) - čestné prohlášení se vztahuje k nabytí účinnosti zákona č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony včetně zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší informace na jaké subjekty mají dané předpisy dopad jsou uvedené v bodu „Ostatní podmínky“ výzvy k podání nabídek.
Datum: |  | razítko a podpis účastníka