## technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Veřejná zakázka malého rozsahu: Nebulizer
VZ-2024-000224
Název/typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu včetně provedení zaškolení personálu na 4ks modulů k nebulizaci pro Kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO/NE | poznámky
Modul kompatibilní s plicními ventilátory HAMILTON G5/S1 používanými na pracovišti pro používání nebulizačního systému Aerogen.
Nebulizace s použitím systému Aerogen musí být k dispozici pro všechny režimy ventilace
Nastavení synchronizace s nádechovou fází ventilátoru
Nastavení doby nebulizace v min. rozsahu 5 - 40 minut
Aktivace/ukončení nebulizace musí být dostupné z panelu plicního ventilátoru
Součástí dodávky musí být propojovací kabel mezi modulem a systémem Aerogen
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
doplňte takto označené
*účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek