## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000729 - "Nástroj laparoskopický k přístroji PlasmaJet pro PORGYN"
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
Nástroj laparoskopický k přístroji PlasmaJet, jednorázový | kompatibilní s přístrojem PlasmaJet (přístroj pracuje na principu neutrální čisté plazmové technologie bez průchodu elektrického proudu přes tkáně pacienta - eliminace komplikací vznikajících při monopolární elektrokoagulaci)
nástroj laparoskopický s násadcem, s funkcemi cut/coagulation a přípojným kabelem
průměr násadce max. 5 mm, délka násadce min. 28 cm
| Další požadavky | ANO / NE | Poznámky
sterilní
jednorázový
balen jednotlivě v peel open obale
připraven k okamžitému použití
v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
expirace min. 12 měsíců
UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.