**Pracoviště FNOL: Odbor investic**

**Název veřejné zakázky:**

**PD – ZKAPACITNĚNÍ PARKOVIŠTĚ U BUDOVY L**

**Specifikace předmětu veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a výkonu autorského dozoru v souvislostí s plánovanou realizací investiční akce „ZKAPACITNĚNÍ PARKOVIŠTĚ U BUDOVY L“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Předmětem této veřejné zakázky je i inženýrská činnost.

Kompletní jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby bude v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Veřejná zakázka řeší zkapacitnění stávajícího parkoviště u budovy L na ulici I.P. Pavlova.

Stávající parkoviště bude rozšířeno směrem do zeleného pásu tak, aby rozměrově odpovídalo předpisům a normám. Vjezd na parkoviště bude opatřen závorami (rozšíření stávajícího vjezdového systému ve FN Olomouc). V prostoru parkoviště bude provedena příprava na instalaci dvou dobíjecích stanic o výkonu 22 kW. Stávající povrch ulice (velké žulové kostky + koleje po bývalé tramvajové trati) bude nahrazen asfaltobetonem, parkovací stání budou z betonové dlažby.

Projektová dokumentace bude řešit zejména:

* Zpracování **požárně bezpečnostního řešení** v návaznosti na areál a budovu L.
* Úpravu **dopravního řešení** – oddělení parkoviště vjezdovým systémem
* **Přípravu** pro dvě dobíjecí stanice 22 kW
* **Silnoproudou** elektroinstalaci
* **Slaboproudou** elektroinstalaci
* **Ostatní práce plynoucí z povahy díla**